目    录

第一章  总  则	- 3 -

第二章  公司有关管理人员安全生产职责	- 3 -

第1条  董事长	- 3 -

第2条  总经理	- 4 -

第3条  企业技术负责人	- 5 -

第4条  分管安全工作负责人	- 6 -

第5条  分管财务工作负责人	- 7 -

第6条  项目经理	- 7 -

第7条  专职安全员	- 8 -

第8条  施工员	- 9 -

第9条  材料员	- 10 -

第10条  资料员	- 11 -

第11条  机管员	- 11 -

第三章  各班组长安全生产责任制	- 12 -

第1条  沥青拌和班班组长	- 12 -

第2条  沥青路面摊铺班班组长	- 13 -

第3条  起重班班组长	- 14 -

第4条  钻孔班班组长	- 15 -

第5条  打桩班班组长	- 16 -

第6条  人工挖孔桩班组长	- 17 -

第7条  电工班班组长	- 18 -

第8条  电焊、气焊班班组长	- 19 -

第9条  机修班班组长	- 20 -

第10条  风钻班班组长	- 21 -

第11条  混凝土拌和班班组长	- 22 -

第12条  筑机班班组长	- 23 -

第13条  砌筑班班组长	- 24 -

第14条  钢筋班班组长	- 25 -

第15条  桥梁木工班班组长	- 26 -

第16条  砼浇捣班班组长	- 27 -

第17条  爆破班班组长	- 28 -

第18条  炊事班班组长	- 28 -

第19条  其他班组长	- 29 -

第四章  相关操作人员安全生产责任制	- 30 -

第1条 沥青摊铺机操作工	- 30 -

第2条  砼搅拌运输车驾驶员	- 31 -

第3条  机动车运输驾驶员	- 31 -

第4条  小车驾驶员	- 32 -

第5条  操作人员	- 32 -

第6条  起重工	- 33 -

第7条  钻孔工	- 34 -

第8条  打桩机操作工	- 35 -

第9条  电工	- 37 -

第10条  电焊工	- 38 -

第11条  机械维修工	- 39 -

第12条  风钻工	- 40 -

第13条  混凝土搅拌机（站）操作工	- 41 -

第14条  压路机操作工	- 43 -

第15条  装载机操作工	- 44 -

第16条  推土机操作工	- 46 -

第17条  挖掘机操作工	- 47 -

第18条  爆破员	- 49 -

第19条  搬运员	- 49 -

第20条  爆炸物品保管员	- 50 -

第21条  爆破安全员	- 50 -

第22条  仓库保管员	- 51 -

第23条  炊事员	- 51 -

第五章  公司各部门安全生产责任制	- 52 -

第1条  工会	- 52 -

第2条  安全管理部	- 53 -

第3条  消防保卫部	- 54 -

第4条   工程技术部	- 54 -

第5条   生产部	- 55 -

第6条  物资设备部	- 56 -

第7条  人力资源部	- 57 -

第8条  财务审计部	- 58 -

第9条  综合办公室	- 58 -

台州市纵横公路建设养护有限公司

安 全 生 产 责 任 制

第一章  总  则

第1条  为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，树立“生产必须安全，安全促进生产”的思想，切实抓好公司的安全生产，避免和减少生产安全事故的发生，保障职工生命财产的安全。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规的规定，制定本安全生产责任制。

第2条  本责任制以法定代表人为第一责任人。

第二章  公司有关管理人员安全生产职责

第1条  董事长

1、董事长是公司安全生产的第一责任人，对安全生产全面负责；

2、认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，督促公司严格执行国家安全生产标准或者行业标准；

3、督促公司建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；

4、召开董事会审定公司安全生产年度计划、安全费用资金计划，保证具备安全生产条件所必需的投入；

5、发生安全生产伤亡事故时，应立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守，并及时如实上报安全生产事故；

6、督促公司参加工伤社会保险和意外伤害险，为从业人员缴纳保险费；

- 监督各部门主要负责人安全生产职责执行情况。

第2条  总经理

1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司的规章制度，受董事长的委托全面负责公司的安全生产管理工作；

2、负责建立、健全公司安全生产责任制，与项目部负责人签订年度安全生产目标责任书；设立安全生产管理机构和配备专职安全管理人员；

3、组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；

4、在组织制定年度安全生产工作计划的同时，必须同时部署年度安全生产工作；

5、根据法律法规的规定，保证公司安全费用投入的有效实施，保证公司具备安全生产条件；

7、定期和不定期主持召开安全生产会议，听取安全生产情况汇报，分析、研究、解决安全生产管理中存在的问题；

8、组织制定公司的突发事故应急救援预案，负责启动公司应急救援预案；

9、督促公司相关部门为从业人员办理工伤保险和意外伤害险；

10、及时、如实的向上级主管部门报告安全生产事故，组织主持本企业权限内的伤亡事故调查处理工作，对属于上级或政府相关部门的调查工作做好相应的协助工作；

11、在职代会上向职工报告安全生产工作，接受职工代表审议和监督。

第3条  企业技术负责人

1、认真贯彻执行党、国家有关安全生产的方针政策、法律法规和公司规定，执行国家的安全技术标准和劳动卫生技术标准，对公司安全生产技术负全面责任；

2、负责审批施工组织设计方案和具有一定规模的、危险性较大的分部、分项工程的专项施工方案，有必要时还应组织专家进行论证、审查。

3、负责安全技术攻关活动，积极研究和推行有效的安全技术措施；

4、负责对职工进行安全技术教育，及时解决施工中的安全技术问题；

5、主持编制或修订公司安全技术规程；

6、在组织引进新项目、新设备、新工艺以及技术改造项目时，应按“三同时”规定完善劳动安全卫生设施；

6、参加安全伤亡事故的调查，提出技术鉴定意见和改进措施。

第4条  分管安全工作负责人

1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规。根据领导班子分工和受总经理的委托主管安全生产工作，对公司的安全生产负主要责任；

2、负责制订公司年、季度安全工作计划，并具体组织实施；

3、督促公司及各项目部安全费用的提取和使用；

4、协助总经理组织制定并实施公司和各项目部突发事故应急救援预案，配置应急救援人员，落实应急救援物资、设备；

5、在总经理的领导下，负责组织安全伤亡事故的抢救、调查、处理和上报；

6、组织对公司各项目部进行定期和专项安全检查，及时消除安全生产事故隐患；

7、分析、调查研究公司安全生产情况，提出安全工作意见。参加公司安全技术措施工作计划的制订、会审，负责公司安全技术措施的落实；

8、协助总经理召开安全生产会议，主持召开安全生产专题会议，并提出加强安全生产管理工作意见；

8、组织新建、改建、扩建工程安全设施的会审、验收；

9、督促、检查分管部门的负责人落实本部门的安全职责；

10、负责对安全生产中作出重大贡献的部门和个人提出奖励意见。

第5条  分管财务工作负责人

1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规和公司有关安全生产的规定，对分管工作的安全生产负有领导责任；

2、在总经理领导下，对公司财务方面的安全管理负责；

3、负责检查分管部门的安全生产工作情况；

4、根据年度安全费用计划安排，负责安全费用的落实，并对专款专用情况实行督查；

5、参加安全生产会议，积极提出加强和改进安全生产管理工作意见；

6、督促检查分管部门的安全生产责任制的落实情况。

第6条  项目经理

1、认真贯彻执行国家安全生产法律法规和公司制订的安全生产规章制度，在公司经理的领导下，负责领导和组织本项目部的安全管理工作，对本项目部的安全生产负总责；

2、工程开工前，负责组织编制施工组织设计和专项施工方案，经上级有关部门批准后，组织实施；

3、提供和保证安全生产和职工健康所需的资金和物资，为从业人员缴纳工伤保险和意外伤害险，足额提取安全费用，并保证专款专用；

4、依据公司安全管理各项规章制度，结合项目实际，组织落实施工现场各项安全管理规章制度，安全技术操作规程。保证安全机构、组织体系和人员健全；

5、经常组织进行安全检查，消除事故隐患，制止施工过程中的违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的不安全行为；

6、对各级安检部门提出的安全隐患积极组织整改；

7、组织安全教育培训工作，对现场职工经常进行安全法规、安全技术和安全纪律等教育，不断提高员工的安全生产意识和自我保护意识；

8、发生工伤事故，按规定立即如实报告，同时组织抢救、保护现场。按照 “四不放过”原则（即事故原因未查清不放过；责任人未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过），参与事故处理，采取改进措施；

9、组织编制项目部突发事故应急救援预案，落实应急救援专业人员、应急救援物资及设备，负责启动项目部应急救援预案；

10、积极参与安全生产法律、法规的学习和培训，不断增强依法办事能力；

14、及时向公司主要负责人和安全管理部报告安全生产情况。

第7条  专职安全员

1、贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司、项目部的规章制度；

2、落实新职工、转岗职工“三级”安全教育内容，及时做好对员工的安全生产的宣传教育工作；

3、每天深入施工现场，掌握生产施工过程中的安全情况，对检查中存在的安全隐患，提出改进意见和措施，及时向项目安全管理科负责人或项目领导反映；

4、结合项目实际情况，开展安全活动；

5、加强对劳动防护用品执行情况的检查、督促和落实；

6、按照公司安全台帐管理要求，认真做好各类安全活动记录，并分类整理成册，及时进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理，按时填报安全生产各类报表；

7、制止违章指挥和违章作业，对违反有关安全技术、劳动保护法规的行为，经劝阻无效时，应及时如实地向上级领导报告；

8、参与本项目专项安全施工方案以及有关安全技术措施的编制。

第8条  施工员

1、贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司、项目部的规章制度；

2、具体实施、执行施工组织设计、专项安全施工组织设计， 对施工中不安全的环节主动提出建议。

3、熟悉、掌握安全生产操作规程，督促施工班组尊章守纪， 不违章指挥。

4、参加每旬安全检查，对检查出的安全事故隐患提出整改意 见和防范措施，组织做好事故隐患的限期整改。

5、负责施工现场脚手架、井架、塔吊、临时用电、外用电梯、 施工机具等验收、检查，负责对模板工程的检查、基坑支护变形监测等。

6、负责做好有针对性的分部分项工程安全技术交底，督促施 工班组执行，检查交施工任务的同时交安全生产。

7、组织所管辖班组职工学习工程安全操作规程和规章制度， 对违章作业的班组和个人应及时提出批评、处罚等。

8、按规定配备好职工劳动防护用品，具体负责建立符合卫生 安全的临时生活设施，建立治安、防火措施。

9、具体负责市容环境卫生、安全文明施工、夜间施工应办理 许可证后组织施工，具体负责做好施工现场材料堆放、现场标牌、现场围栏、场容场貌等。

10、发生工伤事故，立即组织抢救，迅速上报，保护现场。

第9条  材料员

1、贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司、项目部的规章制度；

2、制定出材料进场计划，以保证工程质量和进度的顺利施工。

3、认真组织好原材料、半成品、成品及构件的质量检查和试验工作禁止一切不合格材料进场。

4、配合施工员、质检员检查施工过程中材料的使用情况，并能制定出一系列材料管理制度和措施

5、积极向质检员、资料员提供材料合格证和有关试验报告。

6、做好材料进场记录，做到日清月结，提高材料管理的透明度。

第10条  资料员

1、贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司、项目部的规章制度；

2、保证技术资料与工程同步进行，做好试块及各种材料的送检工作。

3、各种资料要齐全准确，与施工员联系作好隐蔽工程验收签证手续。

4、必须妥善保管好资料，确实保证资料齐全完整。

5、在做好资料工作的前提下，协助施工员、质安员做好施工、质安 工作。

6、严格按质监站有关工程技术资料的通知和文件精神及时准确地做 好各种记录，办好签证手续。

7、认真学习宣传国家对工程质量验收有关法规和安全、文明施工。

8、协助抓好工地的现场管理。

第11条  机管员

1、贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司、项目部的规章制度；

2、要加强对机械操作人员管理，组织定期或不定期安全技术培训，学习机械电气安全技术操作规程，达到应知应会，经考核合格，持证上岗，确保不违章作业。

3、要经常对电机设备进行检查，维修保养，不得带病运转作业保持完好洁净，提高机械使用率。

4、要建立验收交接使用制度。在组装、拆除塔吊、井架等机械施工设备时，进行安全技术交底，并跟班监督检查指导，随时消除不安全因素，组装完毕，组织有关人员验收，试行空转、空运，达到良好，相互签证，方交使用班组（人）使用。

5、要定人、定机使用机电设备，定职、定责，上岗对各个部位检查，事先排除故障和隐患，并不准他人动用，用毕后，切断电源，闸箱锁好。

第三章  各班组长安全生产责任制

第1条  沥青拌和班班组长

1、在项目部和生产科领导下，认真贯彻执行安全生产的规章制度，以身作则，对本班组安全负责；

2、根据生产任务的布置、安排，具体落实本班组的安全措施，并督促、检查本班组成员按沥青拌和设备安全操作规程操作的执行情况，及时消除不安全因素；

3、做好班组班前安全教育，经常对班组人员进行安全思想和安全技术的教育，组织他们学习有关安全生产的规章制度，要求员工严格按照沥青拌和设备安全操作规程进行操作，提醒操作工在生产施工过程中注意各安全事项，教育督促员工正确使用劳动防护用品。负责对新工人、换岗工人进行班组一级的“三级”安全教育，；

4、定期和不定期检查沥青拌和设备，发现不安全情况要及时报告，并采取临时安全措施，确保安全生产；

5、定期分析班组安全生产状况，认真搞好安全生产的各项基础管理工作，督促安全员及时记录班组安全生产工作台帐，总结安全生产经验，使班组的安全管理工作做到规范化、标准化；

6、如发现有关部门安排的工作有违反安全生产制度或有明显不安全因素的，有权提出改进意见；若发现班组内有人违章操作，经教育不听劝阻者，有权停止其工作，并及时向领导汇报；

7、班组发生工伤事故时，立即报告，同时参与急救并保护好现场，如实向有关领导和调查人员反映情况。

第2条  沥青路面摊铺班班组长

1、在项目部和生产科领导下，认真贯彻执行安全生产的规章制度，以身作则，对本班组安全负责；

2、根据生产任务的布置安排，具体落实本班组的安全措施，及时消除不安全因素；

3、做好班组班前安全教育，经常对班组成员进行安全思想和安全技术的教育，组织他们学习有关安全生产的规章制度，教育督促员工正确使用劳动防护用品。负责对新工人、换岗工人进行班组一级的“三级”安全教育；

4、定期和不定期检查沥青摊铺设备，发现不安全情况要及时报告，同时采取临时安全措施，确保安全生产；

5、根据沥青路面摊铺的特点，进行班前教育和班后三检查，提示员工注意料车倒车卸料、摊铺机运行中可能造成的机械伤害等；

6、定期分析班组安全生产状况，认真搞好安全生产的各项基础管理工作，督促安全员及时记录班组安全生产工作台帐，总结安全生产经验，使班组的安全管理工作做到规范化、标准化；

7、如发现有关部门安排的工作有违反安全生产制度或有明显不安全因素的，有权提出改进意见；若发现班组内有人违章操作，经教育不听劝阻者，有权停止其工作，并及时向领导汇报；

8、班组若发生工伤事故，立即报告，同时参与急救并保护好现场，如实向有关领导和调查人员反映情况；

9、参加项目部和生产科组织的安全检查，积极对检查出的不安全因素进行认真整改。

第3条  起重班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产工作，确保起重吊装作业安全进行;

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和起重工安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为;

3、组织班组成员参加安全活动，切实做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录。起重作业前必须重点检查作业环境和工人的思想、身体状态;

4、负责对新工人“三级”安全教育的班组一级的安全教育;

5、负责本班组安全生产日常检查，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。起重作业中发生安全事故时立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，如实反映情况。分析、落实防范措施;

6、配合物资设备科做好对新购的和长期不用的起重机具的检验、试吊工作，确认安全后方可使用;

7、负责起重吊装设备、起重工具和吊具、安全装备、防护器材、消防器材和急救用具的检查维护工作，使之经常保持完好和正常运行。督促教育工人合理正确使用劳动防护用品;

8、监督本班组工人持证上岗，严格制止无证人员上岗操作;

9、负责班组建设，努力提高班组安全管理水平，保持起重作业现场整洁有序，实现文明施工。

第4条  钻孔班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产工作，确保钻孔作业安全进行;

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和各类钻孔机械安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为;

3、组织并参加班组安全日及其他安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录;

4、负责对新工人“三级”安全教育的班组一级安全教育;

5、负责本班组安全生产日常检查，严格施工现场交接班，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。钻孔作业中发生安全事故时，立即报告并组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录。配合事故调查，落实防范措施;

6、负责督促全班操作工人对钻孔设备、防护器材、急救用具的保养维护工作并切实做好检查工作，使之经常保持完好和正常运行。督促教育工人合理正确使用劳动防护用品;

7、检查和督促工人搞好文明施工，确保钻孔作业现场整洁有序。

第5条  打桩班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产工作，确保打桩作业安全进行;

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和打桩机械安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为;

3、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录;

4、负责对新工人“三级”安全教育的班组一级安全教育;

5、负责本班组安全生产日常检查，严格施工现场交接班，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。打桩作业中发生安全事故时，立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施;

6、负责督促全班操作工人对桩工机械、防护器材和急救用具的保养维护工作并切实做好检查工作，使之经常保持完好和正常运行。督促教育工人合理正确使用劳动防护用品;

7、检查和督促工人搞好文明施工，确保打桩作业现场整洁有序。

第6条  人工挖孔桩班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产工作，确保挖孔作业安全进行;

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和有关挖孔作业安全技术管理规定，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为;

3、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录，还要将挖孔作业过程中遇到的各种情况及作业人员的身体健康状况作认真记录;

4、负责对新工人“三级”安全教育的班组一级安全教育;

5、负责本班组安全生产日常检查，班前和作业中要安排专人进行巡检，主要检查提升机的辘轳轴、支架、吊绳、挂钩、保险装置和吊桶、刹车制动等设备和工具的完好程度，作业过程有否违章现象，严格施工现场交接班，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。打桩作业中发生安全事故时立即报告，并及时组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施;

6、在孔内进行爆破作业须会同专业技术人员事先编制爆破方案，经有关部门批准后组织施行。爆破后须认真检查确认无瞎炮及排除孔内的空气后，才能安排工人进行作业;

7、每天作业结束后要认真检查孔口有防护盖及醒目的安全标志后方能离开作业现场;

8、负责督促全班操作工人对施工机具、防护器材急救用具的保养维护工作并切实做好检查工作，使之经常保持完好和正常运行。督促教育工人合理正确使用劳动防护用品;

9、检查和督促工人搞好文明施工，确保挖孔作业现场整洁有序。

第7条  电工班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，作为本班组作业现场第一负责人全面负责本班组安全生产工作，确保“安全第一，预防为主”方针落实到施工作业现场;

2、组织班组成员学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和电工安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为;

3、主持项目施工现场临时用电方案的编制，遇到特殊电气作业必须编制专项措施，在作业中严格按措施或方案施工操作;

4、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录;

5、负责对新工人“三级”安全教育的班组一级安全教育;

6、负责督促班组成员经常性检查临时用电设备及施工驻地的配送电设备、电线电缆的运行情况，确保电气设备的保护齐全有效，并按规定时间进行试验和记录，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。电工作业中发生安全事故时立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施;

7、负责电工工具、安全装备、防护器材、消防器材和急救用具的检查维护工作，使之经常保持完好和正常运行。督促教育工人正确使用劳动防护用品;

8、负责班组建设，努力提高班组安全管理水平，保持作业现场整洁有序。

第8条  电焊、气焊班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，作为本班组作业现场第一负责人全面负责本班组安全生产工作;

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和本工种安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为;

3、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录;

4、负责对新工人“三级”安全教育的班组一级安全教育;

5、负责本班组安全生产日常检查，重点检查焊接作业现场的作业环境、气瓶安全距离和焊件的焊接质量是否达到要求，当班作业完毕后负责督促清理作业现场。发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。焊接作业中发生安全事故时立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施;

6、负责电气焊机具、安全装置、防护器材、消防器材和急救用具的检查维护工作，使之经常保持完好和正常运行，负责做好氧气、乙炔瓶的使用保管工作。督促教育工人合理正确使用劳动防护用品。要掌握灭火器材的操作要领;

7、负责班组建设，努力提高班组管理水平，保持焊接作业现场整洁有序。

第9条  机修班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，作为本班组作业现场第一负责人全面负责本班组安全生产工作；

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和本工种安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为；

3、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录；

4、负责对新工人“三级”安全教育的班组一级安全教育；

5、负责编制管辖的机械设备日常维修检查计划和向上级提出本班组机械设备的大、中、小修计划，安排好机械设备的日常检查维修工作，并做好维修记录；

6、负责机械设备安装工作，确保设备安装牢固正确；

7、负责本班组安全生产日常检查，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。维修作业中发生安全事故时立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施；

8、负责维修用的机具、安全装备、防护器材、消防器材和急救用具的检查维护工作，使之经常保持完好和正常运行。督促教育工人合理正确使用劳动防护用品和灭火器材；

9、负责班组建设，努力提高班组管理水平，保持维修作业现场整洁有序，实现文明施工。

第10条  风钻班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，作为本班组作业现场第一负责人全面负责本班组安全生产工作；

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和本工种安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为；

3、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录；

4、负责对新工人“三级”教育的班组一级安全教育；

5、负责本班组安全生产日常检查，开钻作业前要重点检查工作面的安全状态，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。风钻作业中发生安全事故时立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施；

6、人工开挖土质隧道时要督促操作工人必须互相配合，并保持必要的安全距离，钻孔台车进洞时要安排专人指挥；

7、负责风钻机具、安全装备、防护器材、急救用具的检查维护工作，使之经常保持完好和正常运行。确保风钻作业现场的粉尘浓度达到规定要求，督促教育施工人员合理正确使用劳动防护用品；

8、负责班组建设，努力提高班组安全管理水平，保持施工作业现场整洁有序，实现文明施工。

第11条  混凝土拌和班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，作为本班组作业现场第一负责人全面负责本班组安全生产工作；

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和本工种安全技术操作规程，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行上一级的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为；

3、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录；

4、负责对新工人“三级”教育的班组一级安全教育；

5、负责检查骨料规格并保证应与搅拌机性能相符，超出范围不得使用，严格按照规定的配合比搅拌混凝土，确保混凝土的搅拌质量；

6、确保当操作人员进入搅拌筒内进行清理检查时切断电源，设警示标志，并安排专人在外监护；

7、负责本班组安全生产日常检查，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。作业中发生安全事故时立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施；

8、负责对本班组的搅拌设备、安全装置、防护器材的检查维护工作，确保使其正常运行。督促教育施工人员合理正确使用劳动防护用品；

9、负责班组建设，努力提高班组安全管理水平，保持搅拌作业现场整洁有序，实现文明施工。

第12条  筑机班班组长

1、贯彻公司和项目经理部对安全生产的指令和要求，作为筑路机械安全管理第一负责人全面负责本班组安全生产工作；

2、组织工人学习并贯彻执行公司、项目经理部的各项安全生产规章制度和本工种安全技术操作规程，严格执行公司机械设备管理制度，教育操作工人遵章守纪，作业时必须执行相关的安全技术交底，不得违章指挥，制止违章行为；

3、组织班组成员参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好相关记录；

4、组织开展筑路机械安全生产劳动竞赛，表彰先进，总结经验；

5、负责对新工人“三级”教育的班组一级安全教育；

6、确保筑路机械操作工持证上岗，严禁无证人员独立顶岗；确保筑路机械是经过有关部门检验合格，严禁无证厂内机动车辆进入施工现场作业；

7、筑路机械在危险地段作业时必须了解情况并采取切实有效的安全措施才能安排操作工前去作业；

8、负责本班组安全生产日常检查，发现不安全因素及时组织力量消除并报告上级。作业中发生安全事故时立即报告，组织抢救，保护好事故现场，做好详细记录，配合事故调查，落实防范措施；

9、负责对本班组的筑路机械、防护器材和灭火器材的检查维护工作，确保使其正常运行。督促教育施工人员合理正确使用劳动防护用品和正确使用灭火器材；

10、负责班组建设，努力提高班组安全管理水平，督促操作工人认真及时做好筑路机械的清洁、保养工作，保持作业现场整洁有序，实现文明施工。

第13条  砌筑班班组长

1、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程,合理安排班组人员的工作,对本班组人员在生产中的安全和健康负责；

2、定期与不定期组织班组人员学习安全操作规程,督促班组人员正确使用个人劳动防护用品；

3、认真落实安全技术交底,做好班组班前安全教育，做好班前、班中、班后三检查,不违章指挥，不冒险蛮干；

4、经常检查班组作业现场安全状况,发现问题及时解决并上报有关领导；

5、认真做好班组操作岗位安全技术教育,未经教育且考试合格者,不准分配上岗作业；

6、发生工伤事故时,立即组织抢救，保护好现场做好记录并立即报告有关领导；

7、在高处（架）砌筑操作时监督工人不准往上或往下乱抛材料或工具,必须采用传递方法；

8、井架提升机必须指定专人使用和管理,安全操作规程上墙,并明确责任人；

第14条  钢筋班班组长

1、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排

班组人员工作，对本班人员在生产中的安全和健康负责；

2、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使

用个人劳保用品，不断提高自保能力；

3、认真落实安全技术交底，做好班组班前安全教育，做好班组作业三检查，不违章指挥，冒险蛮干；

4、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报有关领导；

5、认真做好岗位安全技术操作教育，未经教育考试合格，不准分配上岗作业；

6、发生工伤事故时，立即进行抢救保护好现场，做好记录并立即上报有关领导；

7、危险区域布置专人值班，并做好相应的标志牌悬挂工作；

8、钢筋机械派专人使用和管理，安全操作规程上墙，明确责任人；

9、下班前检查所有用电设备，并切断电源，锁好控制箱；

第15条  桥梁木工班班组长

1、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班人员在生产中的安全和健康负责；

2、经常组织班组成员学习安全操作规程，监督班组人员正确使

用个人劳保用品，不断提高自我保护能力；

3、认真落实安全技术交底，做好班组班前安全教育，做好班组作业三检查，不违章指挥，不冒险蛮干；

4、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并报告有关领导；

5、认真做好岗位安全技术操作教育，未经教育考试合格，不准分配上岗作业；

6、发生工伤事故时，立即组织抢救，保护好现场，做好记录并立即报告有关领导；

7、每天清理木工棚现场，做好消防设备的管理，并落实专人负责；

8、制定高空拆装模板的详细方案和安全技术措施，并向作业员工作安全技术交底；

9、作业如遇停电或下班时，应将电闸关闭，防止来电后机械自行转动造成事故；

第16条  砼浇捣班班组长

1、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班人员在生产中的安全和健康负责；

2、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使

用个人劳保用品，不断提高自我保护能力；

3、认真落实安全技术交底，做好班组班前安全教育，做好班组作业三检查，不违章指挥，不冒险蛮干；

4、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并报告有关领导；

5、认真做好岗位安全技术操作教育，未经教育考试合格，不准分配上岗作业；

6、发生工伤事故时，立即组织抢救，保护好现场，做好记录并立即报告有关领导；

7、督促操作震捣器人员，必须穿胶靴、戴绝缘手套，湿手严禁接触电气开关；

8、指定专人对震捣设备进行日常维护、保养、检修。

第17条  爆破班班组长

1、认真执行《民用爆炸物品安全管理条例》等安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班人员在生产中的安全和健康负责；

2、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力；

3、认真落实安全技术交底，做好班组班前安全教育，做好班组作业三检查，不违章指挥，不冒险蛮干；

4、每天检查班组作业现场安全状况，发现问题及时解决；

5、监督爆破员切实遵守爆破安全细则和爆破器材的保管、使用和搬运制度；

6、有权严格制止无《爆破作业证》的人员参加爆破作业；

7、检查督促爆破器材的现场使用和剩余爆破器材的及时退库，并检查相关的记录；

8、发生工伤事故时，立即组织抢救，保护好现场，做好记录并立即报告有关领导。

第18条  炊事班班组长

1、认真贯彻执行《食品卫生法》；

2、奉公守法，遵守各项规章制度；

3、遵守作息时间，做到按时开饭；

4、督促炊事人员工作时间不准吸烟、不准大声高谈，以免唾沫飞扬；

5、增加防火、防盗意识，督促职工认真做好防火、防盗、防鼠、防蝇工作，杜绝事故发生；

6、严格验收制度，对采购人员购入的所有蔬菜、食品的质量、数量必须经过验收，杜绝腐烂变质物品进入食堂，以确保职工健康；

7、因工作关系，单位来客招待，食堂人员必须凭招待餐通知单炒菜，职工私人来客应先到办公室开票后炒菜；

8、职工食堂是职工集体的福利部门，全体炊事人员必须加强学习，提高管理水平，精打细算，为生产第一线服务。

第19条  其他班组长

1、对本班组的安全生产工作全面负责；

2、经常组织班组成员学习并贯彻执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；

3、组织并参加安全活动，做好班组班前安全教育，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，负责对新工人（包括实习、代培人员）进行班组一级的“三级”安全教育；

4、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，班组无法克服的报告上级处理。检查督促安全员及时记录班组安全生产工作台帐；

5、搞好生产设备、安全设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工正确使用劳动保护用品；

6、发生工伤事故时立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录。

第四章  相关操作人员安全生产责任制

第1条 沥青摊铺机操作工

1、严格遵守各项安全生产规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、沥青摊铺机操作人员必须经过专业培训，了解机械性能、构造，掌握保养知识，熟练地掌握本机性能、操作规程和安全事项，经有关部门确认合格后，方能独立操作；

3、起动发动机前必须检查沥青摊铺机各项性能，检查当天工作所需的各种配件、附件、工具是否齐备，检查无误后，方可进行操作；

4、严格按照沥青摊铺机安全操作规程进行操作，做好工作记录，有权拒绝违章作业指令；

5、交接班时，提供相应的工作记录，做好安全技术交底工作；

6、按照沥青摊铺机说明书的要求定期进行保养、维修，发现安全隐患，及时进行处理、消除，若发生事故正确进行处理，及时向上级报告，保护事故现场，作好详细记录。

第2条  砼搅拌运输车驾驶员

1、严格遵守各项安全规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、砼搅拌机驾驶员必须持证上岗，严格按照安全操作规程进行操作，严禁工作时擅离岗位；

3、做好各项工作记录，交接班时，做好安全技术交底工作；

4、工作完毕后，应清洗机身、做好润滑保养，切断电源，锁好箱门；

5、按规定定期进行保养、维修，发现安全隐患，及时进行处理，消除安全隐患，若发生事故正确进行处理，及时向上级报告，保护事故现场，作好详细记录。

第3条  机动车运输驾驶员

1、严格遵守各项安全规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、严格按照安全操作规程进行操作，做好各项工作记录，交接班时，做好安全技术交底工作；

3、按照项目工程施工进度，认真及时的做好车辆的维修保养工作，确保车辆的正常使用，严禁工作时擅离岗位；

4、发现安全隐患要及时排除，消除安全隐患，若发生事故要正确进行处理，及时向上级报告，保护事故现场，作好详细安全行车记录。

第4条  小车驾驶员

1、严格遵守各项安全规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、严格遵守交通法规，确保交通安全，做好各项工作记录；

3、车辆的调度由办公室统一安排，小车驾驶员不得擅自自行安排；

4、认真及时的做好车辆的维修保养工作，确保车辆正常使用；

5、发现安全隐患要及时排除，消除安全隐患，若发生事故要正确进行处理，及时向上级报告，保护事故现场，作好详细安全行车记录。

第5条  操作人员

1、认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。

2、精心操作，严格执行施工工艺，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。

3、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。

4、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

5、正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。

6、上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护用品。

7、积极参加各种安全活动；有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业有权加以劝阻和制止。

第6条  起重工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，严格遵守本岗位的安全技术操作规程，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件；

3、正确分析、判断和处理各种吊装作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离；

4、起重工必须经过专门安全技术培训，具备必要的起重操作能力经考试合格并取得特种作业人员操作证后才能上岗，严禁无证上岗及酒后作业；

5、作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品，吊装区域无闲散人员，障碍已排除，确认安全后方可作业；

6、轮式或履带式起重机作业时必须确定吊装区域，并设警戒标志，必要时安排专人监护。遇恶劣天气必须停止露天起重作业。在高压线垂直或水平方向作业时，必须按规定保持安全距离；

7、作业时必须严格执行安全技术交底，按照预先制定的起重安全技术措施来作业，听从统一指挥，不得盲干蛮干；

8、正确操作，精心维护保养起重设备、起重吊索具，保持起重作业现场整洁有序，实现文明施工；

9、上岗前必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品；

10、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

11、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止；

第7条  钻孔工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任;

2、精心操作，认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件;

3、正确分析、判断和处理各种钻孔作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离;

4、掌握施工点的地质勘探资料和熟悉钻机的工作原理，并确认地质条件符合该钻机的要求，地下无埋设物，作业范围无障碍物，施工现场与架空输电线路的安全距离符合要求，经确认安全后才能进场开钻施工;

5、钻机作业前对钻机的检查应遵守以下规定：（1）各部件完整，联结牢固、正确；（2）动力系统安全防护装置齐全、灵敏有效；（3）电气系统接线牢固可靠，仪表正常；（4）卷扬提升机构运转正常，制动可靠，钢丝绳符合规定；（5）钻架钢结构无裂纹损坏、严重锈蚀、开焊、变形;

6、大雨、风力六级（含六级）以上天气不得架设钻机及进行高处作业。完善防污排污措施，不得污染环境;

7、作业时必须严格执行安全技术交底，按照预先制定的施工技术措施作业，听从统一指挥，不得盲干蛮干;

8、正确操作，精心维护保养钻孔设备，钻完的孔必须随时用盖板盖牢，保持钻孔作业现场整洁有序，实现文明施工;

9、上岗前必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材;

10、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

11、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第8条  打桩机操作工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任;

2、精心操作，认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件;

3、正确分析、判断和处理各种打桩作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离;

4、打桩机操作工必须熟悉桩工机械的构造、性能和操作保养规程，操作熟练后方准独立操作，制止非操作人员操作。作业时操作人员应在距桩锤中心5米以外监视;

5、大雨、雪、雾和风力六级（含六级）以上等恶劣天气必须停止作业，雷电天气无避雷装置的桩机也须停止作业;

6、作业时必须严格执行安全技术交底，按照预先制定的施工技术措施作业，听从统一指挥，不得盲干蛮干;

7、作业后应将桩机停放在坚实平整的地面上，将桩锤落下，切断电源和电路开关，停机制动后方可离开;

8、正确操作，精心维护保养桩工机械设备。保持打桩作业现场整洁有序，实现文明施工;

9、上岗前必须按规定着装，高处作业时须系好安全带。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材;

10、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

11、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第9条  电工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任;

2、精心操作，认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件;

3、正确分析、判断和处理电工作业中的不安全事故因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离;

4、电工必须经专业安全技术培训，考试合格并取得特种作业操作证后方可独立上岗操作，严禁无证及酒后进行电气作业。必须掌握触电急救的方法;

5、作业时必须严格执行安全技术交底，电工接受施工现场电气安装任务后，必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计和安全技术措施交底的内容，施工用电线路架设必须按经过批准的施工图规定进行，不得擅自进行安装，确实需改变安全施工组织设计中的规定，必须经原审批领导同意签字，未经同意不得改变;

6、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合有关安全技术规范的要求。保证电气设备有正确可靠的接地或接零、漏电保护。相关部位须按规定设置安全警示标志;

7、定期和不定期对施工现场临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护器进行检测、维护，发现隐患及时消除，并建立检测维修记录;

8、正确操作，精心维护电气设备，所有检测工具应妥善保管，严禁他用，并定期进行检查、校验。保持电工作业现场整洁有序，实现文明施工;

9、上岗前必须按规定着装，登高作业时须系好安全带。妥善保管、正确使用各种防护用品;

10、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

11、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第10条  电焊工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任;

2、精心操作，认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件;

3、正确分析、判断和处理焊接作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离;

4、电焊工必须经专业安全技术培训，考试合格并取得特种作业操作证后方可独立上岗操作，严禁无证进行焊接作业;

5、作业前必须检查现场周围10米范围内无易燃易爆物品；作业前须检查焊机及工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的接线点等，确认合格后方可作业；雨、雪、雾及风力六级以上不得露天作业；严禁在易燃易爆气体（液体）扩散区域内、运行中的压力管道、装有（装过）易燃易爆物品的容器以及受力构件上焊接和切割；

6、焊接作业必须严格执行安全技术交底，保证按照安全技术措施和施工作业图纸来进行操作，按要求正确选用焊条规格，不得随意更改，焊接作业不得马虎，必须保证工件的焊接质量。听从统一指挥，不得盲干蛮干；

7、焊接工作结束后必须及时清理作业现场、拉闸断电，必须将地线和把线分开，并确认火星已熄灭方可离开现场；

8、正确操作、精心维护焊接设备，正确保管好焊条。保持焊接作业现场整洁有序，实现文明施工；

9、上岗前必须按规定着装，高处作业时须系好安全带。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

10、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

11、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第11条  机械维修工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程；

3、正确分析、判断和处理机械设备维修作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离；

4、熟练掌握分管范围内机械设备的性能、结构、原理及一般的维修保养知识，出现故障能准确查明原因，迅速处理；

5、作业时必须严格执行安全技术交底。严格执行机械设备检修质量标准，确保检修质量，保持设备的良好技术性能。做好设备的维修记录工作；

6、加强对机械设备的日常检查及维修保养，保证设备运转正常；

7、正确操作、精心维护维修用的机具设备。保持维修作业现场整洁有序，实现文明生产；

8、上岗前必须按规定着装，维修作业时必须采取切实有效的安全防护措施，防止维修过程中的机械伤害和机械倾覆等事故的发生。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

9、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

10、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第12条  风钻工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，认真学习和严格遵守本岗位的安全技术操作规程，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件；

3、正确分析、判断和处理开挖、凿孔作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离；

4、作业前应首先检查工作面是否处于安全状态，并检查支扩是否牢固，顶板和两帮是否稳定，风钻设备是否正常完好，如有问题要及时采取切实有效的措施后方可进场施工；

5、作业时必须严格执行安全技术交底，切实按照预先制定的施工安全技术措施来作业，听从统一指挥；

6、做好风钻设备的日常维护保养工作，严禁在工作面内擅自维修风钻设备。保持风钻作业现场整洁有序，实现文明施工；

9、上岗前必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

10、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

11、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第13条  混凝土搅拌机（站）操作工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，认真学习和严格遵守混凝土搅拌机（站）的安全技术操作规程，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件；

3、正确分析、判断和处理混凝土搅拌作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离；

4、操作工应掌握所操作的混凝土搅拌机（站）的技术性能、构造、工作原理，熟练掌握混凝土搅拌机（站）的操作技术后方可进行操作，严禁非操作人员操作；

5、必须坚持班前、班中、班后“三检制”，检查的主要内容：作业前应检查作业环境和机械有否障碍物。检查电源电压应稳定，钢丝绳、离合器、制动器和安全防护装置应灵敏可靠，各部位无异物卡住，骨料规格符合本搅拌机（站）性能，规定区域无闲散人员，有关人员处在安全位置，确认无误后才可合闸试车，试车2-3分钟后无异常现象方可正式操作；

6、作业中不得擅自离岗，应观察机械电气运转情况，发现异常情况应停机检查，如确需维修则将搅拌筒内的混凝土放出，停机拉闸断电（挂“有人操作，严禁合闸”警示牌）后进行维修；

7、作业后应对搅拌机（站）进行全面清理检查，清理检查后应切断电源，锁好电箱门才能离开；

8、作业时必须严格执行安全技术交底，切实按照规定的混凝土施工配合比来搅拌混凝土，操作人员不得擅自更改混凝土配合比，如发现混凝土质量异常要及时报告有关人员，确保混凝土质量符合施工要求；

9、切实做好混凝土搅拌设备的例行保养工作，确保搅拌设备正常运转。保持混凝土搅拌现场整洁有序，实现文明施工；

10、上岗前必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

11、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

第14条  压路机操作工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，认真学习和严格遵守压路机的安全技术操作规程，做好各项记录；

3、正确分析、判断和处理碾压作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离；

4、操作工必须经过专门培训，熟练掌握压路机的操作保养技术，经考试合格并取得厂内机动车操作证后方可上岗操作。不得操作未经有关部门检验并取得有效合格证的压路机；

5、压路机作业前应检查所有操作部件、仪表、制动器、转向机构，确保一切正常后才能进行操作，不得带病作业。压路机开动前应确认压路机周围并无人员或障碍物；

6、压路机不得在坚硬的路面上进行振动作业，在各种路段作业时应按规定或结合实际情况与路基边缘保持一定的距离；

7、作业后应将压路机停放在平坦坚实的地方，并使压路机处于制动状态，不得停放在土路边缘及斜坡上，也不得停放在妨碍交通的地方；

8、作业时必须严格执行安全技术交底，听从施工人员的统一指挥；

9、切实做好压路机的例行保养工作，确保压路机正常运转。按规定进行碾压作业，保证碾压质量，保持施工现场整齐有序，实现文明施工；

10、上岗前必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

11、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

第15条  装载机操作工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，认真学习和严格遵守装载机的安全技术操作规程，做好各项记录；

3、正确分析、判断和处理铲装作业中的不安全事故因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离；

4、操作工必须经过专门培训，了解本机的主要性能，熟练掌握装载机的操作保养技术，经考试合格并取得厂内机动车操作证后方可上岗操作。装载机上公路行驶必须由持有相关驾驶证的人员进行操作并应遵守交通法规。严禁无证上岗。不得操作未经有关部门检验并取得有效合格证的装载机；

5、装载机作业前应检查所有操作部件、仪表、制动器、转向机构，确保一切正常后才能进行操作，不得带病作业。装载机起步前应先鸣声示意，除规定的操作人员外，不得搭乘其他人员，严禁铲斗载人；

6、装载机不得在倾斜度超出出厂规定的场地上作业，作业区域内应确保无障碍物和无关人员，作业时要随时注意作业区域内的有关情况及装载机的机械运行情况，如发现异常情况应采取切实可行的措施确保安全；

7、作业后应将装载机停放在安全的地方，铲斗平放在地面上，操纵杆置于中位并制动锁定；

8、作业时必须严格执行安全技术交底，听从统一指挥；

9、切实做好装载机的例行保养工作，确保装载机正常运转。保持施工现场整齐有序，实现文明施工；

10、上岗时必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

11、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

12、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第16条  推土机操作工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，认真学习和严格遵守推土机的安全技术操作规程，做好各项记录；

3、正确分析、判断和处理作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取措施后可紧急撤离；

4、操作工必须经过专门培训，了解本机的主要技术性能，熟练掌握推土机的操作保养技术，经考试合格并取得厂内机动车操作证后方可上岗操作。不得操作未经有关部门检验并取得有效合格证的推土机；

5、推土机作业前应检查所有操作部件、连接件、仪表、制动器、转向机构，确保一切正常后才能进行操作，不得带病作业。推土机作业前还应清除推土机行走道路上的障碍物。路面应比机身宽2米，行驶前严禁有人站在履带或刀片的支架上，确认安全后方可起动；

6、推土机行驶或推土作业中操作人员和随机人员不得上下车或坐立在操作室以外的其他部分。行驶和转弯中应观察四周有无障碍物。推土机进行特殊作业时，如超过一定坡度的上下坡、沟槽内回填土、电杆附近作业、双机多机同时作业、房屋拆除、牵引作业等都应根据有关规定进行操作；

7、作业后应将停放在平坦安全的地方，雨季必须把机械开出沟槽、基坑、低洼等地段；

8、作业时必须严格执行安全技术交底，听从施工人员的统一指挥；

9、切实做好推土机的例行保养工作，确保推土机正常运转。保持施工现场整齐有序，实现文明施工；

10、上岗时必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

11、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

12、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第17条  挖掘机操作工

1、认真学习和严格遵守公司和项目经理部的各项安全生产规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2、精心操作，认真学习和严格遵守挖掘机的安全技术操作规程，做好各项记录；

3、正确分析、判断和处理挖掘作业中的不安全因素，把事故苗头消灭在萌芽状态。在发生事故时要及时如实地向上级报告，按事故应急预案正确处理并保护好现场，做好详细记录。在紧急情况下采取必要措施后可紧急撤离；

4、操作工必须经过专门培训，了解本机的主要技术性能，熟练掌握挖掘机的操作保养技术，经考试合格并取得厂内机动车操作证后方可上岗操作。不得操作未经有关部门检验并取得有效合格证的挖掘机；。

5、挖掘机作业前应检查所有操作部件、仪表、液压系统、各铰接部分，确保一切正常后才能进行操作，不得带病作业。作业前应确认挖掘机回转半径以内无人员或障碍物；

6、挖掘机靠近架空输电线路作业时要留出规定的安全距离，发现作业区域山体或土体不稳定时要立即停止作业并把挖掘机开到安全地段，待采取安全措施后方可继续作业。进行特殊作业时如崖边等危险地段作业、河道和沟渠开挖作业、构筑物拆除作业等须按规定采取相应的安全技术措施；

7、作业后应将挖掘机停放在平坦坚实的地方，将铲斗收回平放在地面上，所有操纵杆置于中位。不得停放在高边坡附近；

8、作业时必须严格执行安全技术交底，特别是应明确掌握施工现场有无明、暗设置物（电线、地下光缆、地下管道、坑道等），如有须明确其地点及走向。听从统一指挥；

9、切实做好挖掘机的例行保养工作，确保挖掘机正常运转。保持施工现场整齐有序，实现文明施工；

10、上岗时必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和灭火器材；

11、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

12、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第18条  爆破员

1、坚持持证上岗，严格遵守爆破作业安全操作规程，保管所领取的爆破器材，不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；

2、按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业；

3、爆破后检查工作面，发现盲炮和其它不安全因素应及时上报

和处理；

4、爆破结束后，将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库；

5、做好相应的台帐记录，做到帐物相符。

第19条  搬运员

1、坚持持证上岗，严格遵守安全操作规程，所搬运的爆破器材的品种，数量应准确无误；

2、监督运输车辆按照公安机关批准指定的日期、路线、行车速度行驶；

3、监督装载的爆炸物品不超高、不超载，而且稳固盖严；

4、看管好爆炸物品，严防途中丢失、被盗或发生其它事故；

5、货物运到目的地后，要监督收货单位在《爆破物品运输证》上签注物品到达情况，并将运输证交回原发证公安机关；

6、严禁在运输车上吸烟和中途停车滞留。

第20条  爆炸物品保管员

1、坚持持证上岗，严格遵守安全操作规程，负责验收、发放统计和保管爆破器材，对无爆破员作业证的人员，有权拒绝发放爆破器材；

2、建立出入库检查、登记制度，做到帐目清楚，帐物相符；

3、禁止无关人员进入库房，严禁在库内吸烟和用火，严禁将易

燃易爆物品带入库内，不得在库内住宿或进行其他活动。加强消防器材保管维护，熟练掌握消防器材使用要领；

4、发生爆破器材丢失、被盗，必须立即报告主管部门和所在地公安机关；

5、及时清理变质、过期失效的爆破器材，登记造册报公安机关批准处理；

6、严禁穿铁钉鞋和易发生静电的化纤衣服进入库房；

7、24小时不得离岗，严禁工作时间外出。

第21条  爆破安全员

1、坚持持证上岗，严格遵守安全操作规程。认真贯彻执行民爆物品管理制度；

2、开展定期的职业安全自查和专业检查，对查出的问题进行登记、上报，并督促按期解决；负责组织安全例会、安全日活动，开展安全竞赛及总结先进经验等；

3、经常检查职工对安全生产规章制度的执行情况，制止违章作业和违章指挥，对危及人身安全的重大隐患，有权停止生产，并立即报告领导；

4、发生伤亡事故时，立即协助班组长组织抢救、调查、分析、处理，提出防范措施，负责伤亡事故和违章违规的统计上报；

5、根据上级规定，督促检查个体防护用品、保健食品、清凉饮料的正确饮用。

第22条  仓库保管员

1、遵守各项规章制度和与岗位有关的规定和程序；

2、熟悉各类物质用途性能及防锈、防火、防爆知识,熟悉所管物质的名称、规格及用途；

3、严格出入库手续,购进材料、工具在进库前必须验收数量及质量,合格无误方可进库。及时记录台帐，做到帐物相符；

4、保持仓库环境的温、湿度,并做好清洁工作,易腐、易碎、易燃、易挥发物品应另外放置,配备好必要的灭火器；

5、做好仓库的防火、防潮、防盗工作,确保仓库物品的质量和安全。

第23条  炊事员

1、严格执行食品卫生法和卫生操作规范,严防食物中毒事故发生；

2、坚持“一穿三戴”,工作服每周至少清洗一次；

3、食堂炊具要做到每天清洗,保持干净整洁,摆放有序,每周彻底消毒一次,确保用餐人员卫生健康；

4、食堂工作人员要定期进行体检,持健康证上岗；

5、随时做好食堂内外卫生,做到无死角；

第五章  公司各部门安全生产责任制

第1条  工会

1、依法对公司的安全生产工作实行监督，保证职工的生命和公司财产的安全，组织职工代表听取审议行政关于安全生产工作的报告；

2、建立健全公司各级工会劳动保护组织，形成安全生产网络，及时、如实向上级工会报告生产安全事故；

3、认真贯彻执行党和国家有关安全生产法律法规，通过各种形式，开展宣传教育活动，提高职工安全意识和自我保护能力；

4、开展各种形式的安全生产竞赛活动，注意搞好女职工的劳动保护；

5、代表职工参加公司安全生产检查，对存在的不安全因素提出整改意见。参加生产安全事故的调查处理，并提出相关人员的处理意见的建议；

6、工会工作人员要经常深入生产一线，听取职工意见，了解安全生产状况，提出加强安全生产工作建议，及时向行政领导通报。

第2条  安全管理部

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规；

2、组织和协助各部门制定安全操作规程，具体制订及不断完善公司各项安全生产规章制度，并监督执行；

3、做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验；

4、经常深入基层，指导安全生产工作，掌握安全生产情况，提出整改意见；

5、组织安全活动和定期安全检查，检查中发现违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理；

6、参加审查施工组织设计（专项施工方案），督促各项目部编制安全技术措施计划和安全费用计划，并对贯彻执行情况进行督促检查；

7、督促各项目做好新职工和转岗职工的“三级”安全教育和配合人力资源部做好特种作业人员的培训、考核、发证、复审工作；

8、组织有关部门研究制定防止职业中毒和职业病的措施；审查施工防尘防毒措施，并监督检查执行情况；

9、做好公司安全生产管理台帐记录，及时填报各类安全报表；

10、参加工伤事故的调查和处理，进行工伤事故统计、分析和及时、如实向领导报告；

11、加强公司的安全保卫，配齐安全设施，做好防火、防爆、防盗工作。

第3条  消防保卫部

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规；

2、协同有关部门对职工进行安全防火教育，开展群众性安全生产活动。

3、主动配合有关部门开展安全大检查，狠抓事故苗头，消除治安灾害事故隐患，重点抓好防火、防爆、防毒工作。

4、对已发生的重大事故，协同有关部门组织抢救，查明的原因；责任事故由有关部门处理，对原因不明的事故要参与协助调查；对事故当时人和负责责任人进行严格处理，根据性质的后果情节进行处理和上报。

第4条   工程技术部

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和公司各项安全生产规章制度；

2、在总工程师的主持下，审查施工组织设计和专项施工方案，参加新建、改建、扩建工程项目的设计审查和竣工验收；

3、对施工生产中为保证工程质量采取技术措施时，必须同时采取安全防护措施；

4、对改善劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪声、治理尘毒危害等情况，负责制订技术措施；

5、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时要制定相应的安全措施和操作规程；

6、在编制生产计划时，要考虑工程特点，合理安排并提出相应的安全要求，当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全；

7、会同人力资源部、安全管理部门编制安全技术教育计划，向职工进行安全技术教育；

8、对施工生产中为保证工程质量采取技术措施时，必须同时采取安全防护措施；

9、参加安全检查，对查出的隐患提出技术改进措施，并检查落实情况。在检查生产进度的同时，检查安全措施的落实情况。

第5条   生产部

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和公司各项安全生产规章制度；

2、坚持生产与安全的“五同时”，组织指挥生产时，必须保证安全。如发现有违反安全生产管理制度的现象，要及时制止，必要时通知生产厂长和安全管理机构。

3、生产中出现险情或发生事故时，要采取果断措施予以排除。

4、生产调度时，要经常分析安全生产的状况，及时掌握在生产中出现的各类事故隐患，并及时处理。

5、参与企业组织的安全生产大检查，对发现的问题及时安排整改。并参与有关事故的调查处理。

6、参与制定、修改安全技术规程和安全制度。

第6条  物资设备部

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和公司各项安全生产规章制度；

2、保证所购物资设备符合安全技术要求，并负责使用前的安装、鉴定和验收；

3、新购进的机械等设备的安全防护装置必须齐全有效，出厂合格证和技术资料必须完整，而且使用前要制定操作规程；

4、负责组织编制设备的维修、使用安全技术规范，定期进行技术检验和性能试验，并按规定进行特种设备的定期检测，使设备始终保持良好的状态；

5、对严重危及职工安全的机械设备，应会同工程管理部门根据国家标准或行业标准提出技术改进措施，并督促实施；

6、协助人力资源部做好特种设备持证人员培训考核工作，严禁无证上岗。负责组织机械操作工的安全技术教育；

7、督促各项目部贯彻执行机械设备的安全规程和安全运行制度。对违章作业人员要严肃处理，发生机械设备责任事故要进行调查分析，提出整改意见；

8、严格执行消防安全责任制，对易燃、易爆、剧毒等危险品的运输、储存和发放，建立严格的制度并监督检查；

9、组织制订机械、物资安全与经济挂钩的实施细则，并督促执行；

10、参加安全检查，对查出的隐患提出技术改进措施，并检查落实情况。

第7条  人力资源部

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和公司各项安全生产规章制度；

2、组织参与新职工和转岗工人“三级”安全教育中公司级的教育，未经安全教育不得安排其上岗工作；负责落实职工的身体健康检查，对有职业禁忌症和职业病者，及时提出处理意见；

3、办理特殊工种和需持证上岗人员的培训、考核、领证、复审工作；

4、将安全技术知识培训教育纳入到全员技术培训计划，并组织实施；

5、依法为职工办理工伤保险和意外伤害险；

6、按规定对公司职工发放劳动保护用品，并对劳保用品的使用情况进行监督检查；

7、督促检查各项目严格审查和控制职工加班、加点，以保证职工劳逸结合和身体健康；

8、对职工的安全思想进行跟踪观察，对情绪波动、违反劳动纪律，影响安全生产者应加强教育，经说服无效或屡教不改的应提出处理意见；

9、组织签订劳动合同，并明确双方有关安全生产的职责、权力和义务；

10、参加职工工伤事故处理，及时办理工伤认定、劳动能力鉴定和工伤保险待遇的落实；

11、参与公司组织的安全生产检查，提出加强和改进安全管理工作的意见；

12、在职工晋级、评奖时，把安全生产工作情况作为考评重要内容之一。

第8条  财务审计部

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和公司各项安全生产规章制度；

2、制定财务安全规章制度，严格遵守，防止被盗被抢案件的发生；

3、做好公司总部和督促各项目按安全生产法律、法规，提取安全费用，做到专款专用；

4、协助安全管理部做好安全奖金的发放和安全罚款的收缴工作；

5、及时交纳工伤保险和意外伤害险，并协同处理事故保险赔偿工作；

6、审计公司安全费用的提取使用情况，发现问题及时纠正。

第9条  综合办公室

1、贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和公司各项安全生产规章制度；

2、负责宣传普及各种急救知识，协助工地设置急救设备，负责夏季防暑降温药物的供应，负责食堂卫生，预防发生食物中毒事件；

3、积极协助公司安全管理部做好安全宣传工作；

4、积极协助公司安全管理部组织好安全生产工作会议；

5、加强对办公室人员的保密教育和文件、资料的保密检查，加强对领导办公室、档案室和打字室的管理，严格值班制度，做好保密工作，防止发生失密、泄密事件；

6、做好节假日及特殊气候条件下的值班安排；

7、负责公司公务车的管理和调度，加强值班和保持车辆完好，杜绝车队负同等责任以上的交通事故发生，确保安全生产和事故处理用车；