**市**污水处理厂应急预案演练记录

                                                                                                                     编号：

	演练时间
	20XX年11月9日10：00—11：00
	演练地点
	污泥脱水机房、正大门口

	演练名称
	**污水处理厂火灾应急救助演练
	指挥人
	**

	参加人：公司领导2人，生产部13人，化验室2人，行政部2人，保安部5人，机修组3人，共计27人。

	演练过程：

        2011年11月9日10：00，生产部操作人员在巡视时发现污泥脱水机房电控柜着火，当班操作人员边采取应急措施组织人员进行灭火，边报生产控制中心和119火警，生产控制指挥中心根据险情启动公司应急救援预案，通知各应急救援小组投入救援工作。

由应急救援指挥部成员协调指挥各应急救援小组启动应急预案，由应急指挥小组通知机修班驻厂电工**切断火灾事故车间现场电源，并通知生产部当班人员启动各车间应急措施（紧急停车、切断重大危险源通往车间的管道阀门等），由保安值班人员安排治安警戒组人员对事故现场警戒和管制，直至火灾完全消除方可解除警戒。

由行政部经理**安排抢险救灾组和工程抢险抢修组对火灾进行合理扑救，直至火情完全消除为止，否则专职留守1人看管火灾现场。火灾时产生大量有毒有害浓烟，由事故现场处置组通知员工到正大门口集合，再由运输保障组驻厂人员廖涣科用车将员工运送至下风口的安全地带。由机修组电气人员、现场应急技术组人员联合寻找导致火灾的原因，避免类似事情再次发生。

事故善后处理，报告总指挥，事故是污泥脱水机房电控柜某电气元件短路所致，现已得到控制，伤员已送往医院，无其他伤亡，疏散职工情绪稳定，报告完毕，请指示；

总指挥命令，带队集合，并宣布**污水处理厂火灾应急救助演练终止，并对本次应急演练进行了讲评。

	演练存在的问题及整改措施：

无



	单位主管领导签字：
	评价人签字：


保存部门：                                                                                                           保存期：   年

**市**污水处理厂应急预案演练总结报告
                                                                                                                      编号：
	演练时间
	20XX年11月9日10：00—11：00
	演练地点
	污泥脱水机房、正大门口

	演练名称
	**污水处理厂火灾应急救助演练
	指挥人
	**

	效果评价及完善意见：

本次演练中各部门都能够积极配合，认真投入，能够按照应急演练预案所制定的计划进行演练，每个人都能够迅速赶往现场根据自己的职责完成个人的工作，能使事故现场做到不慌乱，可以顺利实施本次演练。

通过本次演练，提高了**污水处理厂应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护器材的使用方法的熟练程度、救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。



	评价人签字：


保存部门：                                                                                                             保存期：   年

**市**污水处理厂应急预案演练记录

                                                                                                                     编号：

	演练时间
	20XX年3月5日9：00—10：00
	演练地点
	污水提升泵房

	演练名称
	**污水处理厂触电应急救助演练
	指挥人
	**

	参加人：公司领导3人，生产部12人，化验室2人，行政部3人，保安部5人，机修组3人，共计28人。

	演练过程：

        2011年3月5日9：00，机修组成员在进行设备维修作业中因忘记闭合控制开关，操作时不慎触电，协同作业人员立即切断现场电源，拨打120急救电话并报告生产控制中心，生产控制指挥中心根据情况启动公司应急救援预案，通知各应急救援小组投入救援工作。

由应急救援指挥部成员协调指挥各应急救援小组启动应急预案，由机修班电工罗梓庆切断该设备总控制电源，由保安部主管安排治安警戒组人员对事故现场警戒和管制，直至险情完全消除方可解除警戒。

由行政部经理**安排医疗救护协助组人员奔赴现场，现场救护人员将伤员放置平坦的地方,立即对伤员按照《电业安全工作规程》（DL-408-91附录八或DL-409-91附录六）中“紧急救护法——触电急救”实施紧急救护，由事故现场处置组人员问清楚救护中心地点，与救护中心取得联系，落实后勤保障工作，确保伤员能立即得到救护，不因后勤不到位而影响急救。

在事故发生后，现场的最高负责人为现场的最高指挥人员，统一指挥与调度，最高指挥员应保持冷静的头脑，有序的指挥现场救护工作，确保伤员得到及时有效的救护，保护好事故现场，并在事故后报告事故经过。

现场参与救护工作的人员，应积极参与紧急救护工作，服从指挥人员的指挥与调度，有救护经验的人员要及时赶到事故现场，参加对伤员的救护，其他人员应保持现场的秩序，配合救护人员工作，并注意保护事故现场，事后配合调查组对事故进行调查。

后续安全处理；由机修组电气人员、现场应急技术组人员联合寻找导致人员触电的原因，避免类似事情再次发生。

事后善后处理；报告总指挥，事故是维修人员对设备进行维修时忘记关闭电源所致，伤员已送往医院，情绪稳定，报告完毕，请指示。

总指挥命令，带队集合，演练结束。



	演练存在的问题及整改措施：

1、实战意识不强、抢险气氛不浓厚，没有达到紧张有序的演练要求。

整改措施：

2、多组织演练，提高抢险人员的实战意识。



	单位主管领导签字：
	评价人签字：


保存部门：                                                                                                           保存期：   年

**市**污水处理厂应急预案演练总结报告
                                                                                                                      编号：
	演练时间
	20XX年3月5日9：00—10：00
	演练地点
	污水提升泵房

	演练名称
	**污水处理厂触电应急救助演练
	指挥人
	**

	效果评价及完善意见：

效果评价：

通过本次演练，提高了**污水处理厂应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护器材的使用方法的熟练程度、救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。

需完善和改进的地方：

        实战意识不强、抢险气氛不浓厚，没有达到紧张有序的演练要求。多组织演练，提高抢险人员的实战意识。



	评价人签字：


保存部门：                                                                                                             保存期：   年

**市**污水处理厂应急预案演练记录

                                                                                                                     编号：

	演练时间
	20XX年7月15日14：00—15：00
	演练地点
	生化处理池

	演练名称
	**污水处理厂溺水应急救助演练
	指挥人
	**

	参加人：公司领导3人，生产部12人，化验室2人，行政部（含后勤人员）7人，保安部5人，机修组3人，共计32人。

	演练过程：

        2011年7月15日14时，生产运营班工作人员在生化池面清理池面垃圾时违反安全操作规程在栏杆外进行作业，协同作业人员立即扔下救生圈，拨打120急救电话并报告生产控制中心，生产控制指挥中心根据情况启动公司应急救援预案，通知各应急救援小组投入救援工作。

由应急救援指挥部成员协调指挥各应急救援小组启动应急预案

由机修班电工**切断该池体各设备电源。

由保安部主管安排治安警戒组人员对事故现场警戒和管制，直至险情完全消除方可解除警戒。           

由行政部经理**安排医疗救护协助组人员奔赴现场，现场救护人员将伤员放置平坦的地方,立即对溺水人员实施紧急救护;

由事故现场处置组人员问清楚救护中心地点，与救护中心取得联系，落实后勤保障工作，确保伤员能立即得到救护，不因后勤不到位而影响急救。

        有救护经验的人员要及时赶到事故现场，参加对伤员的救护，其他人员应保持现场的秩序，配合救护人员工作，并注意保护事故现场，事后配合调查组对事故进行调查。

后续安全处理；由现场应急技术组人员联合寻找导致人员触电的原因，避免类似事情再次发生。

事后善后处理；报告总指挥，事故是由于生产运营班工作人员在生化池面清理池面垃圾时违反安全操作规程在栏杆外进行作业不慎落入生化池中所致，伤员已送往医院，情绪稳定，报告完毕，请指示；

总指挥命令，带队集合，演练结束。



	演练存在的问题及整改措施：

无



	单位主管领导签字：
	评价人签字：


保存部门：                                                                                                           保存期：   年

**市**污水处理厂应急预案演练总结报告
                                                                                                                      编号：
	演练时间
	20XX年7月15日14：00—15：00
	演练地点
	生化处理池

	演练名称
	**污水处理厂溺水应急救助演练
	指挥人
	**

	效果评价及完善意见：

本次演练中各部门都能够积极配合，认真投入，能够按照应急演练预案所制定的计划进行演练，每个人都能够迅速赶往现场根据自己的职责完成个人的工作，能使事故现场做到不慌乱，可以顺利实施本次演练。

通过本次演练，提高了**污水处理厂应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护器材的使用方法的熟练程度、救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。



	评价人签字：


保存部门：                                                                                                             保存期：   年
**市**污水处理厂应急预案演练记录

                                                                                                                     编号：

	演练时间
	20XX年2月18日10：00—11：00
	演练地点
	污水提升泵房

	演练名称
	有毒有害气体中毒应急救助演练
	指挥人
	**

	参加人：公司领导2人，生产部11人，化验室2人，行政部（含后勤人员）5人，保安部5人，机修组3人，共计28人。

	演练过程：

        2012年2月18日10时，委外施工人员在污水提升泵房对污水管法兰检修时违反安全操作规程在没有进行池下通风和佩戴防毒面具的情况下进行作业，协同作业人员发现后立即将其用安全绳将其拉至池面，拨打120急救电话并报告生产控制中心，生产控制指挥中心根据情况启动公司应急救援预案，通知各应急救援小组投入救援工作。

由应急救援指挥部成员协调指挥各应急救援小组启动应急预案。

由保安部主管安排治安警戒组人员对事故现场警戒和管制，直至险情完全消除方可解除警戒。           

由行政部经理**安排医疗救护协助组人员奔赴现场，现场救护人员将伤员放置在通风、平坦的地方,立即对吸入有毒有害气体人员实施紧急救护。

由事故现场处置组人员问清楚救护中心地点，与救护中心取得联系，落实后勤保障工作，确保伤员能立即得到救护，不因后勤不到位而影响急救。

现场的最高负责人为现场的最高指挥人员，统一指挥与调度，最高指挥员应保持冷静的头脑，有序的指挥现场救护工作，确保伤员得到及时有效的救护，保护好事故现场，并在事故后报告事故经过。现场参与救护工作的人员，应积极参与紧急救护工作，服从指挥人员的指挥与调度，有救护经验的人员要及时赶到事故现场，参加对伤员的救护，其他人员应保持现场的秩序，配合救护人员工作，并注意保护事故现场，事后配合调查组对事故进行调查。

后续安全处理；由现场应急技术组人员联合寻找导致人员中毒的原因，避免类似事情再次发生。

事后善后处理；报告总指挥，事故是由于委外施工人员在污水提升泵房对污水管法兰检修时违反安全操作规程在没有进行池下通风和佩戴防毒面具的情况下进行作业所致，伤员已送往医院，情绪稳定，报告完毕，请指示；总指挥命令，带队集合。

演练结束。



	演练存在的问题及整改措施：

无



	单位主管领导签字：
	评价人签字：


保存部门：                                                                                                           保存期：   年

**市**污水处理厂应急预案演练总结报告
                                                                                                                      编号：
	演练时间
	20XX年2月18日10：00—11：00
	演练地点
	污水提升泵房

	演练名称
	有毒有害气体中毒应急救助演练
	指挥人
	**

	效果评价及完善意见：

本次演练中各部门都能够积极配合，认真投入，能够按照应急演练预案所制定的计划进行演练，每个人都能够迅速赶往现场根据自己的职责完成个人的工作，能使事故现场做到不慌乱，可以顺利实施本次演练。

通过本次演练，提高了**污水处理厂应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护器材的使用方法的熟练程度、救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。



	评价人签字：


保存部门：                                                                                                             保存期：   年
