
应急救援器材柜管理台账（维修、更换）

单位：XXXXXXX省XXXXXXX水利水电工程有限责任公司
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格
	数

量
	编号
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换日期
	维修

原因
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时间
	责任人
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应急救援器材柜器材维护记录表（检查、保养）

	序号
	器材名称
	编号
	检查标准
	检查时间
	检查结果
	检查人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


应急救援器材使用登记表

	器材名称
	使用时间
	使用人
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


应急救援器材台账

灭火设施管理台账
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紧急个体处置管理台账
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应急救援设施管理台账
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防护装备管理台账
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应急救援器材维护记录台账

应急救援器材维护检查表

	类别
	名称
	标  准
	检查时间
	检查结果
	检查人
	备注

	灭火设施
	干粉灭火器（8kg）
	压力正常、清洁，无锈蚀，胶管无腐蚀，保险无缺损，配件齐全
	
	
	
	

	
	干粉灭火器（35kg）
	压力正常、清洁，无锈蚀，胶管无腐蚀，保险无缺损，配件齐全
	
	
	
	

	
	二氧化碳灭火器
	清洁，无锈蚀，胶管无腐蚀，保险无缺损，配件齐全
	
	
	
	

	
	消防栓
	清洁，无锈蚀，正常开启
	
	
	
	

	
	泡沫栓
	清洁，无锈蚀，正常开启
	
	
	
	

	
	消防水泡
	清洁，无锈蚀，正常开启
	
	
	
	

	
	消防水带
	卡口无破损，水带无腐蚀
	
	
	
	

	
	消防泡沫枪
	无缺损，无锈蚀 
	
	
	
	

	
	消防水枪
	无缺损，无锈蚀
	
	
	
	

	紧急个体处置设施
	洗眼器
	灵活好用，卫生整洁
	
	
	
	

	
	应急照明灯
	卫生整洁，配件齐全无损坏
	
	
	
	

	
	便携式硫化氢检测仪
	卫生整洁，数值准确，配件齐全无损坏
	
	
	
	

	
	防爆照明灯
	卫生整洁，配件齐全无损坏
	
	
	
	

	
	防爆对讲机
	卫生整洁，通话清晰，配件无损坏
	
	
	
	

	应急救援设施
	急救药箱
	药品无失效，无缺失
	
	
	
	

	
	防爆工具
	清洁无缺损
	
	
	
	

	
	防爆手电
	清洁无缺损
	
	
	
	

	防护装备
	正压式空气呼吸器
	数量齐全，卫生整洁，配件无损坏，功能齐全良好，处于正常备用状态（主要配件包括头带、气瓶阀、减压阀、供气阀、面罩、背托）

数量齐全无损坏，卫生整洁，密封性良好，正常备用。检验：1、面罩裙边无划伤、沟、小孔、撕裂、缺口以及因老化、受热或污染而退化；面罩密封区无变形2、头带无磨损、划伤、缺口、失去弹性以及因老化、受热或污染而退化3、呼气阀无缺口、裂纹、撕裂或折缝；呼气阀密封无缺口、裂纹或凹陷，呼气阀必须在吸气前自行关闭。
	
	
	
	

	
	过滤式防护半面罩
	
	
	
	
	

	
	过滤式防护全面罩
	
	
	
	
	

	
	防护眼罩
	
	
	
	
	


消防箱器材维护单

	器材名称：消防水枪
	上次更新时间
	

	
	下次更新时间
	

	检查时间
	检查结果
	检查人
	检查时间
	检查结果
	检查人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查标准：消防水枪、泡沫枪、水带卡口无变形，无缺损。消防水带无腐蚀、无损坏。


消防箱器材维护单

	器材名称：泡沫枪
	上次更新时间
	

	
	下次更新时间
	

	检查时间
	检查结果
	检查人
	检查时间
	检查结果
	检查人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查标准：消防水枪、泡沫枪、水带卡口无变形，无缺损。消防水带无腐蚀、无损坏。



