
企业管理制度汇编目录

封面………………………………………………………………….页码

使用单位详细情况………………………………………………….页码

安全管理机构……………………………………………………….页码

机构管理结构图…………………………………………………….页码

安全生产责任人任命书…………………………………………….页码

特种设备安全管理员任命书……………………………………….页码

各职能部门安全责任制…………………………………………….页码

各岗位安全责任制………………………………………………….页码

特种设备安全规章制度…………………………………………….页码

特种设备操作规程…………………………………………………..页码

特种设备应急救援预案……………………………………………..页码

设备分布图…………………………………………………………..页码

设备管理台帐………………………………………………………..页码

安全附件台帐………………………………………………………..页码

人员管理台帐………………………………………………………..页码

各种记录样板………………………………………………………..页码

参考样板

（参考样板1）

特种设备安全管理机构

为确保本单位特种设备的运行安全,特成立特种设备安全管理小组,小组组成人员如下:

组长： 

姓名：          职务：        联系电话

副组长:

1、姓名：       职务：        联系电话

2、姓名：       职务：        联系电话

组员:

1、姓名：       职务：        联系电话

2、姓名：       职务：        联系电话

……

 (章)

年    月   日

附：特种设备安全管理小组职责:

1、严格执行《特种设备安全监察条例》等法律法规的有关检定，制定本单位特种设备安全管理制度和操作规程，建立健全特种设备安全技术档案；

2、督促特种设备使用部门及操作人员落实有关安全规定，确保特种设备安全运行；

3、组织和指导开展特种设备专项活动；

4、定期组织特种设备安全检查，对发现的安全问题制定整改措施并督促有关部门落实整改；

5、定期对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识；

6、组织制定特种设备的事故应急措施和救援预案，并定期开展演练。

（参考样板2）
特种设备使用单位详细情况

	单位名称
	
	单位代码
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	地区代码
	XX市
	法人代表
	
	行业代码
	

	单位电话
	
	单位传真
	
	电子邮件
	

	归属管理代码
	花都
	属区分片管理代码
	

	单位类型
	
	备案验证号
	

	备注
	

	使用单位信息

	锅炉联系部门
	
	锅炉联系人
	
	电话
	

	
	
	
	
	手机
	

	容器联系部门
	
	容器联系人
	
	电话
	

	
	
	
	
	手机
	

	电梯联系部门
	
	电梯联系人
	
	电话
	

	
	
	
	
	手机
	

	起重机械联系部门
	
	起重机械联系人
	
	电话
	

	
	
	
	
	手机
	

	游乐设施联系部门
	
	游乐设施联系人
	
	电话
	

	
	
	
	
	手机
	


说明：

1、将本单位最新的组织机构代码证复印件附在此表的后面；

2、属区分片管理代码指所属的镇、街名称。

（参考样板3）

安全生产负责人任命书

兹任命     为安全生产负责人，依照特种设备管理的有关规定，对本单位特种设备安全工作全面负责。任期×年。

（章）

年    月    日

附：

特种设备安全管理员主要职责（略）：
（参考样板4）

特种设备安全管理员任命书

兹任命     为特种设备安全管理员，依照特种设备管理的有关规定，负责本单位特种设备安全管理工作，向单位安全责任人负安全责任，任期×年。

（章）

年    月    日

附：

特种设备安全管理员主要职责：

1．熟悉特种设备安全管理法规,制定和落实本单位特种设备安全管理制度；

2．熟悉本单位特种设备基本情况，对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应立即处理；

3．当出现紧急情况时，应作出停止使用特种设备的决定并及时报告本单位有关负责人；

4．制定并落实特种设备的定期检验计划、定期巡查计划、操作人员定期培训计划等；

5．管理本单位特种设备安全技术档案；

6．协助本单位主要负责人（责任人）向特种设备安全监察机构报告本单位特种设备使用管理情况。

（参考样板4.1）

特种设备管理制度样板

[image: image1.jpg]1

b

L2

.1 RPESK
L1 AT 2 I B T, B ST R AT K B R T

L2 RIS AR

L 13 R B A A

L Lod BN AR B

1.5 DA

L2 1 RITHATIE

e T e L gt e R

HHEH

11;<NH,*’§EHJ A LB A AR A B =TT R SR R
BRI

s BURPRCAT 5 SRR TR B AR P e B I L
B4 R EMPEC— 4 RRIEAR =4

IR

o PR EHC IR BT

FikF BOR SEAERE. MU, U, AN IR AL, L]
>M/wwzw-mwn ‘rumuumm L 2 AR P R AR
AP BATACE, P R .

Pl M bR RIS, TRAaRHIA A E
s, IR BT
‘W’“JMJ;UA?HA*L“L iR S A R
SR . A TR BRI R, IR AT RS
AN E A

FUBAEE B, 95 B 45 B S BRI, AR A B :

T A T

FFe
2 BT AR T
TEAE IR L A AT B 0 22 ) R
E AT IR, MR A L TR .
2 GRSTRE R B 25 HARRR, CRYEDT R ORI
3 FE RIS B A A R A R R AL SRR S
5 B A% (IS A0 BV UE R LA
5B AL LR 4 T R R M AR A L E s R an|El





[image: image2.jpg]B KO A BRI

12,2 ST KHSI TALEUA A BB et 75 THHEA 3R B A LR
R PSP .

122033 SUSTHMIHEAT R RIS A R R A BRI BT S5 3L
TR BERERRR T A

1.2.3. 4 SO B RR I IE R T AR

1.2, 4 BB SIMTT

L2, 4 L7k BRI AT fflk o

1.2, 4.2 S5 ARSI I W 2

L2, 4.3 SUSTRLAS IO BE A IR, J IR e 4 B R o

1o 2044 AT SRR A 5





（参考样板5）                         特种设备台帐
                                                                  登记日期:         年     月    日

	序号
	设备名称
	设备类别
	型号规格
	出厂编号
	使用证号
	注册编号
	制造厂家
	内部编号
	使用状态
	安装位置
	下次检验日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（参考样板6）

特种设备安全附件台帐

                                                                  登记日期:         年     月    日

	序号
	附件名称
	型号
	规格
	出厂编号
	制造厂家
	使用状态
	安装位置
	下次检验日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（参考样板7）

特种设备作业人员登记台帐

                                                                   登记日期        年     月     日

	序号
	姓名
	身份证号
	操作种类
	证书编号
	发证机构
	资格项目
	有效日期
	在质监局备案情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：要求将特种设备操作人员资格证复印件附于表后

（参考样板8）

	项目
	检查内容及要求
	检查结果
	存在问题
	整改意见

	管理

方

面
	1
	在用特种设备必须办理使用登记证，作业人员持证上岗
	
	
	

	
	2
	提前一个月对特种设备进行约检并按期检验（含附件）
	
	
	

	
	3
	档案内容、牌证等悬挂、证号喷涂符合要求，各种记录齐全
	
	
	

	
	4
	各种制度、岗位责任制、操作规程符合要求
	
	
	

	
	5
	其它
	
	
	

	设
备方

面
	1
	特种设备运行符合规范要求
	
	
	

	
	2
	安全附件、安全保护装置、测量调控装置运行符合要求
	
	
	

	
	3
	特种设备作业人员的操作符合要求
	
	
	

	
	4
	特种设备不存在其它异常情况
	
	
	

	问题记

录
	

	处
理

意

见
	

	检查人签名
	检查日期

	注：1，定期自行检查记录应每月至少一次，（电梯每15天至少应有一次维保记录）
2，设备运行当天必须做日常检查、设备运行记录。


特种设备使用单位定期自行检查记录

（参考样板9）

制定特种设备重大事故应急救援预案的要求

特种设备重大事故应急处理方案应包括以下内容：

1、本单位的特种设备数量、专用设备放置、安装位置分布情况； 2、在日常运行使用过程中出现的，可引发重大事故的故障类型、征兆、应对措施； 3、进行特种设备重大事故应急救援指挥的组织机构、管理网络及抢险救援队伍； 4、相应的设备操作人员、维修人员、部门主管、分管领导、安全生产第一责任人在处理重大事故时的职责。

附：广州珠江轮胎有限公司特种设备重大事故

应急救援预案（摘要）

广州珠江轮胎有限公司特种设备重大事故应急预案（摘要）

为加强对特种设备重大事故的有效控制，防止突发性重大事故的发生及事故发生后防止事故扩大，降低事故造成的危害和损失。根据《特种设备安全监察条例》、《花都区特种设备重大事故应急救援预案》，特制订本预案。

一、目的（略）

二、应急救援的宗旨

预防为主、自救为主、他救为辅、统一指挥、预防、治理相结合。

三、设备的基本情况及危险源分布

本公司是轮胎生产企业，有锅炉四台，压力容器81台、压力管道473条、载货电梯12台、起重机械41台、厂内机动车19台。锅炉主要分布在机动车间；压力容器及压力管道主要分布在准备车间、成型车间、外硫车间、机动车间；载货电梯主要分布在准备车间、成型车间、外硫车间、机动车间和供应部。

本公司有专职消防队员8人，消防车2台，一支经济民警队32人，义务消防队员650人，电梯维修工19人。

四、应急救援机构

特种设备重大事故应急救援领导小组组长：曾庆强（总经理、安全生产第一责任人）

副组长：池信安（付总经理、安全生产直接责任人、安委会付主任）、梁国安（党委书记、工会主席）、汤世牛（主管生产、总经理）。

组员：邓守亮（安委会办公室主任、安全部部长）、余大立（工程部部长）、邰登云（安全部安全员）、黄武康（安全部安全员）。

锅炉、压力容器、压力管道方面：陈纪荣（机动车间主任）、何拥军（设备管理员）、赖　涛（车间安全员）、张义芳（值班主任）、汤金常（值班主任）、宋新贵（值班主任）、何细根（值班主任）、李颖山（司炉组长）、许卫东（司炉组长）梁国权（司炉组长）、黄泽烘（司炉组长）、庾永祥（炉修组长）。

电梯、起重机械、厂内车辆方面:张荣光（准备车间主任）、颜照明（成型车间主任）、邓建翔（外硫车间主任）、陈纪荣（机动车间主任）、陈　磊（供应部部长）、麦志强（工程部设备管理员）。

发生重大安全事故时，在事故现场设立现场指挥部，事故现场应急总指挥由应急救援小组指定人员担任。指挥负责发布和解除应急救援命令、信息，组织指挥救援队伍和人员实施救援行动；报告和通报事故有关情况；必要时向外发出救援请示（拨打110报告，若出现伤亡情况应拨打120报告，出现火警拨打119报告），组织事故现场取证、调查，总结应急救援工作和经验教训。特种设备一旦发生安全事故，立即由安全部、工程部、机动车间、事故部门有关人员负责指挥，实施现场救援工作，并与应急救援小组组长、副组长等人进行汇报及信息联系。

五、机构职责

1、领导小组职责

（1）负责本单位应急救援预案的制定和修改；（2）组织、安排救援预案的实施；（3）指定应急现场指挥部总指挥；（4）指挥专项队伍开展救援工作；（5）组织应急救援的演习；（6）检查督促做好对特大事故的预防措施和应急的准备。

2、安委会办公室职责

（1）协调参与应急救援队伍，人员按预案要求，任务开展工作；（2）负责落实组织平时应急救援演练；（3）发生重大安全事故立即设立一组临时救援小组，指挥法定应急救援人员进行救援工作；（4）迅速提出应急救援的实施方案和警戒区域；（5）视情况变化迅速与社会力量取得联系及时求援；（6）协助总指挥开展工作。

3、事故部门职责

（1）事故发生后，迅速报告领导小组，讲清事故经过情况；（2）积极全力组织自救；（3）保护现场，提供现场情况；（4）提供人员和必要的救援物品，器具进行救援。

4、经警、消防队职责

（1）对事故现场及周边的道路，交通进行管理；（2）听取临时救援小组安排，与临时救援小组人员做好救援工作；（3）控制、指导人员车辆进出危险区域；（4）保护人员财产安全；（5）疏散人员撤离危险区域，在事故区巡逻；（6）实施灭火，控制易燃、易爆，有毒有害物件泄漏；（7）事故后配合地方消防队伍对现场进行清理、清洗工作。

5、职工医院职责

（1）严守岗位；（2）制定受伤人员的抢救措施；（3）实施抢救，组织药品、指导现场救护；（4）决定是否送伤员到上级医院救治；（5）平进做好急救药品的贮备。

6、财务部职责

（1）严守岗位（2）筹集资金以备购买救援物资，药品医疗之用。

六、特种设备发生重大事故应急救援专项队伍

1、安全警戒组

由事故部门领导指派人员组成，有必要时由经警、消防人员协助，由临时救援小组指派，由安全部的领导和临时救援小组负责人指挥。

职责：事故发生后，及时进入警戒岗位，负责确立布置警戒区域，禁止无关人员和车辆进入危险区域，并保护现场。

2、安全疏散组

由事故部门领导指派人员，义务消防队人员参与，由事故部门领导和临时救援小组负责人指挥。

职责：事故发生后，对现场及附近周边人员进行防护，组织人员按指定路线疏散，清点人员；组织人力对现场物资进行转移。

3、危险源控制组

由安全部和工程部以及临时救援小组负责人指挥，人员由安全部和工程部领导指派，经警、消防人员以及专业技术人员参与。

职责：迅速进入现场，控制现场险情的恶化扩大和二次事故的发生，并根据危险性质，提供防护用品、用具。

4、伤员抢险组

由安全部领导以及临时救援小组负责人指挥，人员由法定的应急救援人员及车间有关人员组成。

职责：负责现场伤员的救援应急处理，护送伤员到职工医院进行救治。

5、医疗救护组

由职工医院领导指挥，人员由职工医院医务人员组成。

职责：平时做好应急救援准备工作，事故发生后，负责对受伤人员进行紧急救治，决定伤人员转院，对重伤人员护送到上一级医院救治。

6、消防组

由安全部领导或临时救援负责人及经警、消防队长指挥，人员由义务消防队员及经警、消防队员组成。

职责：负责现场灭火、设备容器、建筑物喷水、冷却、隔爆控制可燃物，消除着火源，阻止火势蔓延，并指定人员打通花都消防队119求援，并负责在门口接警。

七、事故处置

1、锅炉、压力容器、压力管道发生爆炸时，冲击波破坏建筑物、设备或直接伤人。当容器内介质外流，操作工不能排除故障的情况下应迅速撤离现场。救援人员要配戴好防护用具以最快速度将受伤者脱离现场，送院抢救放，危险源控制人员，迅速进行控制抢修设备、防止事故扩大。

特种设备发生事故时，操作工在不能排除故障自救的情况下，应迅速与救援领导小组人员联系，救援人员要以最快速度将受伤者脱离现场，送院抢救放，危险源控制人员，迅速进行控制抢修设备、防止事故扩大。

2、事故得到控制后，由应急救援领导小组组成分析组，立即展开分析事故原因，配合上级有关部门及人员进行事故分析，采取防范措施，尽快尽早恢复生产。事故调查报告按规定时间上报有关部门。

八、有关规定及要求

1、一切与锅炉、压力容器、压力管道或特种设备重大事故应急救援工作的人员接到命令后要绝对服从指挥，应无条件赶赴现场。

2、发生事故，做到忙而不乱，有秩序地进行处理事故，尽最大的努力减少事故造成的损失。

3、各车间部门要认真组织员工学习本预案，提高员工的安全意识。

（参考样板10）岗位管理制度

锅炉管理人员岗位责任制

1、传达并执行国家、省、市和花都区锅炉压力容器监察机构及有关部门下达的锅炉安全指令。

2、参与制定锅炉房各项规章制度。

3、对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。

4、督促检查锅炉及其附属设备的维修保养和定期检修计划的实施。

5、对司炉工人、水质化验人员组织技术培训和进行安全教育。

6、解决锅炉房有关人员提出的问题，如不能解决应及时向上级报告。

7、向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。

水质化验员岗位责任制
1、严格执行《锅炉水处理管理规则》及《锅炉房安全管理规则》的有关规定和GB1576-2001《工业锅炉水质》标准，保证向锅炉供给充足的合格水。

2、定时对给水和锅水进行化验分析：

（1）每四小时化验一次给水总硬度、氯根和PH值，根据化验结果和出水流量，及时调整水处理设备的进盐量和正反洗水量；

（2）每四小时至少化验一次锅水的容解氧，根据化验结果相应调整出氧器的蒸汽压力；

（3）每四小时至少化验一次锅水的总碱度、PH值、氯根、磷酸根和蒸汽氯根或总碱度，将结果通知司炉工，并督促其加药或排污；

（4）做好水处理设备运行、水质化验及物耗等记录，做好仪器设备的维修保养和食盐的保管工作，努力降低盐耗；

（5）锅炉定期停炉检验及检修时，应到现场了解锅内结垢及腐蚀情况，认真做好必要的记录和水垢、腐蚀产物的收集、分析工作，提出进一步提高水处理效果的措施。有关记录和分析资料应存放锅炉技术档案；

（6）参与水处理设备的检修和调试验收工作；

（7）努力学习水质化验操作技术，并对化验数据准确性负责

压力容器安全管理制度

1、我厂压力容器的使用、管理必须按《压力容器安全监查规程》的有关规定进行。操作、者必须具备相应条件，经培训考核合格得一格式的《特种设备作业人员证》后，方可上岗操作。其基本条件是：具有一定文化程度，身体健康、视力正常、听觉无障碍及一切妨碍起重作业的其他疾病和生理缺陷。

2、应建立压力容器运行记录，操作人员应将每日的运行情况记录（包括维修情况），并签名。

3、在用的压力容器由使用的车间负责管理、检修，原则上每日清扫一次沉积在容器外部的银油污垢。

4、压力容器必须按每次检定的“使用压力”范围使用，严禁超压使用。

5工作中应经常检查压缩机的润滑油是否足够，有否漏油、漏气现象。如发现机器异常应立即停止使用，并报有关部门检查处理。

6开、关机应打开放气阀。使压缩机在无负荷的情况下启动和停机器。

7、压力容器的安全阀、压力表应定期进行检验（安全阀一年一次、压力表半年一次）。

8、技术设备科负责保管每台压力容器的技术资料，并配合车间做好压力容器的检验工作。原则上每年进行一次外部检验，每3年进行一次内部检验，每6年进行一次全面检验（由锅炉压力容器检测所负责检验）

电梯使用及维修保养制度

电梯是特种设备，维修保养必须与具有响应资质单位签订维修保养合同，同时还必须持有市质量监督局发放统一格式的《特种设备作业人员证》后，才能上岗操作。

我司电梯委托广州市海珠区珠江电梯厂进行保养，维修。

每台电梯每月三次进行检查和维护保养，每年电梯年审前进行一次全面检查。

电梯进行例行检查，必须有检查记录。每月月底送交特种设备档案保管人员进行存档备查。

电梯维修所用零配件必须符合安全要求，每次维修后维修人员要在维修保养记录中签名，使用部门要监督检查。不符合安全要求的坚决拒绝验收。

每次维修后，电梯应空载试运行数次。

使用部门、管理部门应积极配合特种设备检验所做好电梯的年检工作，并要取得检验合格证后才能继续使用。 

电梯安全操作规程

在开启厅门进入桥厢之前，必须注意桥厢是否停在该层井道内，然后进入桥厢。

开启桥厢内照明灯。

每日开始工作前，先将电梯上、下行驶数次，检查有无故障和运行不正常情况。如发现问题必须报请有关人员进行检修，严禁带故障运行。

在开启厅门进入桥厢之前，必须注意桥厢是否停在该层井道内，然后进入桥厢。

当厅、桥门未全关闭时，电梯不能启动。

桥门必须在开门区内，方可在桥厢内手扒开门

注意平层准确度有无显著变化。

检查内外电锁是否失效及厅外召唤的信号和桥内指令的执行是否正确。

当电梯运行时，要绝对禁止揩拭、润滑或维修机件（在检修时例外，但要做好安全措施）。

严禁载人，更不准人货混载。电梯在上面，任何人都不准进入底层。如因检修或处理底层出现的各种问题需要进入机底，一定要做好安全防护措施，绝对不能冒险作业。

不允许装运易燃、易爆的危险物品，如遇特殊情况，需经有关部门批准，并采取安全保护措施。

严禁超载使用。载货应稳妥地安放在桥厢中间，搬运长物时，要捆扎好。

不可用身体或脚来代替操作，更不可利用物体吊在控制开关上或塞住控制开关来开动电梯上下行驶。

严禁在厅、桥门开启情况下，用检修速度作正常行使。

不允许掀检修、急停按钮作为正常行使中消除信号之用。

劝告乘客勿依靠桥门。

桥厢顶上部不得放置其他物品。

行使时不得突然换向，必要时应将桥厢停止，再换向启动。

电梯必须由专人操作，凡未经培训的人员，一律不准动用。

电梯运行时，不能离开工作岗位，如需离开。，要把桥厢降到底层后切断总电源。

电梯运行过程中，如发现有故障的征兆或声音不正常时，应立即停车，切断电源，并报请有关人员进行检修，不得擅自修理。

每日下班时，要把桥厢降到底层后切断电源，做好清洁工作并关好机门。

空压机安全、保养、操作规程

1：空压机操作人员应经培训合格的专人操作，操作者应熟悉使用说明书。必须掌握空气压缩机的结构、性能和特点方可操作。

2：开车前应检查电压是否为380V，润滑油面是否在规定的高度上，用手转动飞轮2—3圈，检查有无卡滞现象，皮带松紧适度，空气滤清气清洁、畅通。

3：清除机器上面及附近一切妨碍工作的物件。

4：顺时针转动减荷阀手轮，以关闭减荷阀，减轻开车时负载。

5：接通电源，按控制柜上的“启动”按钮，运行3分钟左右后再按“运行”按钮。空载运行正常后，反时针缓慢打开减荷阀，使空压机进入负荷运转，校准空气压力在0.5~0.7Mpa。

6：在负荷运转时，查验油池油位、油压，及其它辅助设备是否正常。并判别机器有无异常声响及漏气等不良现象。每天应放出3~4次冷却器和储气罐内之油水沉淀物。

7：停车时先将减荷阀手轮顺时针方向转动，使吸气口关闭后切断电源，停车后应切断冷却水源。打开中间冷却器、二级缸、储气罐、油水分器和后冷却器的放水阀，将油和水放出，放出二级排气管处的压缩空气。

8:在下列情况下应紧急停车：

8．1．曲轴箱、气缸和阀室内有异常的撞击响声时；

8．2．油压突然降低到0.1Mpa以下,空压机温度超过规定值，压力表读数不在规定范围内而又不能调整时。

8．3．空压机有回气和内部漏水情况。

8．4．电动机的温升或额定电流超过允许的最大值时以及电气线路发生火花现象时。

8.5  以上现象紧急停车后，应仔细查明故障原因，并彻底消除后患方可再次开车。

9：重新接线后要检查空压机飞轮转向（面向飞轮应逆时针旋转）。

10：空压机操作工每班对空压机房进行清扫，对辅助设备经常擦拭，对活动部件进行加油，并准确填写本班报表，记下工作情况。

11：空气压缩机每周必须由操作者保养一次，并应检查各部门紧固零件情况，有松脱应紧固。空气压缩机每月进行一次一级保养，并检查1~2次吸排气阀片、弹簧及阀结合螺栓等。空压机的空气滤清器芯每月洗一次，并在上面重新涂清洁润滑油，视情况更换。空压机润滑油应半年更换一次。

12：每年检查一次：

12．1活塞情况，并更换摩擦超过规定值活塞环及刮油环。

12．2气缸镜面良好情况，当有轻微磨损时可小心用油石修磨。

12．3曲拐轴颈及滚珠轴承之良好情况。

12．4清洗一次中间冷却器。

12．5每2年由维修工进行一次空压机的大部分检查，并按检查测量结果，确定修理范围。

13：有定期保养、检查维修、更换零件的应有详细记录。

注：移动空压机的维修保养由华鑫空压机公司负责。

（参考样板11）

特种设备分布图样板

[image: image3.jpg]TN =M RA TR R R

ZEIRRRA p.3:3 00
MR wmmc] ™% [exms
T
Ho |
== e
15THIZN SRR IAL| | 10T H1gh i e sUke TAL
;;’ 455 TH A025120600 i : T 025120599
A WIS TCRAssT
g °
LO00TAENL
| HILCWAUDS HILCHADGIY
it | e -
I 0T
1L s 1
| G 0]
‘ GOOTPPJIH
| #TLCHALDS: ILCRAUD540
G o
GO
e 10T Ry Bh#1 7 Hr b AL L0TH M sl THL Ho
o i % A025120601 i, M8 1025120503

He
wa | | wa
RS e |58 O Bo. Sol amm [ A
i
o

LAY




（参考样板12）特种设备安全附件台帐

PAGE  
26

