安全生产和职业卫生事故应急救援预案

### 一、综合预案

（一）目的

为了对各类突发事件或紧急情况做出有预见性的准备与应急响应，最大限度地减少可能产生的人员伤亡、财产损失、环境破坏和声誉影响，结合公司实际制定本应急预案。

（二）范围

本预案指发生火灾、人员伤害等事件时应采取的应急响应措施，执行过程中应根据实际情况灵活运用。

本预案适用于进入现场的所有人员，包括承包商和来访者。

（三）内容

1、职责

（1）资材部联合各部门负责组织事故预案的演练。

（2）财务部负责恢复的资金组织和财产损失的相关保险理赔事宜。

（3）资材部负责突发事件和紧急情况的对外信息公布及应对相关方咨询。

2、应急预案工作原则

（1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少安全事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。

（2）预防为主，平战结合。贯彻落实"安全第一，预防为主"的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

3、应急救援组织

总指挥：        （董事长）

勤保障组

：

引导疏散组

：

行动小组

：

医疗协助组

：

信息联络组

：

4、预防与预警

（1）重点部位的监控

加强对重点部位的监控，采取事故防范措施，严防事故的发生。

（2）预警行动

资材部应对事故预警的条件、方式、方法和信息的发布程序采取系统措施。

5、信息报告与处置

按照有关规定，资材部应明确事故及未遂伤亡事故信息报告与处置办法。

（1）信息报告与通知

资材部应在公布栏上公布24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。

（2）信息上报

资材部应在事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容。

（3）信息传递

公司在事故发生后应制定向有关部门或单位通报事故信息的方法和程序。

（4）应急响应

①响应分级

公司针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。

②响应程序

根据事故的大小和发展态势，指挥部启动应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

③应急结束

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后，现场应急结束。应急结束后，应明确：

a)事故情况上报事项；

b)需向事故调查处理小组移交的相关事项；

c)事故应急救援工作总结报告。

6、信息发布

资材部按照相关规定发布事故信息。

7、后期处置

主要包括污染物处理、事故后果影响消除、经营秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。

8、保障措施

（1）通信与信息保障

资材部应及时与应急工作相关联的单位或人员通信联系，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。

（2）应急队伍保障

公司指挥部明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

（3）应急物资装备保障

后勤组应明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。

（4）经费保障

后勤组明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时经营单位应急经费的及时到位。

9、培训与演练

公司每年至少举行1次消防演习，以培训并不断提高员工的应急应变能力。如果预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。

### 二、火灾预案

（一）目的

1、为了保证员工的人身安全、健康和公司财产不受损失，防止突发性火险事故发生后，人员能得到及时有效的救援，使安全工作更好的为生产经营服务，特制订本预案。

2、消防安全工作贯彻《预防为主，防消结合》的方针，坚持属地管理原则，实行防火安全责任制。

（二）范围

本预案适用于厂区范围内所有部门（车间）人员应急救援。

（三）内容

1、现场火灾事故应急处理

（1）任何发现火情的人，应立即向保安人员或公司负责人报告，保安人员接到报警后应立即向公司负责人报告。

（2）报警后，使用现场灭火器进行灭火，但必须保证自己的安全，千万不要让自己处于危险中。

（3）现场负责人（必须是管理人员以上或临时指定人员）要准确及时地判断出火灾的蔓延趋势，若有必要，应立刻按下报警器按钮组织人员疏散并使用电话(或使用外线电话拨打119)向消防队进行联系。并通知公司主管领导赶赴现场。

（4）如果通知消防队到现场，现场负责人则必须立即通知门岗保安人员打开大门，确保消防道路畅通。

（5）保安人员必须立即禁止所有车辆通行，并停放到不阻碍交通的地方，引擎熄火。

（6）在专职消防队到来之前，保安人员应在现场负责人的组织下积极进行初期火灾扑救，采取切断着火物料来源、分割、降温等措施，防止火势蔓延。

（7）专职消防队到达火场后，由消防队统一指挥。现场负责人会同消防火场总指挥视火灾的情况，根据需要决定下列事项：

①使用各种水源；

②截断电源、可燃气体和液体的输送，限制用气或用电；

③划定警戒区；

④为防止火灾蔓延，拆除、破损或者迁移有关设施、物品、建筑、构筑物等；

⑤调动供水、供电、医疗救护、等有关单位协助灭火救助。受影响区域内任何听见火警警报的人必须立即撤离现场并到指定地点集结，等待进一步指示。

（8）现场负责人应对照出入登记簿清点疏散人员，一旦发现有人未被点名，要指派人员到现场搜寻或报告火场指挥官,尽可能快地搜寻受影响区域，以确保无人员伤亡。若有受伤人员，应立即移到安全区域进行急救，同时使用手机或外线固定电话拨打120、联系车队以尽快得到医疗急救援助。

2、现场人员伤害事故应急处理

（1）发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延,伤员应尽快从危险区域移出。

（2）在专业医生到达前，伤员必须保持安静，并尽量保暖，根据伤员状况应进行第一急救处理，如止血、输氧、心脏启搏、人工呼吸等。

（3）迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

（4）搬运伤员时需遵守下列规定：

①根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位。

②呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送。

③搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间。

④严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施。

⑤救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施。

⑥抢救触电人员必须在脱离电源后进行。

| 编制/日期： | 审核批准/日期： |
| --- | --- |