消防安全工作台帐

第一章  消防安全工作责任

一、消防安全责任人

二、消防安全管理人

三、消防安全工作责任书

四、员工消防安全承诺书

第二章  消防安全管理制度

一、防火检查制度

二、防火巡查制度

三、用火用电安全管理制度

四、火灾隐患整改制度

五、火灾隐患报告书

六、消防工作制度

七、消防设备器材维护管理制度

八、电气设备消防安全管理制度

九、消防安全教育培训制度

十、消防安全责任制度

第三章  灭火和应急疏散预案

第四章  消防设施登记

第五章  消防培训档案

第一章   消防安全工作责任

一、消防安全责任人

我单位确定               为消防安全责任人，履行以下消防安全职责：

一、贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况。

二、将消防工作与本单位的经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划。

三、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

四、确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

五、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

六、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队。

七、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

单位：（盖章）

时间：

二、消防安全管理人

我单位确定               为消防安全管理人，履行以下消防安全职责：

一、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

二、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。

三、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

四、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

五、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

六、组织管理专职消防队和义务消防队。

七、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

单位：（盖章）

时间：

三、消防安全工作责任书

为了有效的预防火灾，提高各级员工消防安全责任意识，贯彻《中华人民共和国消防法》之“预防为主，防消结合”的方针，全面落实“政府统一管理，部门依法监管，单位全面负责，公民积极参与”的消防原则，实行消防安全责任制，建立健全单位内部的消防工作网络，特制定本责任书。

一、消防安全管理人必须督导员工遵守单位的各项消防安全管理规定，严禁私自动火、乱拉电线、违章使用电器。属工作需要的动火作业需到工程部办理动火审批手续，在实施电、气焊作业时，必须做到持证上岗。

二、消防安全管理人必须督导下属员工爱护本部辖区内配置的消防器材、设备，如发现有遗失、损坏等情况应及时向消防生命安全经理汇报。

三、消防安全管理人必须组织下属员工定期对本部辖区内进行消防安全检查，严格落实收市联合例检制度，并有责任、有义务接收、配合有关主管部门进行消防检查。

四、消防安全管理人必须组织下属员工定期参加消防培训及训练。

五、及时、主动的发现、汇报单位内出现的各类消防安全隐患。

六、督导员工遵守各类防火制度。

七、重点防火部位的值班人员必须坚守岗位，并按行业的要求标准作业，避免出现安全事故。

八、熟悉单位的消防通道走向和消防器材的摆放位置。

九、熟练掌握消防工作中的“一畅四知四会”，即：必须畅通消防疏散安全通道和安全出口；知道火灾的危险性、知道必要的消防安全知识、知道火场逃生的基本方法、知道火灾预防措施；会报警、会扑救初期火灾、会使用灭火器材、会组织疏散逃生。

十、熟悉单位的火灾应急疏散预案，并融入到实际的工作中去。

十一、单位的消防负责实行分层责任制，单位消防安全管理人向单位消防安全责任人负责，此书文字内容均为合同范围之内，必须遵守。

十二、如有违反消防安全法律、法规或本条款之规定的内容，将受到单位的严肃处理并承担相应的法律责任。

如有未尽的事宜、条款。可日后再行补充。

本责任书一式两份，单位消防安全管理人、单位消防安全责任人各执一份，自签署之日起生效。

消防安全责任人（签字）：                       年    月     日

消防安全管理人（签字）：                        年    月     日

四、员工消防安全工作承诺书

一、认真学习和执行《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《中华人民共和国消防法》，和本单位有关消防工作有关规定，提高自己消防安全意识，严格照章规范操作和行事。

二、工作期间做到不吸烟、不喝酒，没有酒气，文明上岗、优质服务。

三、熟悉现场安全通道，自觉维护安全通道畅通。

四、掌握灭火器材的分布情况，熟练使用灭火器材，知晓火警电话“119”，把握现场应急事项（使用灭火器材、引导群众疏散等）有序进行。

五、上班前对工作区域的检查，保证设备和设施正常运行。

六、下班前对工作区域的检查，保证关闭切断各设备电源，及应急灯是否正常。

七、不得私自乱拉乱接电线，不得擅自动用明火。

八、遇有火情或隐患，即在第一时间向消防管理人员反映，并合理使用防火灭火逃生器具、拨打火警电话“119”.

承诺人：

年   月   日

（注：每位员工签名）

第二章   消防安全管理制度

一、防火检查制度

一、防火检查人员由消防安全管理人员和工作人员组成。

二、防火检查应填写检查记录，检查人员负责在检查记录上签名。

三、防火检查内容

1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

3、消防车通道、消防水源情况；

4、灭火器材配置及有效情况；

5、用水、用电有无违章情况；

6、重点工作人员以及其他员工消防指示的掌握情况；

7、消防安全重点部位的管理情况；

8、易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

9、消防值班情况和设施运行、记录情况。

四、发现火灾隐患，及时填写火灾隐患当场整改通知书和火灾隐患限期整改通知书，并督促整改。

二、防火巡查制度

一、防火巡查人员由专职管理人员和保安员担任。

二、防火巡查应每12小时进行一次。

三、各部门的防火巡查由在岗位的防火责任人、员工对辖区岗位上的消防安全状况、安全操作执行情况进行检查。

四、营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。

五、防火巡查人员当及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患。无法处置时，应当立即报告。

六、发现初起火灾应当立即报警，并及时扑救。

七、防火巡查内容：

（1）用火、用电有无违章情况；（2）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；（3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

八、发现火灾隐患应及时填写火灾隐患整改通知，并督促整改。

三、用火、用电安全管理制度

一、重点防火部位要严格火源管理，实施动火作业审批手续和“四不动火”制度，即：预防措施不落实不动火，没有经过批准不动火，现场没有消防监护人员不动火，大风天不户外动火。

二、单位敷设电器线路、安装和维修电气设备，必须由正式电工承担，严禁擅自搭接临时电源线路。

三、不准使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等电器设备。

四、严格用电管理、严格执行用电安全操作规程，不得超负荷用电。

五、对电器线路和设备由电共负责监管，定期检查。

六、临时需要装设电气线路和设备的应经工程部批准后，按临时假设规定安装并限期拆除。

四、火灾隐患整改制度

一、单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

二、对下列违反消防安全规定的行为，防火检查人员应当当场整改并督促落实。

1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

3、将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

4、消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

5、违章关闭消防设施、切断消防电源的；

6、其他可以当场改正的行为。

三、不能当场改正的火灾隐患由检查人员及时将存在的火灾隐患向本单位消防安全责任人或管理人报告，填写火灾隐患报告书，提出整改方案。

四、消防安全责任人或管理人应当确定整改措施、期限以及负责整改部门人员并落实整改资金。

五、在火灾隐患未消除之前，应当落实防范措施，保障安全。

六、不能确保消防安全、随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危机人身安全的，应当将危险部位停产停业。

七、火灾隐患整改完毕，负责整改部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者管理人签字确认后存档。

八、对公安消防部门责令限期改正的火灾隐患，应当在规定期限内改正并写出火灾整改复函，报送公安消防机构。

五、火灾隐患整改通知书

：

年   月   日，         检查           （部位）时发现存在以下问题：

需要              （部门、施工区域）协调解决火灾隐患，确保安全。

检查人（签字）：

整改人（签字）：

年    月   日

六、消防工作制度

一、认真学习贯彻落实《消防法》及公安部61号令，加大宣传、培训力度，对员工进行消防常识的教育，让全店员工熟知消防常识，做到人人都企业消防工作负责。

二、明确任务，落实责任，逐级签订安全防火责任书，按照 谁主管，谁负责 的工作原则，真正把消防工作落实到实处。

三、加大检查.整改力度，除每周组织专项检查外，每天都要巡查制检查安全防火情况，发现问题，及时汇报，及时处理。

四、每年组织企业灭火疏散演练不低于一次。

五、做好重大节日期间防火工作，并制定具体保卫方案。

六、加强火源，电源的管理，落实好天然气.液化气的检查制度，电气线路设备的检查制度，及时清楚火险隐患。

七、保障消防设施设备在位，完整好用，符合法律法规要求，并落实维护责任人。

七、消防设备器材维护管理制度

一、场所消防设施、器材，由消防安全责任人统一建档管理。

二、场所定期组织人员对消防设施、器材进行检测、维护保养，确保完整好用。

三、消防设施、器材的周围，不得堆放物品，要便于提取使用。

四、未经许可，任何部门和个人不得擅自挪动或动用消防设施、器材。

五、消防设施、器材使用后，要立即进行维护保养、更新。

六、非正当使用损坏消防设施、器材的，要追究当事人责任，属维护不当导致损坏的，连带追究负责人责任。

八、电气设备消防安全管理制度

一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。

二、在增设大容量的电气设备时，应重新涉及线路，方可进行安装和使用，严禁私自在电气线路上增加容量，以防过载引起火灾。

三、建筑内不允许采用铝芯导线，应采用铜芯导线，在夹层或闷顶内敷设线路时，应穿管敷设，并将接线盒封闭。

四、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。

九、消防安全教育、培训制度

一、全体员工经常性开展教育培训。

二、新上岗和进入新岗位的员工须进行上岗前的消防安全培训。

三、下列人员应接受消防安全专门培训。

1、单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

2、专、兼职消防管理人员；

3、消防控制室的值班、操作人员；

4、其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

四、培训内容：

1、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

2、各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施；

3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

4、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；

5、组织、引导在场宾客疏散的知识和技能。

五、消防监控室值班操作员应进行专业培训，考试合格持证上岗。

六、培训方式：

1、由单位兼职消防辅导员组织召集对全体员工的培训；

2、邀请消防部门专业人员授课；

3、结合本年度消防演练，组织培训；

4、通过制作墙报、宣传栏、贴图画等方式进行消防安全教育。

七、根据不同部门的实施情况和工作需要，对其员工进行有针对性的培训。

十、消防安全责任制度

1、为切实加强消防安全管理工作，预防火灾和减少火灾危害，保护广大职工人身、财产和公共财产安全，保障施工生产、职工生活的顺利进行，根据《中华人民共和国消防法》结合我项目工程实际，制定本制度。

2、消防工作贯彻"预防为主，防消结合"的方针，将消防安全工作作为安全生产管理体系的重要部分。

3、消防工作坚持"谁主管，谁负责"的原则，实行项目领导的逐级防火责任制，项目经理为防火安全责任人，并成立以项目经理为组长的防护领导小组。

4、具有易发火灾危险性的场所禁止使用明火。确需动用明火时，必须采取严密的防火措施，切实保证安全。

5、加强用电、用气管理。电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管道的设计、敷设，必须选用质量符合国家或行业标准的产品，必须符合国家有关消防安全技术规定，必须指定具备相应资质的单位施工。出现用电、用气故障要及时向有关部门报修。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。

6、防火领导小组职责：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》，制定消防安全管理制度和安全工作规划，确定消防安全重点；

（二）实行防火安全责任制；

（三）根据防火安全工作的特点，制定消防安全宣传、教育、培训计划；

（四）组织防火安全检查，就改进和加强消防安全工作提出意见；

（五）依照有关规定，对发生的火灾事故提出处理意见。

（六）对本项目配置的消防设施和器材、设置消防安全标志，应指定专人负责，保养和维修，保证消防设施和器材及消防标志完好、有效；

（七）经常进行防火安全检查，及时消除火灾隐患；

（八）发生火灾及时报警并组织扑救，协助疏散人员、物品，保护火灾现场；

（九）协助有关部门查明火灾事故的原因，认真做好善后工作。

7、任何人发现火灾，都应立即拨打119火警电话。任何部门、个人必须为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

8、消防设施、器材的配备、使用、更换，必须符合防火部位物品的性质，必须符合消防安全技术规范的要求。

9、消防器材应置于通风、干燥、便于取用的位置，并设有明显的指示标志。

10、消防器材要定期保养、检修、更换；要建立、健全消防设施、器材档案，及时记录消防设施、器材的配备、使用、更换、检修等情况。

11、任何部门和个人不得损坏或擅自移动、拆卸、挪用消防设施、消防器材和消防标志，不得埋压、圈占消防水源，不准占用防火间距，堵塞消防通道。特殊情况须报经防火安全办公室批准后方可变动。

12、违反消防安全规定，有下列问题之一的单位或个人，视情节轻重、造成的后果及应承担的责任，给予相应的处分、处罚。

（一）施工人员不按防火设计要求进行施工，引发火险、火灾的；

（二）防火工作负责人不认真履行职责，未落实有关规章制度，教育管理不力，未及时整改火险隐患，致使发生火险、火灾的；

（三）值班人员失职或擅离职守，责任区发生火险、火灾的；

（四）违反消防安全制度和有关操作规程，引发火灾的；

（五）损坏或擅自动用、消防设施、消防器材的；

（六）其他违反消防安全管理规定导致火灾事故者。

13、违反《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》有关条款者，追究直接责任人和单位负责人相应的法律责任。

第三章  灭火和应急疏散预案

为加强场所消防安全工作，提高员工对突发火灾事故的快速反应能力及处置能力，维护广大顾客及我场所的人身、财产和公共财产安全。根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令），结合本单位实际，特制定本预案：

一、指导思想

严格执行消防工作“安全第一，预防为主”和“谁主管、谁负责”的原则，充分调动每个员工的工作积极性，主动参与消防工作。发生紧急情况时，每个员工都能处事不惊，有条不紊地开展报警、灭火和疏散等工作，各负其责、各尽其职，最大限度地控制火灾、疏散人员，全力保障人员及财产安全。

二、分工及主要职责

员工按照分工负责灭火、通讯、疏散、救护等工作。

各项工作主要职责：

①灭火行动人员：根据火场情况，熟练应用各类灭火器材和工具，正确实施灭火工作。

②通讯联络人员：及时实施报警和接警处置程序细则，迅速报告“119”接警中心，准确反映情况，并派人接车。告知场所内顾客火灾信息；进行通讯联络并及时反馈信息，传达上级命令，了解火场的信息，上传下达，保证通讯顺畅有序。

③疏散引导人员：负责组织火灾区域的人员从安全通道和安全门迅速撤离火场。

④安全防护救护人员：对受伤人员进行紧急救护，并对火场中出现的各种需求及时解决。

⑤机动人员：根据灭火、通讯、疏散等各组工作进展情况，提供相应保障，或适时增援。

三、灭火力量形成流程（灭火救援基本处置程序）

（1）第一灭火力量的形成

①任何人员发现火灾应立即报警并呼喊附近员工参与灭火救援；

②火灾现场或附近区域的施工人员听到呼叫后应立即赶往失火地点，自发组成志愿消防队即第一灭火力量。哪里发生火灾，就在哪里形成第一灭火力量，开展初起火灾扑救和人员疏散。

具体任务要求是：第一发现火灾的员工就近使用灭火器材灭火，并大声呼叫周边员工报警、增援；附近员工距起火点近的负责利用灭火器和室内消火栓进行灭火；

（2）第二灭火力量的形成

本单位安保人员（消防应急指挥部的灭火、通讯、疏散、救护等各个功能小组成员）接到火警通知后，应迅速向火场集结，到场后组成第二灭火力量，接应第一灭火力量进行灭火、救援。第二灭火力量应听从消防应急小组的统一指挥，并按本预案第5、6、7部分规定程序和要求实施灭火、救援。第一灭火力量应协助第二灭火力量工作。

（3）第三灭火力量的形成

公安消防队到达现场后形成第三灭火力量。第二灭火力量应协助第三灭火力量工作。

四、报警和接警处置的基本要求

（1)无论任何人员（本单位）发现火灾，应立即向 “119”公安消防队报警。

（2)向公安消防队“119”报警时要沉着冷静，应讲清以下内容：

①报警人的姓名、地址、工作单位、联系电话；

②失火的准确地理位置；

③尽可能地说明失火现场情况，如起火时间、燃烧特征、火势大小、有无被困人员、有无重要物品、失火周围有何重要建筑、行车路线、消防车和消防队员如何方便地进入或接近火灾现场等；

④耐心回答接警人员的询问。

五、应急疏散组织措施与基本要求

（1）疏散引导人员应首先疏散被火势围困的顾客，其次再进行火势周围的物资疏散。疏散后的物资要放在不影响消防通道和远离火场的安全地点。疏散引导人员应注意自己的安全，提前作好必要的防护。

（2）疏散引导人员时要不断用手势和喊话的方式引导稳定人员的情绪，维护秩序。例如：对周围惊惶失措的人喊“请往那边走，那里安全”，并正确指示疏散方向；或大声呼喊“请跟我走”，采用正确方式带领受困人员到达安全地带。

（3）消防队到达火场后，应听从公安消防人员的指挥进行疏散工作。

六、灭火的基本要求

（1）负责灭火职能的工作人员（或灭火行动组）应迅速赶往失火地点，就近利用消防水源和灭火器材迅速扑救火灾，防止火势蔓延。

（2）发现有人员被火势围困，应先救人、后救火；发现有易燃易爆危险物品受到火势威胁时，应迅速组织人员将易燃易爆危险物品转移到安全地点。

（3）如起火物为化学药品或易燃易爆危险物品时，应在确定无爆炸危险的情况下，用干粉灭火器、沙子等物品进行扑救；如不能确定有无爆炸危险的，应在安全地点做好准备，等待消防机构指挥人员的调度。在未确认易燃易爆危险物品是否能与水发生化学反应前，严禁用水扑救该类易燃易爆危险物品火灾。

七、通讯联络、安全防护等基本要求

（1）通讯联络人员

①发生火灾后，通讯联络人员立即通知场所的员工到达火灾现场；

②将火场的进展情况及时反馈，保障火灾现场与外界的信息畅通和寻求相邻单位支援的联络工作。

（2）安全防护人员

①发生火灾后，安全防护人员应快速赶到火灾现场、进行现场保护、控制局面，同时控制车辆和无关人员进入火场，并迅速通知有关人员清理火场周围停放的车辆远离火场；

②火灾扑灭后，要全面检查现场，消灭遗留火种，并派人保护好火灾现场，等待公安消防部门的监督检查与鉴定，并协助对火灾事故进行调查。

八、演练程序及基本要求

灭火和应急疏散预案的演练由单位消防安全责任人或管理人组织实施，全员参与。演练前做好充分的准备工作。

当单位消防安全责任人或管理人下达“发生初起火灾”的紧急信息后，演练工作按照下列程序实施：

（1）员工或附近部门的员工应按照单位灭火和应急疏散预案确定的分工要求：

①灭火：距起火点近的员工立即取用身边的灭火器迅速跑向假设起火部位，摆好灭火姿势，做好灭火准备；距室内消火栓近的员工迅速接好水带、水枪，并铺开水带跑向起火部位，对准假设起火点，摆好姿势，做好灭火准备。

②疏散：距安全出口近的员工立即跑向附近的疏散出口处，做出手势，呼叫、引导现场人员通过最近的疏散通道、安全出口疏散。

（2）负责人确认火灾（假设）的报警后，迅速启动灭火和应急疏散预案确定的各项处置程序与要求，向“119”报警。

（3）在发生火灾后，场所员工能够迅速向失火地点集结，并按照灭火和应急疏散预案确定的分工要求，开展灭火救援工作：

①灭火行动人员：立即跑向假设起火部位现场增援灭火。到达现场后，就近启用室内消火栓，接好水带、水枪和铺好水带后，对准假设起火点，摆好姿势，做好灭火准备。

②疏散引导人员：按照分工分别跑向其他楼层的安全出口和疏散通道处，做出手势，呼叫、引导室内人员紧急疏散。

③通讯联络人员：了解火场的信息，上传下达，保证通讯顺畅有序。

④其他工作人员：按本预案要求开展工作。

人员分工安排表

| 岗 位 | 人 员 | 职 责 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭火行动人员 |  | 根据火场情况，熟练应用各类灭火器材和工具，正确实施灭火工作 | 以保安队人员为灭火行动主力 |
| 通讯联络人员 |  | 及时实施报警和接警处置程序细则，迅速报告“119”接警中心，准确反映情况，并派人接车。告知场所内顾客火灾信息；进行通讯联络并及时反馈信息，传达上级命令，了解火场的信息，上传下达，保证通讯顺畅有序。 |  |
| 疏散引导人员 |  | 负责组织火灾区域的人员从安全通道和安全门迅速撤离火场 |  |
| 安全防护救护人员 |  | 对受伤人员进行紧急救护，并对火场中出现的各种需求及时解决 |  |
| 机动人员 |  | 根据灭火、通讯、疏散等各组工作进展情况，提供相应保障，或适时增援 |  |

第四章  消防器材登记

| 部位 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 有效期 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五章  消防知识培训签到表

| 培训时间 |  |  |  |  | 授 课 人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训教材 |  |  |  |  | 培训场地 |  |  |  |
| 培训情况 |  |  |  |  | 培训方式 |  |  |  |
| 培 训 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 与 培 训 人 员 签 到 |  |  |  |  |  |  |  |  |