XXXX有限公司

员工宿舍应急预案

- 目的：

员工宿舍安全管理工作责任重大。为提高员工安全意识，确保宿舍内员工生命、财产安全，最大限度的降低安全事故的发生，特制订本应急预案。

- 适用范围：

XXXX有限公司住宿员工

- 组织体系

3.1组织机构：

公司成立员工宿舍应急领导小组，

组长：公司总经理，

副组长：经理办宿舍主管、安全管理员，

小组成员：各宿舍舍长。

应急领导小组办公室设在安全环保科。

3.2组织机构职责：

应急领导小组职责：统筹安排整个预警响应和应急行动；检查应急资源的落实；事故以及现场情况按要求及时上报政府安全生产管理相关部门；组织相关人员编制应急预案；演练后组织人员对预案进行评价，提出修订意见。

应急领导小组在组长和副组长的领导下，由抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组组成。

1、组长职责：负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

2、副组长职责：负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递；保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实；执行组长的命令。

3、抢险抢修组职责：应急状态下，组织设备维修、设备复位，制定安全措施，监督检查安全措施的落实情况。

4、物资供应组职责：负责应急状态下应急物资的供应保障，如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、消防泡沫、水泥、防护用品等。

5、交通运输组职责：负责交通车辆的保障。

6、安全警戒疏散组职责：负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行；紧急情况下的人员疏散。

7、医疗救护组职责：负责联系医疗机构；组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；组织现场抢救伤员。

8、通讯联络协调组职责：负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通，负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

四、宿舍安全管理措施

4.1、宿舍内严禁使用明火，包括蜡烛、液化气罐、煤气炉、酒精灯等；

4.2、宿舍内严禁抽烟，严禁焚烧纸屑、杂物；

4.3、宿舍内严禁私拉电线，禁止使用大功率电器，如电磁炉等；

4.4、宿舍内严禁存放易燃、易爆有毒有害等危险物品；

4.5、员工要养成安全用电习惯，爱护用电设施和消防设施；不得擅自开关，严禁破坏消防器材；

4.6、一旦发生火灾，应积极采取自救措施，通过安全通道转移到安全区域，并拨打报警电话。报警电话110，火警电话119，急救电话120。

五、火灾应急预案

5.1、发生火灾时，应保持头脑清醒，迅速切断起火部位的电源；

5.2、发现火灾部位的员工和应急领导小组成员，组织人员使用灭火器、消火栓现场扑救，做到初期火灾及时扑灭；

5.3、火灾现场失控时，灭火人员应撤离起火宿舍，撤离到安全区域，并拨打119火警电话，报警；

5.4火灾现场所有人员听应急小组指挥，根据安全指示标识，安全有序撤离宿舍，撤离到安全区域。

六、应急结束

火灾被控制扑灭，次生、衍生事故隐患消除后，经火灾现场应急领导小组批准后，现场应急结束。

应急结束后，由当事经理办/宿舍负责向公司提交事故情况报告、以及其他与事故相关的材料，办公室负责提交事故应急救援工作总结报告，以及政府相关部门要求的其他材料、报告等。

七、信息发布

火灾发生后，本着实事求是的原则，由总经理负责及时向社会媒体发布事故相关信息。

未经允许，任何单位、个人不得发布与事故有关的信息。

八、后期处置

应急结束后，由事故的善后赔偿：由经理办、财务部、生产采购部依据国家相关的法律、法规的相关要求和标准，负责事故的善后赔偿事宜。因违章用电、用火酿成事故的，除赔偿经济损失外，还要追究当事人责任。

XXXX有限公司

XXXX年X月X日