目   录

一、概况	2

二、适应范围	3

三、防汛预备措施	3

四、应急组织机构	4

五、应急预案的实施	6

六、保障措施	14

七、垂直运输设备	14

八、应急响应	14

九、恢复生产及应急抢险总结	15

十、其他事项	15

建筑施工现场防汛应急预案

为确保施工现场安全渡汛，杜绝重大特大事故的发生，确保一旦发生汛情，能够及时有序、科学地采取相应有效措施，迅速排除汛情造成的危险，最大限度地减少人民生命和财产损失，特制定建筑施工现场防汛应急预案。

一、概况

1、工程概况

中央商务区2#地块商住项目（一期区块），位于奉化区大成路以南，桃源路以东，紧邻中央商务区2#地块商住项目（二期区块）。总建筑面143692.52㎡，其中地下室40458.25㎡。由7#至14 #住宅楼，20#和22#至27#商铺组成。

建设单位：XX奉化富璟置业有限公司

设计单位：XX市房屋建筑设计研究院有限公司

勘察单位：XX宏宇工程勘察设计有限公司

监理单位：XX华胜工程管理有限公司

施工单位：XX省建工集团有限责任公司

2、场地工程地质条件

现场地势较平坦，地貌属滨海相沉积平原。常年平均有4.6个影响台风，热带风暴和台风发生在每年5至11月份，主要集中在7至9月份。年平均雷暴日数40天，最大连续降雨天数25天。

二、适应范围

本实施方案适用于XX市奉化区（201X年）中央商务区2#地块商住项目（一期区块）建筑施工现场防汛工作。

三、防汛预备措施

1、防汛工作讲究预防为主，防抗结合。提前准备，能有效减少汛期给建筑工地现场的材料、以及已建好的建筑物、生活区板房和人员的伤害。

2、现场预备沙袋等以下物品，用于堵水和引流。

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨衣雨裤 | 套 |  |  |
| 2 | 雨鞋 | 双 |  |  |
| 3 | 污水泵 | 台 |  |  |
| 4 | 塑料布 | 平方米 |  |  |
| 5 | 铁锨 | 把 |  |  |
| 6 | 排水胶管 | 米 |  |  |
| 7 | 沙袋 | 袋 |  |  |
| 8 | 220V发电机 | 台 |  |  |

3、梳理确定防治重点以及部位

3.1、场地周边不存在山坡、高落差、河流情况。按场地以及当地环境气候情况分析，防汛工作的重点防治部位为地下室、现场临电设施、现场临时搭建的办公室、食堂、民工宿舍、仓库及脚手架、防护棚、大型起重机械和未达到标准强度的工程部位。

3.2、地下室防汛封堵重点部位为：

| 序号 | 部位 | 数量 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车坡道 | 2处 | 塑料布加沙袋防水挡墙处理 |
| 2 | 穿地下室室外顶板套管 | 55处 | 塑料布包裹扎实封堵 |
| 3 | 穿地下室外墙套管 | 7处 | 临时焊接封堵 |
| 4 | 屋顶通地下室风井 |  | 风口用塑料布封住 |
| 5 | 室外通地下室风井 |  | 风口用塑料布封住 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

3.3、现场临电设施重点防汛部位：2处室外临时变压器，4处室外总临时配电箱，以及现场若干分级箱。（详细数量及位置参考临时用电方案）

四、应急组织机构

成立中央商务区2#地块商住项目（一期区块）施工现场防汛应急小组。应急小组职责：服从公司统一指挥和安排，负责施工现场防汛应急抢险救灾的指挥、部署、实施;及时汇报抢险救灾情况，妥善解决、协调抢险救灾工作及善后工作。

应急小组下设组长，        同志为应急小组组长。全面负责施工现场的防汛应急抢险救灾工作。具体负责建筑施工现场灾情报告，及时通知防汛应急领导小组及成员单位立即赶赴事故现场，协调各专业处置组的抢险救援工作，及时传达防汛应急领导小组关于防汛抢险救援的指示，确保通讯联络畅通。

应急小组分为应急抢险组、医疗救护组、信息采集组。

(一)应急抢险组：组长：     ，成员：       、      、

具体负责现场防汛抢险应急处置，按照方案迅速组织队伍进行防、抗、堵、疏、排的工作。

(二)医疗救护组：组长 ：     ，成员：      、      、

具体负责组织有关医疗单位迅速展开对受伤人员的现场急救、协调120救护车将受伤人员转移到医院救治。

(三)信息采集组：

信息采集组：

总指挥：

具体负责采集天气预报信息，密切关注天气变化，确保应急小组做好防范工作。

医疗救护组：

应急抢险组：

| 应急小组人员名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

五、 应急预案的实施

项目部负责人自本方案确定开始，着手开始准备防汛预备物料及相关预防措施。一旦汛期来临，信息采集组密切关注天气变化情况，及时报告总指挥。险情来临之前总指挥向公司及主管部门报告的同时，要立即组织项目管理人员及应急小组启动以下应急措施。

1、防汛应急封堵措施

应急抢险组应在险情到来前一天，按要求将所有“地下室防汛重点封堵部位”封堵到位。确保雨、洪水不会大量进入地下室。

2、防汛应急安全措施

2.1、 防汛临电应急安全措施：

⑴、严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》落实临时用电的各项安全措施。

⑵、各种露天使用的电气设备应选择较高的干燥处放置。

⑶、总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施，电焊机应加防护雨罩。

⑷、雨期前应检查照明和动力线有无混线、漏电现象电杆有无腐蚀、埋设松动等防止触电。

⑸、雨期要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠漏电保护装置是否灵敏电线绝缘接头是否良好。

⑹、暴雨等险情来临之前施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外其他电源应全部切断。

⑺、施工现场高出建筑物的塔吊、外用电梯及脚手架等高架设施如果在相邻建筑物的防雷装置保护范围以外应按规范设置防雷装置。

2.2、临时建筑物防汛应急安全加固措施：

施工现场宿舍、办公室等临时设施在汛期前应整修加固完毕保证不漏、不塌、不倒、周围不积水，严防水冲入室内。大风和大雨后应当检查临时设施地基和主体情况发现问题及时处理

（1）施工现场的大门防护。对施工现场的大门用编织袋装大沙堵住施工现场大门，同时由应急抢险组带领小部分人员快速检查并加固围墙。特对此处编制防护措施如下：

（2）施工现场的侧门防护。由于侧门的地势比较低所以对侧门的防护更加重要，同时由应急抢险组带领小部分人员快速检查并加固围墙。特对此处编制防护措施如下：

3、防汛应急排水措施

当发生严重意外水涝灾害事故时防汛应急小组应立即报告当地政府有关部门以求得援助和指导。同时应组织全体抢险人员根据灾害事故情况的特点实施有效的应急措施争取短时间内努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。同时，在汛期来临前，应提前做好以下准备措施。

3.1、室外排水措施：

⑴、施工现场应按标准实现现场硬化处理。

⑵、根据现场地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟。

⑶、设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施防止泥浆、污水、废水外流或堵塞排水沟。

⑷、雨期指定专人负责及时疏通排水系统确保施工现场排水畅通。

室外排水措施示意图

3.2、地下室排水措施：

⑴、汛期到来之前，应首先启动应急封堵措施。

⑵、在积水首先汇流的汽车坡道入口集水坑，地势低洼处的集水坑，应有临时抽水泵，将地下室积水抽出室外。

⑶、如果临时电因汛情切断，应具备柴油发电机提供地下室临时照明以及潜水泵抽水电源。

⑷、临时发电机应布置在地势较高处。、临时配电箱应架设在地下室柱边1.8米以上。

地下室排水措施示意图

六、保障措施

1、定期召开专题会议，分析研究汛情和存在的问题，不断完善应急预案措施。检查指导抢险队伍的演练工作，确保应急预案的针对性和实效性。

2、抢险救灾机械、物资等必须时刻保持良好的使用性能和状态。

3、要定期对抢险人员进行专业培训和抢险演练，提高实战能力，确保一旦发生汛情，迅速组织抢险，保证高效、有序、及时，并将损失降到最低程度，同时，做到召之即来、来之能战、战之能胜。

4、保证通信畅通，小组成员及有关人员必须保持每天24小时畅通的通讯联系。通讯电话如有变化，要及时通知。

5、严格实行24小时值班制度，保持通讯畅通。

6、相关人员都必须无条件听从应急预案领导小组的指令，服从统一指挥调度。对在抢险救灾过程中，擅离工作岗位，组织抢险工作不力，延误时机，造成重大损失和人员伤亡的，将按照有关法律法规严肃查处。

七、垂直运输设备

有附墙装置的施工电梯要采取措施强化附墙拉结装置。

1、宿舍、办公室等临时设施，工地宿舍设专人负责进行昼夜值班。每个宿舍配备不少于2个手电筒，发现险情时要清楚记得避险路线、避险地点和避险方法。

2、当地气象部门发布恶劣天气预报后，在以塔机高度为半径的地面范围内的临建设施内的人员必须全部撤出。

3、施工现场宿舍、办公室等临时设施，在汛期前应整修加固完毕保证不漏、不塌、不倒，周围不积水，严防水冲入室内。大风和大雨后应当检查临时设施地基和主体情况发现问题及时处理。

八、应急响应

1、一旦发现洪汛险情，值班人员应以最快方式报告项目部汛应急救援领导小组组长，领导小组组长接到险情后立即报公司防汛领导小组并立即组织救援人员按照预案进行抢险。

2、项目部防洪防汛应急救援领导小组按照职责分工，立即赶往救援现场并有序地组织实施现场救援工作。成立现场指挥部救援总指挥，立即组织工程队负责人及技术人员对情况进行分析并立即采取措施，保护施工便道畅通、撤离施工人员。

3、当发生严重意外水涝灾害事故时，防汛领导小组应立即报告当地政府有关部门以求得援助和指导。同时应组织全体抢险人员根据灾害事故情况的特点，实施有效的应急措施，争取短时间内努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。

4、当发生一般意外事件时，各部门按应急措施进行事件的处置，及时撤离人员和重要物资，控制和防止事件扩大，努力将损失或不利因素降至最小程度。

九、恢复生产及应急抢险总结

1、抢险救援结束后，由防汛应急救援领导小组负责督促各部门写出《灾害情况分析报告》，并组织相关人员评审该应急预案的适应性部分条款，不适应时则予以修订。

2、组织监理单位、业主、设计、咨询等相关单位召开恢复生产会。对水涝灾害事故发生的原因进行分析，确定恢复生产应采取的质量、安全、环保等施工措施。

十、其他事项

一、凡发生本预案所指以外的险情事故可参照本预案执行。

本《预案》自公布之日起实施。

中央商务区2#地块商住项目（一期区块）

202X年 2 月27 日