消防应急疏散演习方案及流程

为了进一步加强安全生产工作，增强施工现场消防防火安全意识，加强平安工地建设的有效进行，使大家掌握防火知识和准确使用消防器具，提高处置突发火灾火警事件能力, 有效预防和减少工程项目发生火灾事件，特组织此次建筑工地消防和应急疏散演习，使安全管理工作提高到一个新的水平。

一、演习目的

检验项目部员工消防应急组织应对火灾的能力,考核日常消防训练、教育的技能和成效,提高员工灭火、疏散、自救能力和管理者火场组织、协调、指挥能力，及提升农民工的消防安全意识和能力，使员工和农民工在演习中受到锻炼和教育，进一步增强消防安全意识，使预防为主，防消结合的的方针能够得到更好的贯彻落实。

目前施工现场存在几个火灾事故隐患点：

1）作业现场及工人生活区用电负荷较大，易发生用电火险；

2）方木、竹胶板等材料堆放区，易发生火灾；

3）电线损伤，造成短路起火；

4）氧气、乙炔等其它易燃易爆品；

5）劳务工人消防意识不强，消防技能较差。因此本次消防演习的目的在于普及消防知识及操作技能，提高操作工人及工地应急救援队的救火救灾、自防自救能力，促进我项目部消防安全管理工作水平，有效地遏制重大火灾事故的发生。

二、消防演习应注意的事项

1、爱护公共财物，尽量减少设备设施损坏，参演消防人员应注意灭火器喷射方向，以免财物受损。

2、注意人身安全，听从指挥，避免发生伤亡事故。

3、做好安全保卫工作，以免发生财物丢失。

4、严肃认真，确保演习真实感。

三、演练的时间：

年4月26日上午10点00分，由现场总指挥*** 向领导汇报演习准备就绪情况，领导同意演习后以广播扩音器或口哨信号启动消防应急预案开始，以现场建设单位领导总结发言结束。历时计划60分钟参加人员35人。

四、消防演练内容：

1、初期火灾的扑救、控制、火场协调指挥、演练；

2、火场人员疏散引导和自救演练；

3、火场警戒及配合消防队演练；

4、灭火器材现场灭火演练；

5、火灾事故处理教育及演习总结。

五、演习地点：

*** 有限公司*** 三标段项目部施工现场

六、演习的组织指挥分工及参演人员

1、现场设立指挥部(门卫室)

总指挥： 安卫俭(施工单位)

副指挥：***  （施工单位）、***  （施工单位）、***  （建设单位）、***  （建设单位）、***  （监理单位）

2、主持人：***

3、参演成员：

(1)、灭火行动组：

组长：***  组员：***

(2)、疏散引导组

组长：王中洲  组员：李玮玮、王渊华、谭飞飞、石发文

(3)、通讯设备组(广播扩音器)

组长：***      组员：***

(4)、医疗救护组(担架、急救箱)

组长：***      组员：***

(5)、水电保障组(配电箱、消防栓扳手、绝缘手套)

组长：***      组员：***

(6)、保卫警戒组(广播扩音器、散导警戒牌)

组长：***     组员：***

（7）、事故调查组

组长：***

（7）门卫接待组

组长：***     组员：***

（8）样板区

解说：***

（9）现场迎宾

组长：***    接待：***

（10）照相组

***

（11）车辆疏导组

***

（12）后勤组

***

(13)、疏散参演工人10人

当发生火灾时，要沉着冷静，迅速组织灭火组、疏散抢救组、保卫警戒组按照预案所分配的职责和任务迅速报告火警，开展扑灭火灾、疏散被火围困人员、抢救伤员和财物等救援工作，妥善处置火灾现场的易燃易爆及其他化学危险物品，落实安全警戒工作，保护好火灾事故现场。扑灭火灾后，各组长向演习指挥部汇报各组参演情况，组织调查火灾原因，查处火灾事故责任，全面落实防火措施，消除火灾隐患，积极恢复施工生产。

七、演习部位使用着火源及放烟雾场所

1、电气火灾着火点使用煤油做着火源。

2、木材燃烧使用干材浇汽油作为着火源。

3、释放烟雾场所在着火点附近。

八、演习动用的项目消防设施、准备材料及救援物资

1、4KgABC干粉灭火器6支；消防砂池，配备5把铁铲及提桶；消防水枪，配备5具提桶；喊话器1部。

2、煤油2L；木材（准备量够燃烧10分钟）、稻草（放烟雾用）；盛装燃烧物所用的大铁皮桶两个。

3、担架及急救药箱（1、各种常用小夹板；2、止血袋；3消毒用品（酒精等）；

4、急救物品（无菌敷料、绷带等）；

5、应急车辆一辆。

九、救援小组成员名单及任务

1、消防灭火组

组长：***      组员：***

发生火灾时要听从指挥，注意个人安全，迅速利用灭火器材、消防设施及消防水源、砂子、浸湿水的麻袋棉布等进行灭火。及时切断火灾现场的电源(未切断电源前不能用水直接灭火)，集中力量控制火势，快速灭火，保障疏散抢救工作顺利进行。

2、疏散抢救组

组长：***      组员：***

发生火灾时，坚持“先救人,后救物”的原则，立即开展疏散抢救工作，及时疏散火灾现场被围困人员,抢救伤员,并迅速与医院急救中心“120”联系，及时运送受伤人员到医院救治，在先救人的同时，组织力量抢救贵重财物、文件档案资料。

3、保卫警戒组

组长：***    组员：***

认真做好巡逻检查工作，及时发现初起火灾，迅速拔打“119”电话向消防部门报告火警，同时向现场人员通报火灾情况，采取有效措施扑灭初起火灾，认真警戒，禁止无关人员进入危险区域，防止财物被抢被盗，保护好火灾事故现场。

十、演习火场假设

场景一：2#楼2层堆放方木着火燃烧引起火灾：

2#楼2层突然冒起浓烟并有火光，现场工人急忙喊“着火了，着火了”同时，施工现场专职安全员发现后急忙打电话向管理人员报告，总指挥王慧海立即到场，同时报监理和建设方及集团公司领导。管理人员立即启动《施工生产现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集灭火组、和救援组参加灭火和救援，使用干粉灭火器及消防用水灭火，保卫警戒组立刻对着火点设置警戒线，防止其它工人进入危险地点，火情得不到控制，迅速拨打“119”，在消防官兵的全力支援下，最后火情得到扑灭。

场景二：高坠救援

由于现场火势较大，一名工人情急之下采取不正确的逃生方式——从楼上跳下。现场安全员带领救援人员进场并抢救伤者，现场应急救援小组立刻到达事发地点，救护车随即到达。

场景三：高空坠物应急救援演练

2#楼塔吊吊运材料时，由于所吊装的材料超过一定数量且没有防护，一块砌块不慎掉落，正好砸到了吊装半径区域内闯入的一名违规作业的工人，发生高空坠物致人受伤事故，受伤人员当场晕倒在地，处于紧急状态。现场安全员带领救援人员进场并抢救伤者，现场应急救援小组立刻到达事发地点，救护车随即到达。

十一、火场人员疏散引导演练

1、疏散引导组长王中洲指挥组员分别负责安全出口处的人员疏散，按规定路线，从指定安全出口引导人员有序逃生，避免拥挤，摔倒现象的发生。在最短的时间内将人员引导到指定安全地带；并及时向总指挥报告。

2、员工按指令疏散至项目部大院集中列队清点人数

3、火场所在单位留10人，在员工疏散完后5人模拟火场浓烟状态下疏散，低姿撤出；5人用布毛巾、纸巾等物品湿水捂住口鼻低姿从火场撤出，再列队回归原单位。要求：让全体员工观摩疏散自救过程。

4、演练要点：

（1）员工疏散前要随手关闭本岗位设备电源；

（2）总指挥组织现场干部对疏散出来的员工分单位列队清点，确保人员全部到齐，并能查出何人被困火场等待救助。

十二、灭火器材现场灭火演练：集合现场所有参演人员

1、布置火场，在各部门清点人数的同时，完成准备工作。

2、先讲解干粉灭火器使用方法、分解动作及注意事项。

3、灭火行动：当听到指挥人员下达灭火命令后开始灭火演习。

（1）义务消防队员用干粉灭火器轮流扑灭大火。

（2）消火栓灭火：义务消防队员用室外消火栓接水带水枪将火扑灭。

4、要求：

（1）先作模拟动作,再作实战动作,动作正确果断。

（2）让普通员工上来感受灭火器操作,并作讲解。

（3）掌握风向、控制现场的烟、雾、水流。

（4）使用快到期灭火器，开启后的灭火器要反复使用使药剂耗尽以节约器材。

十三、现场演练突发情况处置方案

在实战演练中，要通过传递控制消息来控制演练进程。若在演练过程中发生火势不可控事件时：

1、应及时拨打“119”火警救援电话；

2、如果发生人员烧伤的意外情况应及时拨打“120”急救电话。

十四、火灾事故教育及演习总结

1、火灾事故教育：由总指挥向全体员工宣讲。

（1）本次火灾的起因，财产损失和人员伤亡情况。

（2）本次火灾的教训，违章违纪造成的后果。

（3）火灾得以控制、扑灭的原因，表扬各行动组的努力协作。

（4）宣布组成事故调查组，进一步查明原因落实责任，处理相关责任人，进一步作好消防工作。

要求:

以上讲话均属模拟，目的使员工从演习及火灾事故中知道火灾的危害性，明白火灾事故处理程序，增加日常遵章守纪的自觉性，进一步提高消防工作重要性的认识，从中吸取教训,受到教育。

2、演习总结：由主要领导对本次演习全过程、各环节、各行动组的反应速度、技能进行讲评；对救火组织协调、指挥与消防义务队的配合进行总结,肯定优点，指出不足，进一步提高演习水平，使平日训练、演习接近实战，提高应对可能发生的火灾的实战能力。同时安排演习结束后器材、物质的保养、复原、归位等有关工作。

3、演习结束后召开会议，对照消防应急救援预案和演习中出现的问题进一步分析总结，并对预案作必要的调整修订。

十五、项目部安全科负责演练记录，评价和修改完善《施工生产现场火灾事故应急救援预案》。

附件1：项目工程总平面布置图

附件2：具体演习流程

附件1

附件2

山西二建集团有限公司龙城壹号三标段项目部

消防安全演练流程

主持人：

各位领导，各位来宾，大家上午好！

为了进一步加强建筑工地的管理、促进安全生产工作，增强施工现场人员消防防火安全意识，增进平安工地建设的有效进行，我项目部根据施工现场实际情况，有针对性的组织进行一场消防应急演练。在实践中使大家掌握防火知识和准确使用消防器具，提高处置突发火灾事件能力,有效预防和减少火灾事件的发生。

首先，介绍出席本次演练并在主席台就坐的领导和嘉宾

今天的演练总共有8项内容：

第一项内容：由山西二建的领导致欢迎词

第二项内容：由太原市高新区消防队王队长做简单的消防知识宣贯

第三项内容：进行现场安全、消防应急救援演练

第四项内容：请小店区安委办对本次消防演练做点评

第五项内容：请太原市城市管理行政执法总队领导针对安全文明绿色施工做讲话

第六项内容：请山西物资产业公司领导讲话

第七项内容：请山西二建集团有限公司领导做总结发言

一、演练阶段

现在进行第一项内容：由山西二建的领导致欢迎词

第二项内容：由王队长做消防知识宣贯

第三项内容：现场演练。由本次演练总指挥王慧海向领导申请演练开始。请各参演的工作人员按演练流程到位。

（一）介绍本次演练的总指挥和参加人员：

1、现场设立指挥部(门卫室)

总指挥： 安卫俭(施工单位)

副指挥：***  （施工单位）、***  （施工单位）、***  （建设单位）、***  （建设单位）、***  （监理单位）

2、主持人：***

3、参演成员：

(1)、灭火行动组：

组长：***  组员：***

(2)、疏散引导组

组长：王中洲  组员：李玮玮、王渊华、谭飞飞、石发文

(3)、通讯设备组(广播扩音器)

组长：***      组员：***

(4)、医疗救护组(担架、急救箱)

组长：***      组员：***

(5)、水电保障组(配电箱、消防栓扳手、绝缘手套)

组长：***      组员：***

(6)、保卫警戒组(广播扩音器、散导警戒牌)

组长：***     组员：***

（7）、事故调查组

组长：***

（7）门卫接待组

组长：***     组员：***

（8）样板区

解说：***

（9）现场迎宾

组长：***    接待：***

（10）照相组

***

（11）车辆疏导组

***

（12）后勤组

***

(13)、疏散参演工人10人

（二）现场情景

1、2#楼2层突然冒起浓烟并有火光，现场工人急忙喊“着火了，着火了”同时，施工现场专职安全员发现后急忙打电话向管理人员报告，总指挥王慧海立即到场，同时报监理和建设方及集团公司领导。管理人员立即启动《施工生产现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集灭火组、和救援组参加灭火和救援，使用干粉灭火器及消防用水灭火，保卫警戒组立刻对着火点设置警戒线，防止其它工人进入危险地点，最后火情得到扑灭。

2、由于现场火势较大，一名工人情急之下采取不正确的逃生方式——从二楼跳下。安全员（*** ）带领救援人员进场并抢救伤者，救护车随即到达。

3、2#塔吊吊运材料，由于所吊装的材料超过一定数量且没有防护，一块砌块不慎掉落，正好砸到了吊装半径区域内闯入的一名违规作业的工人，发生高空坠物致人受伤事故，受伤人员当场晕倒在地，处于紧急状态。现场安全员带领救援人员进场并抢救伤者，现场应急救援小组立刻到达事发地点，救护车随即到达。

（三）实施步骤

1、消防应急逃生、高坠应急救援演练

（1）2#楼2层突然冒起浓烟并有火光，门卫值班人员发现后急忙打电话向管理人员报告。逃生人员有：（自己准备小毛巾）；

（2）从现场逃生，边跑边喊“着火了，2#楼2层着火了，救人啦”；

（3）王宝玉马上关闭总开关断电；

（4）安全员马上联系副总指挥王慧海；（通过对讲机报告具体着火位置、人员受伤情况）；

（5）应急指挥部人员总指挥马上启动应急预案（应急预案开始阶段，必须及时联系外界救援即119和120，随后联系灭火组，根据火情做出救援变化并同时联系医疗组（明确人员受伤后一些简单的止血、包扎、骨折固定常识及操作程序）；

（6）灭火组组长刘志强组长根据现场情况，组织现场人员进行灭火或组织人员撤离。安排组员检查救援环境有无其它危险源，避免二次伤害。在确认无其它危险源后，组织进行灭火；

（7）疏散组立即疏散现场人员到安全地带，并拉起警戒线封闭现场，不允许闲杂人员入内，负责现场的保护，将出事现场周边人群疏散，禁止观望。维护好主干道的畅通，加强现场重要部位的警戒避免现场混乱导致其他事故；

（8）根据火势、火种情况，灭火组迅速采取措施组织灭火（器械组保证灭火器材的供应）；

（9）疏散引导组接指挥长指令根据现场火势得到控制，迅速采取可控措施、本着“先重后轻”的原则，立即组织相关人员对受困、受伤人员进行抢救；

（10）医疗组马上对救出的受伤人员进行临时包扎抢救，讲解临时抢救的要求、方法、步骤，并送往医院

注：救护人员讲解事故现场临时急救包扎知识（窒息、骨折、烧伤、大量出血及其他情况）

（11）由于现场火势较大，一名工人情急之下采取不正确的逃生方式——从二楼跳下。

（12）安全员（***）带领救援人员进场并抢救伤者，救护车随即到达，对伤员进行救治。

（13）应急救援组对事故产生的原因进行调查，拍照、取样，并做详尽的记录。组长向应急领导小组汇报事故处理情况，即大火已灭，无人员伤亡，事故原因为现场方木着火；

2、高空坠物应急救援演练

（1）2#塔吊吊运材料，由于所吊装的材料超过一定数量且没有防护，一块砌块不慎掉落，砸到下方一名正在作业的工人，发生高空坠物致人受伤事故，受伤人员当场晕倒在地，处于紧急状态。

（2）现场安全员带领救援人员进场并抢救伤者，现场应急救援小组立刻到达事发地点，救护车随即到达，对伤员进行救治。

（3）应急救援组对事故产生的原因进行调查，拍照、取样，并做详尽的记录。组长向应急领导小组汇报事故处理情况，无人员伤亡，事故原因为没有按照规范作业，导致材料坠落致人受伤。

3、各应急分队集合，列队。各小组到指挥台前集合，总指挥宣布演练结束。

二、现在进行第四项内容：请太原市安委办领导对本次消防演练做点评

三、接下来进行第五项内容：请太原市城市管理行政执法局针对安全文明绿色施工做讲话

四、请山西物资产业集团领导讲话

五、最后请山西二建集团有限公司领导做总结发言

主持人：本次应急演练各项内容已圆满结束，感谢到场的各位领导指导，同时感谢各协办单位对本次演练工作的大力支持，感谢在场的所有嘉宾，也谢谢各位演职人员在此次演练中的辛勤付出，谢谢。