8个应急预案演练方案范例汇编

01 燃气泄漏应急演练方案

02 机械伤害事故应急演练方案

03 灼烫事故专项应急预案演练方案

04 火灾应急演练方案

05 触电人身伤亡事故预案演练方案

06 有限空间应急预案演练方案

07 防汛应急演练方案

08 高空坠落应急救援演练方案

01 燃气泄漏应急演练方案

- 演练目的：

为有效应对物业管理部燃气泄漏、设备突发安全生产事故，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，提高应急救援小组快速反应能力及抢先实战救援能力，确保在发生突发事故时能够按照“快速反应、迅速抢修、相互配合、统一指挥、有效处置”的原则保证抢险救援任务的顺利完成，最大限度减少人员伤亡及财产损失，特组织本次应急演练。

- 演练内容：

1、检验各部门应急反应能力；

2、指挥小组部署应急救援抢险工作能力；

3、事故报警及应急救援处置能力（如燃气中毒）；

4、事故现场应急疏散能力及现场安全警戒；

- 演练物资准备：

抢险救援服、手电筒、BA自闭式空气呼吸器、防毒面罩、毛巾、应急药箱、担架、对讲机、警示带、伤亡标签等。

- 演练时间地点及参加部门：

演练时间：20XX年XX月XX日

演练地点：后厨

参加部门：物业管理部

- 应急演练组织架构及职责分配：

指挥组

组  长：

副组长：

组  员：

报警组

组  长：

组  员：

疏散组

组  长：

组  员：

救援组

组  长：

组  员：

警戒组

组  长：

组  员：

灭火组

组  长：

组  员：

资料组

组  长：

组  员：

职责说明：

1）报警组：

发现燃气泄露事件及时将现场情况准确向指挥组汇报，并在必要时协助通知上级相关领导及向119、燃气公司紧急报警求助；

2）疏散组：

负责疏散指挥现场工作人员按既定逃生路线迅速安全撤出事故现场；

3）救援组：

负责将受伤人员及时救出事故现场，给予必要紧急救助，并配合120急救；

4）警戒组：

负责事故现场外围警戒，以防无关人员闯入事故现场；

5）灭火组：

对现场燃气浓度进行检测，确保浓度在4%以内；及时关闭后厨所有燃气阀门，控制燃气进一步泄露；准备相关灭火设施，组织扑灭火灾；

6）资料组：

对事故现场拍照，详细记录演习经过及各项处置措施，以便后续总结改进。

- 事故设定：

后厨正在进行做饭，燃气间一处燃气管阀松动造成燃气泄露，并引发周边燃烧；附近正在进行作业的一员工因吸入燃气发生轻度昏迷，并有泄露的燃气开始从后厨散发到外面。

- 应急演练要求：

参加应急演练的各小组负责人应高度重视此次演练活动，亲自对所属人员及项目进行认真部署安排；

各部门参加演练人员必须严格按程序操作，服从指挥，认真投入，确保演练达到应有效果；

参加应急演练人员统一穿着工衣，确保服装整齐，按演习方案提前准备好相应的设备设施，确保演习过程顺利进行。

- 演练过程：

演练开始前5分钟所有参加演练工作人员在XXXXX处集合，各小组负责人清点人数及需准备物资，然后向总指挥报告，在确保人员物资全部到位后，由总指挥宣布应急演练开始。

（说明：相关设备设施使用需要提前在安全办人员指导下进行实操练习）

1）报警组人员第一时间触动后厨消防警铃，同时向总指挥报告燃气泄露及火灾情况，在获肯后拨打119火警电话及燃气公司抢险电话，并安排人员到路口进行接应。

2）指挥组收到火情后立即部署灭火组、救援组、疏散组、警戒组开赴现场开展相关工作，同时向公司更高级相关领导进行报告。各组进入事故现场人员应事先关闭随身手机。

3）灭火组对现场燃气浓度进行检测，确保燃气浓度在警戒线以下，然后由灭火组人员穿戴防毒面具及毛巾进入燃气泄露区域，关闭周边所有燃气阀门，并携带灭火器、消防水袋、消防沙等到起火地点进行灭火；并随时报告火灾扑灭情况。

4）疏散组在接到任务后，按照事先分工分别带领后厨员工从最近的消防出口撤离至XXXX前空地集合；并对后厨人员进行清点，确保所有人员都安全撤离。

5）救援组接到任务后，立刻拨打120急救电话，同时安排人员穿戴BA自闭式空气呼吸器进入现场用担架将昏迷员工救出事故现场带至安全处；然后由救援组给予紧急救护，等120救护车到后送往医院做进一步检查治疗。

6）警戒组在接到任务后应第一时间对事故现场采用警示带封锁，并留意各个出入口，防止有人误入事故现场。

7）消防队到公司后由报警组带领至事故现场，灭火组继续协助消防队直至将火灾彻底扑灭后到XXX前集合；

8）XXX燃气公司抢险人员到公司后由报警组人员带领到燃气泄露场所，对燃气泄露原因进行检查并进行处置。做好后厨通风,开启排风扇与窗户将剩余燃气及时排出。

9）资料组全程跟进对整个演练过程及具体处置措施进行录像拍照，并对在演练过程中操作不当易引发伤亡事故的人员给予粘贴伤亡标签。

- 演练结束：

1）待火灾、燃气泄露、人员救护全部完成后，所有人员到XXX前指定地点集合，并由演练总指挥对本次演练进行总结点评并宣布演习结束。

2）各小组清理好现场，并将相关设备设施及时放回原处或归还相关管理部门。

3）组织召开演练总结会议，对在整个演练过程中表现优异的小组或个人进行表彰，同时优化演练方案进行固化。

02 机械伤害事故应急演练方案

机械伤害事故是生产现场中常见的事故。也是造成人身伤亡事故的主要类型。编制机械伤害事故应急预案的目的是及时、有效、迅速地处理由于机械伤害造成的人身伤亡事件，避免和减轻因机械伤害造成人身伤害和财产损失，

一、预案适用范围

本应急预案适用所有从事生产的员工，在工作场所发生机械伤害事故时，承担对他人伤害实施紧急救护的责任。在其他场所发生机械伤害事故时，承担对外人伤害实施紧急救护的义务。

二、模拟演练情况

假设机械伤害事故发生在本公司生产现场处，某岗位操作工在操作过程中，由于注意力不集中，手指被搅入旋转的机械设备中，操作人员倒地，有伤情。

三、演习的时间

演习时间定于20XX年XX月XX日上午10：00

四、预案组织机构及职责：

1、机械伤害事故组织机构（总指挥）

总指挥：

主要责任：

a、全面负责现场应急救护工作；

b、决定启动应急预案；

c、指挥应急救护工作。

副总指挥：

主要责任：

a、组织应急救护工作；

b、协调各部门统一调度工作；

c、负责调查、监测及救护方案的确定。

现场指挥：

主要责任：

a、传达、联络各部门演练人员，负责交通救援线路的畅通及现场警戒；

b、协助总指挥做好各项后勤事务及有关演练物资准备等相关事宜；

c、协调与当地医院的沟通，负责演练资料搜集、整理等工作。

2、各组职责：

(1)事故处理组：主要任务是确定救援方案并组织人员车辆施救，抢救机械伤害事故中受伤人员；

(2)医疗救护组：主要任务是及时赶到事故现场抢救受伤人员，视伤情决定在现场或就近医院急救，确保人员的生命安全。

(3)警戒联络组：主要任务是上传下达领导指令和疏导交通线路，并保证车辆来往线路畅通，对外联络告知现场发生的机械伤害事故情况，并派人到路口接应并记录演练全过程。并负责现场善后处理工作。

(4)后勤保障组：主要任务是听从指挥部领导的指令，安排救援演练车辆的调派以及应急资金的及时供应。

五、演练程序：

(一) 各组成员组成

事故处理组：

医疗救护组：

警戒联络组：

后勤保障组：

(二) 20XX年XX月XX日上午10：00时整，现场总指挥***宣布演练开始。

演练具体实施步骤

①、马维强在演练前安排打夯机摆放在拌合场，10：01分王海滨鸣哨代表事故发生，打夯机操作人员危素抱脚倒地有伤情。

②、10：02分童强跑步来到副总指挥丁白骏面前简单报告机械伤害事故地点、机械、人员具体情况。随即丁白骏向总指挥唐超报告，唐超指示“尽快抢救伤员，立即启动机械伤害应急预案”。

③、10：02分警戒联络组组长马维强率警戒联络组迅速拉起警戒线，引导周围职工撤离到安全区并疏散围观人员，为现场救护提供了足够的场地。廖军负责与当地医院的沟通与协调，并安排杂工队人员保证演练救护便道的畅通，并用摄像机记录演练全过程，贺凯用照相机拍摄演练情况。

④、10：02分事故处理组在童强的带领下赶到现场，并组织人员将打夯机停止工作。

⑤、10：03分医疗救护组组长谢宇带领该组成员张凤翔、伍胜辉对受伤人员进行消毒、止血、包扎等简单处理，并初步查看其受伤程度，以便进行下一步的救护工组。

⑥、10：07分医院急救车到达现场，救护组长谢宇立即派杂工队两人将伤员用担架抬至医院救护车上，救护组伍胜辉、张凤翔随车出发护理伤员。

⑦、10：10分警戒联络组组长马维强带领该组成员廖军、贺凯收起警戒带并对现场进行善后处理。

⑥、10：15副总指挥丁白骏向总指挥唐超报告演练完毕，由总指挥唐超作简单的演练总结。

六、救援设备及物质

项目救护用车一辆、担架一床、氧气瓶一个、医药箱一只（内放消毒药水、医用止血绷带等急救药品、棉签等）。

七、注意事项

1、警戒联络组要认真详细记录演习的时间、汇报时间、人员伤情、现场人员情况等。

2、后勤保障组在演练的当天必须保证在10点之前把所有演习人员及物质运送到拌合场，应急资金和后勤相关物质安排到位。

3、施救人员要在最短的时间内到达现场，施救人员到达事故现场后，听从指挥部的命令，开展急救工作。施救结束后将所有人员带出事故现场撤到安全区域。

4、总指挥唐超作完演练总结宣布演练结束后，所有演习人员撤出演习地点，恢复施工秩序。

通过此次演练使我们全体施工作业人员更加清楚和明确应急救援预案的救援程序。在应对突发事件发生时保证应急预案实施的有序进行，为救援争取了时间，达到了演练目的。

03 灼烫事故专项应急预案演练工作方案

一、应急演练目的及要求

1、检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

2、完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

3、锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的协调统一、熟悉程序，提高其应急处置能力。

4、磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，完善应急机制。

5、科普宣传。通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防范意识和应对突发事故时的自救互救能力。

二、编制依据

1、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639)

2、《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007)；

3、《安全生产事故综合应急预案》；

4、《灼烫事故专项应急预案》；

5、《事故应急救援管理制度》。

三、应急组织及职责

（一）应急组织

事故应急救援指挥部设置在生产安全环保部。

指挥领导小组由以下人员组成：

总指挥长：

副指挥长：

抢险救援小组：

安全警戒及人员疏散小组：

物资供应及通讯联络小组：

医疗救护小组：

（二）职责

事故应急救援指挥部：指挥部设在安全环保部，负责事故应急救援期间的应急救援指挥工作。事故应急救援状态下，总指挥长全权负责应急救援指挥工作，如总指挥长不在，就由副指挥长任临时指挥长；如总、副指挥长都不在，就由生产安全环保部副经理任临时指挥长。

总指挥长职责：负责组织指挥公司的应急救援。日常状态下组织培训综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案培训与演练，并定期修改预案。发生重大突发事故时负责宣布启动相应的应急救援预案和解除应急状态，召集事故应急救援指挥部所有成员根据事故特点研究和制定现场应急救援方案，指挥调动各应急小组，按应急程序组织实施应急抢险。

副指挥长职责：指挥长不在中铝昆明铜业有限公司时履行总指挥长职责，总指挥长在中铝昆明铜业有限公司时、在总指挥长统一领导下全面协助和配合总指挥长工作，负责应急状态下各个应急小组之间的协调及信息传递；保障物资供应、机械设备的调配及交通运输、医疗救护、通讯等各项应急措施的落实。

抢险救援小组：日常状态下，学习综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，参与演练。厂所有部门、现场作业人员都有职责参与应急救援，根据各自职能特点和现场应急需要积极投入抢险救灾工作。

安全警戒及人员疏散小组：日常状态下，学习综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，参与演练。事故应急救援状态下，负责带领本组组员布置安全警戒，保证现场井然有序；实施交通管制，保证现场道路畅通，加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行；紧急情况下的人员疏散。

物资供应及通讯联络小组：日常状态下，学习综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，参与演练，负责应急物资的储备。应急状态下应急物资的供应保障；应急抢险过程中的通讯联络、保障通讯畅通，负责各小组之间的协调以及与外部结构的联系、协调。

医疗救护小组：日常状态下，学习综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，参与演练。应急状态下负责联系医疗机构；组织救护车及医务人员、器材进入指定地点；组织现场抢救伤员，组织护送重伤人员到医院救治。

四、应急演练事故情景设定

1、应急体系设定。公司已成立应急组织机构，并发布执行《安全生产事故综合应急预案》、《灼烫事故专项应急预案》、《事故应急救援管理制度》。

2、应急物资情景设定。事故现场已配置事故应急救援柜，救援柜内已配置帆布手套、高温隔热服、担架、对讲机、应急药箱等应急物资。

3、事故情景设定。20XX年XX月XX日13:55，班长组织执行生产线停机计划作业，14:00共同清理中间包剩余铜水。14:05溢流缸敞口未正对中间包出铜口，在指挥溢流缸铜水倒出作业时，铜水水倒在溢流缸边缘造成铜水飞溅，位于中间包出铜口正对面的被铜水溅到，导致右小腿正面及脚背大面积烫伤，左大腿外侧大面积烫伤。

4、应急机构人员情景设定。总经理、副总经理外出，其余应急机构人员均在公司区域。

5、其他。设定2人重度烫伤，启动公司I级响应，除本事故发生，无其他意外情况发生，不增加应急响应程度。

五、应急演练安排

1、演练时间：20XX年XX月XX日13:30至15:30

2、演练地点：平台→泊油路上；事故应急救援指挥部（）

3、演练内容：铜水飞溅导致灼烫事故；

4、参演人员：

5、观摩人员：

6、演练记录：

7、演练统筹：

8、演练实施计划步骤：

- 14:00共同清理中间包剩余铜水。

- 14:05被铜水溅到烫伤。

- 14:06班组长打电话向车间主任上报（：2人被水烫伤，下肢烫伤严重。：立即现场应急处置，搬离事故区域。）

- 14:07立即组织班组成员把转移到线材粗轧平台；

- 14:07车间主任向总指挥上报（：车间2人被铜水烫伤，下肢烫伤严重，是否启动应急预案。总指挥：所有生产装置停止运行、电气，同时要求所有人员立即撤离至安全的聚集地，立即启动《灼烫事故专项应急预案》，授权任临时指挥长立即开展救援工作。（总指挥并电话授权））

- 14:08事故应急救援指挥部临时指挥长命令：各个救援小组做好准备。（电话命令，各救援小组组长立即赶赴事故应急救援指挥部，并联系组员准备好相应应急物资赶赴现场。到事故应急救援指挥部，各小组组长救援准备好后进行汇报：：物资供应及通讯联络小组已到位；：安全警戒及疏散小组已到位；：抢险救援小组已到位；：医疗救护小组已到位。）

- 14:10临时指挥长命令：

- 抢险救援小组尽快转移伤者至泊油路上，等待医疗救护小组送往医院进一步救治。搬运受伤人员、创面处理动作要轻，对严重烫伤，应注意伤者的血压、脉搏、呼吸神志变化，及时防治休克。（领命，立即奔赴现场指挥抢险救援小组开展工作）

- 医疗救护小组对患者伤口初步处理，并联系医院，尽快派车送医院进一步救治。（领命，立即奔赴现场指挥抢险医疗救护小组开展工作）

- 安全警戒及疏散小组立即进入现场，用警戒线把事现场围挡起来，派人看守，使事故现场不遭破坏或扰动。（领命，立即奔赴现场指挥安全警戒及疏散小组开展工作）

- 14:30抢险救援小组和医疗救护小组把伤者送上商务车， （   ）陪同赶往医院。

- 14:40各救援小组按各命令施救完毕后，各小组长在事故应急救援指挥部向临时指挥长汇报各自工作救援情况及进展。

- 15:00总指挥长宣布 应急演练结束。

六、记录及点评

1、记录。负责事故应急救援指挥部工作记录，负责平台→泊油路上工作记录，分别按演练实施步骤记录实际演练时间、人物、演练进度情况，完成填写附件1。负责附件3填报工作。

2、点评。根据现场观摩情况，按附表2要求进行综合点评。

04 火灾应急演练方案

一、演练目的：

为了提高公司职工的火灾防范意识，普及火灾常识，掌握火灾逃生自救知识和技能，有效预防各类火灾事故，项目部本着以直观、规范的火灾演练观摩，使职工掌握简单的火灾预防和逃生自救常识。以此加强消防安全四个能力（检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力）的建设。

二、危险性分析

公司生产中用电、用火若遇有可燃物，引发火灾的各种可能因素存在，因此火灾的危险是主要风险。

三、演练人员

公司各部门负责人、现场全体员工。

四、应急演练组织体系和职责划分

（1）消防演练指挥

总指挥： 总经理

职  责：负责根据事故的性质、程度决定是否启动应急救援程序和启动级别。负责应急演练期间总体工作的安排。

副指挥：运行经理

职  责：与总指挥一起负责应急演练期间总体工作的安排或受总指挥委托行使总指挥职责。

技术负责人：技术经理

职  责：具体负责应急现场结构物评估以及应急措施技术性决策和协助灭火指挥工作。

信息联络负责人：技术员

职  责：应急预案期间保证项目部内、外通讯的正常。

协调工作负责人：项目领班

职  责：应急预案期间对各项应急工作所需人员、物资进行协调处理。

安全负责人：副总经理

职责：对应急预案演练期间各项灭火方案的安全性进行分析、评估。保证各项应急工作的安全、有序进行。

（2）专业应急小组负责人及其职责

应急救援队长：

队员：

五、需要准备的物资

1、灭火器6个、铁质垃圾桶一个

2、木材10kg、柴油5kg

3、口罩10个、手套10双

4、横幅标语：火灾应急演练现场

六、消防应急演练时间

2020年XX月XX日15：30

七、消防演练地点：

公司院内虚设一个着火点

八、应急演练实施步骤

1）2020年XX月XX日8:30～9:30召开一次现场消防演练专项会议，进行应急演练工作的指示和传达。

2）XX月XX日上午10点消防物资准备组检查仓库消防器材和物资，并上报消防演练指挥。

3）消防知识现场讲解灭火器使用方法

演练步骤：

1、15点整有人发现公司库房起火，立即查看并报告办公室，办公室立即报告消防总指挥，总指挥下达启动应急救援指令，让通讯组长通知所有参加义务消防队员在火警附近集合进行应急处理。

2、预警信号发布后领导小组成员、各专业组人员、救援队在五分钟内赶到赴现场组织抢险救援工作，并向总指挥报告人员到位情况，由应急领导总指挥统一指挥。

3、总指挥视现场火势情况确定应急等级，当时火势较小，确定带领义务消防队自行扑灭火灾，组织人员扑灭。

4、突来大风，火势变大，总指挥立即安排救援队组织人员撤离，自行扑灭火灾较困难，立即安排通讯组长拨打119报警电话（告诉消防部门起火的详细地址、火势情况）并尽最大的努力实施火灾自救。

5、安排人员在119车辆必经路口等待，以最快的速度引导119火灾救援人员到达准确目的地。

6、总指挥对演练进行点评，请公司领导讲话，最后由总指挥宣布演练结束。

7、演习结束后，整理现场，安全科根据演练情况写出演练总结，根据实际情况对预案进行优化、补充完善。

05 触电人身伤亡事故预案演练方案

一、演练地点：

二、演练时间：

三、参加人员：

四、演练物品：

1、1米电线、干木棍

2、应急药箱1个（创可贴、紫或红药水、医用胶布、医用纱布、医用酒精、剪刀等）

3.应急车辆：1辆

4.图像记录：照相机2台

五、演练事件背景：一名员工由于操作失误，发生触电事故，及时启动应急预案，对触电者积极实施抢救过程中，如何保证保证信息传达，预案小组成员如何履行职责，最后完满达到演习目的。

- 演练成员以及职责分工

- 总指挥:

- 负责应急演练方案的审批，演练进度的监督和控制，演练后的点评。

- 现场指挥：

- 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥，向总指挥及时汇报工作。

5、演练专业队长：

负责演练伤员具体人的确定（1人），抬担架人员的确定（2名），现场维护人员的确定（2名），与现场指挥的配合等

6、现场断电：

7、现场急救：

8、现场拍照：

9、时间记录：

七、演练具体步骤

1、现场人员发现一名检修工倒在地上，立即通知办公室主任。

2、办公室主任带领4名救援人员立即赶往现场，同时电话通知现场急救人员。

3、现场急救人员立即赶往演练现场，查看情况，发现是触电事故。（要求5分钟内赶到）

4、立即通知断电作业并通知现场总指挥。（要求5分钟内赶到）

5、断电人员立即赶往现场进行断电作业（用干木棒挑开电线），然后急救人员查看伤者是否还有呼吸，发现呼吸比较微弱，立即做胸外按压。并做伤口的包扎。（3分钟完成）

6、办公室主任指挥现场救援人员背起伤者背出厂房。（1分钟完成）

7、司机将车停在门卫室，救援人员将伤者放进车内，2名救援人员也上车，然后汽车向厂区大门口行驶。

8、办公室按照四不放过原则进行事故调查、取证。（演练中不涉及）

9、事故总指挥将事故情况上报、办理工伤保险等事宜（演练中不涉及）

06 有限空间应急预案演练方案

一、演练组织单位：

二、主 办 单 位：

三、演 练 地 点：中水处理站旁

四、演 练 时 间：

五、演 练 内 容：有限空间作业事故应急救援

六、演 练 程 序：

1、领导讲话、学习受限空间作业基本防护知识

2、事故演练

3、演练总结

七、责任人员安排：

1、指挥员（组长）：事故现场负责人或后续救援组织赶赴现场后的负责人员（各1人）：

2、救援器材领取、发放各1人;

3、伤员抢救、救护人员2人;

4、负责疏散、警戒人员2人；

5、监护人员1人；

6、伤员1人

八、救援器材：

1、便携式煤气报警器、氧气检测仪    各1台；

2、防毒面具 2个；

3、 警 戒 带1 卷

九、演练过程

以公司有限空间工伤事故为假想事故现场。

1、一名（或多人）人员在罐内因不明原因倒地被发现（现场），监护人员凭经验初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧，不敢贸然进入，立即向项目负责人拨打电话报告。

报告人：“***，现场有人受伤，可能是煤气中毒或缺氧窒息，内部原因不明不敢贸然进入，快来处理。”

项目负责人：“不能冒险进入，保证自身安全，现场监护，等人到来。”

2、项目负责人接到报告后，立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事故地点，迅速组织现场人员成立临时救援小组，疏散现场闲杂人员，布置警戒任务，了解事故大致情况，合理安排初期救援（包括现场安装大功率通风设备）。同时，向公司领导、EHS部报告（讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况）并通知甲方安全管理部门。

项目负责人：“EHS部，***施工现场发生人员中毒，受伤人员在中水站污泥池中，解救需用隔离式长管呼吸器，快安排人员送来，具体情况稍后汇报。”

“*、*、*、*你们4个人疏散闲杂人员，周边拉上警戒带。***去工具房领取轴流风机按上。”

“汇报事故情况”

3、EHS部接到报告后，立即根据现场要求安排人员领取并运送防护器具，迅速成立应急救援小组领取相应器材赶赴现场，同时通知救援领导小组成立事故指挥部并简介事故概况。根据事故严重程度、人员伤亡情况，由组长安排通知相应的医疗、消防及监察、管理部门。（EHS部接到报告后的组织安排、通知、汇报、联系等工作均作为假想，现场不再实施）

4、救援过程：

救援人员人戴上隔离式长管防毒面具、安全带，连接救生索，佩戴检测仪器、对讲机，入池。入口处设专人监护并开启大功率通风设备。及时汇报内部检测数值（一氧化碳含量和氧含量）。将受伤人员用绳索绑扎，通知拉人并迅速将伤员转移至通风空旷处，立即展开现场救护工作。

项目负责人：“****下去救人，佩戴好防护器材，注意保护自身安全，时刻保持联系。抬人时注意别磕碰伤员造成二次伤害。”

“氧含量？、CO含量？”

5、人员救护及心肺复苏：

伤员仰卧，头部尽量后仰。解开脖领处纽扣，清除口腔杂物以保持气道畅通。捏住伤员鼻子，深吸一口气，尽力张大嘴，紧包住伤员口唇，尽力将气体吹入伤员肺腔，松开鼻，大约3秒钟再重复一次。胸外按压定位：将食指与中指并拢，沿一侧肋弓向内向上滑行至两侧肋弓交界向上两横指处。双手掌根重叠，十指相扣，两手臂伸直，垂直向下，均匀按压。下压深度为4～5cm，按压频率为100次/分钟。胸外心脏按压与人工呼吸之比为：30∶2，直至自主呼吸恢复或有人替换，应尽力坚持，直至医疗人员赶到。

本次演练以现场救护为重点，救护结束，实际演练即停止，其余过程均在现场讲解。演练应适用于鸿通公司有限空间的事故。所以，有限空间作业注意事项应让参演职工充分领会到，深入了解、掌握有限空间作业中的防护技能，提高有限空间事故的应急能力。

十、演练总结

对此次演练进行分析总结，查找不足，提出意见和建议，修订预案中不适合项，归纳总结演练效果，宣布演练结束。

07 防汛应急演练方案

为进一步强化应急预案保障措施的落实，提高公司应对安全生产事故和突发性事件的能力，教育员工如何正确、准备、迅速处理突发事件。特组织各部门开展防洪防汛应急演练，本次演练方案如下：

一、演练事件：

年   月    日   早9点

二、演练目的：

在遇到暴雨天气，汛情紧急的情况下，能够迅速、高效、有序的安全撤离受灾区域，做好防洪防汛和抢险救灾应急工作。通过这次演练，进一步提高领导和相关部门应对汛情的应急反应能力，提高员工的防灾避灾意识，一旦临灾能够迅速有序安全撤离避让，最大限度地减轻水灾造成的损失，维护广大员工和租户生命财产安全。

三、演练规则:

防洪防汛应急处置基本原则：

预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。

保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延优先。

实行行政领导负责制，统一指挥、分级分部门负责。

任何单位和个人不得破坏、侵占、损毁防汛抗洪工程、设施设备、以及防汛备用的器材、物料等。

四、演练方案：

应急预案演练背景：

因连日暴雨，引发水灾事故，如意湖水上涨，已蔓延到A5办公楼门前，现场有人受伤。

五、演练领导小组：

组长：

副组长：

组员：

现场警戒组

组长：

成员：

职责：负责汛情发生后现场设备和防汛物资的保卫及现场安全保卫、监管、警戒，防止有人乘乱进行盗窃或破坏。

联络通信及善后工作组

组长：

成员：

职责：1）、负责及时与客户、上级主管部门、医院及相关部门进行联系，随时报告事故发生的最新情况，及时请示、听取上级主管部门的指示。

2）、主要对暴雨后的事宜进行妥善的安排，加强事后的经验总结教训和应对灾害事故结果的处理。

3）、协调组织各部门的防汛抢险工作。

3.  排水组疏通组

组长：

成员：

1)、组织检查建筑物、特别围墙、道路、湖水的安全情况等。

4：抢险救援组

组长：

抢险队成员：安全部全体员工

职责：负责洪水来临时现场抢险救人、协助维持秩序等工作。前两个组根据安排，及时赶赴抢险地点。

六、应急救援演练准备工作：

物资准备：

对讲机10台、手抬式消防泵1台、排水管50米、沙袋50个、铁锹4把、担架一副、各部门袖标、急救箱一个、警戒带2盘、隔离墩8个。

防汛指挥部应高度重视应急人员的安全，调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时应用。同时各施工单位要准备必要的应急电源和防汛物资、车辆等。

七、演练地点：

八、演练程序：

1、  月  日早上9点整：各部门参加演练人员到园区A5门前集合待命。

2、9点10分：由演练总指挥       宣布防汛应急演练活动开始。

3、演练开始

9点15分：巡逻保安报告中控室。

巡逻保安标准话术：（中控室、中控室）

中控室：（中控室收到请讲）

巡逻保安（   ）：（如意湖水上涨，已蔓延到A5办公楼门前，现场有客人在路面摔倒，腿部受伤不能行动）

中控室报告防洪防汛总指挥：

中控室：（总指挥、总指挥）

总指挥（       ）：（收到，请讲）

中控室：（如意湖水上涨，已蔓延到A5办公楼门前，现场有客人在路面摔倒，腿部受伤不能行动，请求启动防汛应急预案）

总指挥（   ）：（立即启动防汛应急预案）

中控室：各部门人员请注意、我是中控室，立即启动防汛应急预案（2遍）

现场警戒组（   ）：（警戒组收到）

联络通信组（   ）：（通信组收到）

排水疏通组（   ）：（排水组收到）

抢险救援组（  ）：（抢险组收到）

9点20分：抢险组组长到达现场后，向现场总指挥报告汛情。

（     ）：（总指挥同志，人员物资已准备到位，请求展开救援）

总指挥（   ）：（开始救援）

9点25分：抢险组得到救援指令后，迅速组织救援人员展开施救，将受伤人员用担架抬出并进行紧急医疗处理。

9点25分：警戒组拉警戒线，负责汛情区域的安全保卫监管。

9点27分：抢险组搬运防汛沙袋，沙袋不得低于30厘米，重叠摆放，在路面处建立第一道防线，阻止雨水继续蔓延。

9点27分：通信联络组对A5办公人员进行组织疏散离开危险区域。

9点30分：抢险组在A5门前利用防汛沙袋建立第二道防线。沙袋不等低于30厘米，阻止雨水进办公楼，造成重大财务损失。

9点33分：排水疏通组打开雨水管道进行疏通，并且使用手抬式消防泵对湖区的雨水对下水井进行排放。

9点45分：全部人员检查各处排水系统，对堵塞的排水系统进行疏通，排水。

9点50分：救援结束后，抢险组组长向总指挥汇报救援结果。

（   ）：（总指挥同志，伤员已暂时得到治疗送往医院。A5办公楼汛情已得到控制，请求指示）

总指挥（       ）：（救援已结束，各部门按顺序进行退场）

10点：得到救援结束，可以退场的指令后，各部门组织救援人员离场。做好疏散人员的接待安置工作。

总指挥（   ）：（宣布演练结束）

08 高空坠落应急救援演练方案

为应对突发事件的发生，检验我公司高处坠落突发事故应急救援预案的科学性、可操作性，做好高处坠落事故应急救援工作，确保发生安全事故时救援工作及时有效，将事故造成的损失降到最低，公司将于2020年  月  日，开展高处坠落应急救援预案演练。

一、演练目的：

1、提高全员安全意识的同时，通过演练，使人员掌握应急救援运行程序和方法，提高应急救援小组协调作战的能力。

2、通过演练及演练后的评价、总结，发现高处坠落应急救援中存在的问题，从而增强应急救援组织完成高处坠落应急救援的能力。

二、演练地点：

三、演练物资：急救车辆、急救药品、担架等。

四、演练内容：高空坠落应急救援演练。

五、演练组织机构及参加人员：

1、此演练由设备部统一指挥

急救中心：120

报警电话：110

2、演练小组分工：

1）安全救护组由    负责。负责现场安全警戒，负责现场救助伤员，确保信息的真实、及时。

2）医疗护理组由      负责。负责对伤员进行医疗救护。

3）角色扮演组由      负责。负责安排现场事故发生情节的角色扮演工作。

4）综合组由     负责。负责后勤保障工作，演练物质的准备和事故现场摄影、摄像等工作。

六、情景模拟：

1、9：00分，作业人员正在距地2m的高台上维修作业。

2、9：05分，作业人员突然脚底一滑，手没有抓住固定物，坠落在首层地面上，小腿骨折，爬不起来，其他人员发现后，立即停止维修作业，打电话向现场安全员报告。

2、安全员听到报告后，向设备部经理报告，并立即安排救护人员及急救车辆到现场。

3、救护组现场拉警戒线，疏散无关人员。

4、医疗护理组携带急救药品对受伤人员伤口进行简单消毒、包扎及固定处理，并安排应急救援人员用担架将伤者抬到应急救援车辆上，应急救援车辆驶离现场。

6、应急救援领导小组组长宣布应急救援预案解除，进行一般事故处理阶段，预演结束。

演练程序：

| 时间 | 项目 | 演练内容 |
| --- | --- | --- |
| 9:00分 | 开始 | 组长宣布应急演练开始 |
| 9:05分 | 事故发生 | 角色扮演组在维修作业过程中发生高空坠落事故 |
| 9:06分 | 报告 | 现场其他作业人员向安全员报告，安全员直接向设备部经理报告 |
| 9:10分 | 队伍到位实施救援 | 安全救护组到达指定地点，并按要求设置警戒线，维护现场秩序。 |
|  |  | 医疗救护组现场实施简单救护 |
| 9:20分 | 现场处置完成 | 医疗护理组初期处置完成，安全救护组用担架将伤者抬到应急救援车辆上驶离现场 |
| 9:25分 | 现场恢复 | 应急人员清理现场，撤离警戒线 |
| 9:27分 | 应急结束 | 组长发布命令，应急状态结束，解除警戒。 |
| 9:30分 | 演练结束 | 组长宣布演练结束，召集演练人员进行现场演练总结。 |

七、高处坠落伤害事故现场应急处置措施

(1)发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克，去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°，尽快送医院进行抢救治疗。在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。

(2)出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸人，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

(3)颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通，摘除义齿，清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等，同时松解伤员的颈、胸部钮扣。若舌已后坠或口腔内异物无法清除时，可用12号粗针穿刺环甲膜，维持呼吸，尽可能早作气管切开。

(4)发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

(5)发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹片等。

(6)复合伤要求平仰卧位，保持呼吸道畅通，解开衣领扣。

(7)周围血管伤，压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料，绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜，常有效。当上述方法无效时可慎用止血带，原则上尽量缩短使用时间，一般以不超过1h为宜，做好标记，注明上止血带时间。

①遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施是：创伤局部妥善包扎，但对颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞，以免导致颅内感染。

a．一般伤口小的止血法：先用生理盐水(0.9％NaCl溶液)冲洗伤口，涂上红汞，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

b．加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c．止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂以上1／2处(靠近心脏位置)，下肢出血结扎在大腿上1／3处(靠近心脏位置)。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25～40min放松一次，每次放松0.5～1min。

②动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

（8）在抢救伤员的同时，派抢险队伍对造成人员高处坠落的安全防护设施和施工作业平台进行检查，对有缺陷和存在隐患的立即进行加固，确保安全稳定可靠，防止坍塌和人员再次坠落。