## 危险源辨识与风险评价信息清单
危险源辨识与风险评价信息清单
序号 | 作业区域 | 作业活动/设备设施/环境 | 备注
1 | 装卸区域作业 | 卸货区域行走
2 |  | 卸货区域装卸
3 | 库房内作业 | 库内行走
4 |  | 库房作业
5 | 成品出入库 | 冷库入库
6 |  | 卷帘门
7 | 库内作业 | 进冷库前准备
8 |  | 冷库作业
9 |  | 冷凝器顶巡视
10 |  | 产品盘点
11 |  | 库房巡查
12 | 叉车作业 | 电动铲车
13 |  | 叉车充电
14 |  | 换电瓶
15 |  | 叉车管理
16 |  | 设备检查和使用
17 |  | 叉车作业

## 危险源辨识与风险评价信息一览表
危险源辨识与风险评价信息一览表 HF-D-AJB-049
辨识区域（部位、场所）：仓储科 | [7 empty] | 三级为黄色、四级为蓝色
序号 | 作业区域 | 作业活动/设备设施/环境名称： | 危险源分类 | 危险因素 | 可能导致的事故 | 事故类别 | 控制措施 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级
作业条件危险性评价法
[8 empty] | L | E | C | D
1 | 装卸区域作业 | 卸货区域行走 | 人的因素 | 卸货区域查看到货物料，来往的车辆没有看到员工 | 导致人员发生车辆伤害 | 车辆伤害 | 一、管理措施： 1、将卸货区域与车辆行驶区域进行分开；2、卸货区域画上人行道；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识；4、叉车在运行过程中如遇到行人需要鸣笛示意； 二、个体防护：穿戴反光背心； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 4 | 72 | 三级（黄）
2 |  |  | 人的因素 | 卸货区域查看物料，货物摆放较高，不整齐，出现倒塌 | 导致人员发生砸伤伤害 | 物体打击 | 一、管理措施：1、卸货的物料按照库房标准化摆放整齐，2、对于摆放不整齐的重新进行码放；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴反光背心；佩戴安全帽； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 2 | 2 | 12 | 四级（蓝）
3 |  | 卸货区域装卸 | 物的因素 | 产品掉落 | 导致人员发生砸伤伤害 | 物体打击 | 一、管理措施：货车开门时，要求人体要在货箱门后侧方缓慢开启；货物码垛要整齐，铲车运送货物时要轻铲轻放，按规定的速度行驶；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴反光背心；佩戴安全帽； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 2 | 2 | 12 | 四级（蓝）
4 |  |  | 人的因素 | 高处卸货，货物较滑，没有佩戴防护用品 | 导致人员从高处坠落 | 高处坠落 | 一、管理措施：1、设置安全带悬挂点；2、高处作业佩戴安全帽及安全带；3、粘贴“当心坠落”“当心滑倒”标识进行提示；4、定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴反光背心； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 3 | 2 | 18 | 四级（蓝）
5 | 库房内作业 | 库内行走 | 人的因素 | 途中不按照要求走人行道 | 导致人员被来往的车辆撞到 | 车辆伤害 | 一、管理措施：1、车道和人行道分开2、进入库房佩戴安全帽；3、叉车在运行过程中如遇到行人需要鸣笛示意; 4、定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护:穿戴反光背心； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 2 | 36 | 四级（蓝）
6 |  |  | 物的因素 | 行走的过程中因货架使用的时间较长，部分已经进行了变形，货物放置的较多，超过本身的承重 | 导致货架坍塌，发生事故 | 物体打击 | 一、管理措施：1、每半月对于货架进行检查，对于出现变形的货架进行维修；2、定期进行安全隐患排查； 二、个体防护:进入库房佩戴安全帽； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 2 | 8 | 48 | 四级（蓝）
7 |  | 库房作业 | 环境因素 | 库房线路漏电 | 导致发生触电事故 | 触电 | 一、管理措施：1、电源开关安装漏电保护器；2、线路使用金属管进行穿管；3、严禁湿手触摸电源；4、定期组织员工安全培训，提高安全意识；5、粘贴“当心触电”标识； 二、应急措施：发生触电，区域急救人员先断电，呼吸、心跳停止进行心肺复苏 | 5 | 1 | 8 | 40 | 四级（蓝）
8 |  |  | 人的因素 | 外来人员进行库房，携带明火 | 发生火灾事故 | 灼烫 | 一、管理措施：1、对于外来人员着重进行监控，进入库房严禁佩戴明火；2、粘贴“禁止烟火”标识提醒；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 2 | 10 | 60 | 四级（蓝）
9 | 成品出入库 | 冷库入库 | 物的因素 | 入库作业过程中，货物倾斜 | 高空坠物砸伤叉车工 | 物体打击 | 一、管理措施：货车开门时，要求人体要在货箱门后侧方缓慢开启；货物码垛要整齐，铲车运送货物时要轻铲轻放，按规定的速度行驶；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴反光背心；佩戴安全帽； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 2 | 36 | 四级（蓝）
10 |  | 卷帘门 | 人的因素 | 开启过程中，手伸入升降链条上 | 导致手挤伤 | 机械伤害 | 一、管理措施：严禁运转过程中手伸入设备中；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、应急措施：发生挤伤时立即处理受伤部位并及时就医。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级（蓝）
11 |  |  | 物的因素 | 开启过程中，停止按钮出现故障 | 导致手挤伤 | 机械伤害 | 一、管理措施：定期进行安全隐患排查，及时维护保养；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、应急措施：发生挤伤时立即处理受伤部位并及时就医。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级（蓝）
12 | 库内作业 | 进冷库前准备 | 管理因素 | 对作业场所职业危害不了解，进入低温作业场所，员工不正确佩戴防寒服、棉鞋，棉帽，护膝造成冻伤伤害 | 导致冻伤 | 其它伤害 | 一、管理措施：1.配备棉衣、面帽、手套等防护用品，并要求员工进入库房必须穿防寒服、棉鞋、戴棉帽、护膝等防护用品；；定期组织职业健康培训，提高安全意识； 2.入口处张贴“小心冻伤”警示标识； 二、个体防护：穿戴棉衣； 三、应急措施：冻伤后用温水（38度--40度）浸泡患处，浸泡后用毛巾或柔软的干布进行局部按摩。 | 3 | 6 | 8 | 144 | 三级（黄）
13 |  | 冷库作业 | 人的因素 | 进入冷库作业人员，在冷库门断电时不能及时出冷库 | 导致冻伤 | 其它伤害 | 一、管理措施：1.每个冷库设有一个专用安全疏散通道，并安装应急照明灯及疏散指示标识； 2.每个冷库门安装有凤鸣报警装置，紧急情况时按响蜂鸣求救，从外部打开冷库门；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴棉衣； 三、应急措施：冻伤后用温水（38度--40度）浸泡患处，浸泡后用毛巾或柔软的干布进行局部按摩。 | 3 | 0.5 | 8 | 12 | 四级（蓝）
14 |  | 冷凝器顶巡视 | 物的因素 | 冷库氨气盘管被撞或腐蚀 | 发生氨气泄漏 | 中毒 | 一、管理措施：1.盘管周围设置防撞护栏，防止被叉车撞到； 2.制定检查计划，定期对氨气盘管进行检查； 3.每年淡季清库时对盘管进行防腐处理； 二、个体防护：戴空气呼吸器； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 四级（蓝）
15 |  |  | 环境因素 | 入库口产品盘点时，入库口地面结霜 | 导致巡查人员滑倒摔伤 | 其它伤害 | 一、管理措施：1.每天对地面结霜进行清理；2、定期进行安全隐患排查；3、发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 二、个体防护：要求员工进入库房必须穿防滑鞋； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级（蓝）
16 |  | 产品盘点 | 物的因素 | 产品盘点时，货物倾斜从货架掉落砸伤盘点人员 | 导致人员发生砸伤伤害 | 物体打击 | 一、管理措施：1、卸货的物料按照库房标准化摆放整齐，2、对于摆放不整齐的重新进行码放；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴反光背心；佩戴安全帽； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级（蓝）
17 |  | 库房巡查 | 物的因素 | 对库房巡视过程中，管道或货架低可能会发生碰头 | 导致人员发生砸伤伤害 | 物体打击 | 一、管理措施：1、卸货的物料按照库房标准化摆放整齐，2、对于摆放不整齐的重新进行码放；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴反光背心；佩戴安全帽； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级（蓝）
18 | 叉车作业 | 电动铲车 | 物的因素 | 未检查设备带病作业 | 导致刹车失灵 | 车辆伤害 | 一、管理措施：1、购买时选择合适的型号；2、工作前，进行载重试验；3、严格按照规定的速度行驶；4、及时更换坏损零件；5、班前检查轮胎气压等；操作时严格按照安全操作规程操作；6、定期组织员工安全培训，提高安全意识；粘贴安全操作规程标识； 二、个体防护：穿戴反光背心； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级（蓝）
19 |  | 叉车充电 | 物的因素 | 巡查电瓶充电时，未按要求触碰充电机电源 | 容易造成触电伤害 | 触电 | 一、管理措施：1.操作规程明确不允许触碰充电机电源； 二、应急措施：发生触电，区域急救人员先断电，呼吸、心跳停止进行心肺复苏。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级（蓝）
20 |  |  | 环境因素 | 叉车充电，电路老化，充电时间长，产生热量 | 容易引起火灾 | 触电 | 一、管理措施：1.充电机线路采用金属管进行穿管； 2.电源安装漏电保护器； 3.电路出现老化现场进行更换。 二、应急措施：发生触电，区域急救人员先断电，呼吸、心跳停止进行心肺复苏。 | 3 | 1 | 8 | 24 | 四级（蓝）
21 |  | 换电瓶 | 物的因素 | 叉车工换电瓶时，用钩子调电瓶，钩子断开，电瓶摔倒在地，砸到人 | 导致人员砸伤 | 其它伤害 | 一、管理措施：对于工具进行检查如有磨损不再进行使用；定期进行安全隐患排查；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 5 | 1 | 4 | 20 | 四级（蓝）
22 |  |  | 人的因素 | 叉车电瓶电解液意外泄漏遇明火 | 可能会发生爆炸 | 其它爆炸 | 一、管理措施：周围严禁有明火；粘贴“禁止烟火”标识；定期组织员工消防培训，提高安全意识； 二、应急措施：周围存放灭火器材。 | 5 | 1 | 8 | 40 | 四级（蓝）
23 |  |  | 人的因素 | 叉车工换电瓶不小心车辆 | 被其它的叉车撞伤 | 其它伤害 | 一、管理措施：行驶过程中的叉车看见行人鸣笛示意； 二、个体防护：穿戴反光背心； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 5 | 6 | 2 | 60 | 四级（蓝）
24 |  | 叉车管理 | 人的因素 | 叉车收车时未拔钥匙，无证人员驾驶 | 造成人员伤害 | 车辆伤害 | 一、管理措施：叉车收车时必须拔钥匙，叉车钥匙集中管理；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：穿戴反光背心； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四级（蓝）
25 |  |  | 人的因素 | 叉车收车时未将叉车停放在指定位置 | 造成车辆相撞 | 车辆伤害 | 一、管理措施：要求叉车收车时停放在指定位置； 二、个体防护：穿戴反光背心； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四级（蓝）
26 |  | 设备检查和使用 | 物的因素 | 叉车部件老化、失灵，行驶过程中失控 | 撞伤他人 | 车辆伤害 | 一、管理措施：1.每天对叉车进行点检，发现车辆异常及时维修，异常车辆禁止使用；2.制定叉车清理排期计划，保养中发现问题及时维护； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 1 | 18 | 四级（蓝）
27 |  |  | 人的因素 | 更换电瓶时，电瓶电瓶正负极连电 | 爆炸 | 其它爆炸 | 一、管理措施：使用绝缘挂钩，经常检查挂钩的状态是否正常； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 1 | 1 | 3 | 四级（蓝）
28 |  |  | 人的因素 | 检查发现车辆喇叭不响，不进行维修，可能会在行驶过程中，起不到警示作用 | 发生撞伤事故 | 其它伤害 | 一、管理措施：每日对于叉车进行点检，发现异常及时进行维修； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 3 | 2 | 18 | 四级（蓝）
29 |  |  | 人的因素 | 检查发现车辆转向灯不亮，不进行维修，可能会在行驶过程中，起不到警示作用 | 发生撞伤事故 | 其它伤害 | 一、管理措施：每日对于叉车进行点检，发现异常及时进行维修； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 3 | 2 | 18 | 四级（蓝）
30 |  |  | 人的因素 | 检查发现车辆轮胎气压不足，或磨损较为严重，不进行维修 | 在行驶过程中可能出现爆胎， | 其它伤害 | 一、管理措施：每日对于叉车进行点检，发现异常及时进行维修； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 3 | 8 | 72 | 三级（黄）
31 |  |  | 人的因素 | 检查发现车辆起重失灵，不进行维修 | 可能会在挑货的过程中，货物掉落砸伤到人 | 其它伤害 | 一、管理措施：每日对于叉车进行点检，发现异常及时进行维修； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 3 | 2 | 18 | 四级（蓝）
32 |  | 叉车作业 | 人的因素 | 在出库过程中行驶到门口或转弯，不进行鸣笛示意，过往的员工或其他正在行驶的叉车没有看到 | 发生事故 | 其它伤害 | 一、工程措施：在转角处设立凸面镜； 二、管理措施：转弯或门口处进行鸣笛示意； 三、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 4 | 72 | 三级（黄）
33 |  |  | 人的因素 | 在出库过程中行驶的速度过快，对于过往的员工没有看到 | 撞到行人 | 其它伤害 | 一、管理措施：对于叉车进行限速行驶的速度为5公里以下；粘贴限速标识提醒； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 4 | 72 | 三级（黄）
34 |  |  | 人的因素 | 出库行驶过程中，货物的高度超出视线，没有倒车行驶，对于前方的人员或车辆看不清楚 | 发生事故 | 其它伤害 | 一、管理措施：货物超出本身视线，要进行倒车行驶； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 4 | 72 | 三级（黄）
35 |  |  | 环境因素 | 阴雨天，行驶过程中视线受阻 | 发生事故 | 其它伤害 | 一、管理措施：1.叉车速度限速5公里；2.转弯鸣笛； 3.操作规程中明确阴雨天必须开启大灯；粘贴限速标识提醒； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 3 | 4 | 36 | 四级（蓝）
36 |  |  | 环境因素 | 夜班付料，视线受阻看不到行驶路线及行人 | 发生事故 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、夜班行驶叉车开大灯；2、在行驶过程中叉车进行声响的提示；3、叉车上张贴反光贴；4、行驶速度要慢； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 3 | 6 | 2 | 36 | 四级（蓝）

## 危险源分布统计一览表
危险源分布统计一览表
科室 风险级别 | 仓储科
| 数量 | 比例
二级 | 0 | 0%
三级 | 6 | 16.67%
四级 | 30 | 83.33%
总计 | 36 | 1