## 危险源辨识与评价
危险源辨识/风险评价表
部门： | 总表 | [15 empty] | 附件1
序号 | 主要流程 | 操作步骤 | 具体活动 | 危险危害辨识 | 事故类别 | 时态 | 时态 | 时态 | 状态 | 状态 | 状态 | 风险评估 |  |  |  | 风险优先等级 | 行动计划
Item | Main flow | Operated step | Activity | Hazard identification | Accident classification | Tense | Tense | Tense | State | State | State | Risk assessment |  |  |  | Risk priority | Action plan
[6 empty] | 过去 | 现在 | 将来 | 正常 | 异常 | 紧急 | L | E | C | D
1 | 接收鸡胚和入孵 | 来胚和码蛋 | 将鸡蛋码放在托盘上，并放入蛋车 | 工作姿势不便 | 其它 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的个人防护用品
2 | 接收鸡胚和入孵 | 鸡胚表面消毒 | 用新洁尔灭消毒 | 使用化学品 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
3 | 接收鸡胚和入孵 | 鸡胚入孵和孵化 | 将蛋车推入孵化器 | 重物搬运 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
4 | 接收鸡胚和入孵 | 甲醛熏蒸消毒 | 用酒精灯加热甲醛溶液 | 甲醛蒸汽危害 | 其它 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备甲醛防护面具
5 | 接种前照胚 | 照胚 | 用照蛋器照蛋 | 有触电风险 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴标识
6 | 接种前照胚 | 照胚 | 用照蛋器照蛋 | 明暗变化对眼镜的伤害 | 其它 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的个人防护用品
7 | 接种病毒 | 接种前清场 | 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 | 化学品风险 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
8 | 接种病毒 | 配制接种液 | 将种毒进行融化 | 生物毒性风险 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
9 | 接种病毒 | 调试接种机 | 安装接种机 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
10 | 接种病毒 | 接种鸡胚 | 上蛋盘，下蛋盘 | 工作姿势不便 | 其它 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
11 | 鸡胚孵育与观察 | 鸡胚培养 | 观察鸡胚 | 重物搬运 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
12 | 鸡胚孵育与观察 | 照胚 | 将蛋车拉出，并用照蛋器照蛋 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
13 | 鸡胚孵育与观察 | 照胚并冻胚鸡胚 | 将蛋车放入冷库 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
14 | 鸡胚孵育与观察 | 照胚冻胚后清场 | 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 | 化学品风险 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
15 | 收获尿囊液 | 抗原混合罐提前蒸汽灭菌 | 使用压力容器灭菌 | 压力容器操作 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴防烫伤手套及护臂
16 | 收获尿囊液 | 安装机器并收获 | 安装收获机 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
17 | 收获尿囊液 | 转移废弃鸡胚 | 使用压力容器灭菌 | 压力容器操作 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴防烫伤手套及护臂
18 | 收获尿囊液 | 处理收获后鸡胚 | 使用压力容器灭菌 | 压力容器操作 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴防烫伤手套及护臂
19 | 收获尿囊液 | 灭活前清场 | 用消毒液（新洁尔灭，百毒杀）进行消毒 | 化学品风险 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
20 | 抗原灭活 | 灭活罐、混合罐提前蒸汽灭菌 | 通蒸汽 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴防烫伤手套及护臂
21 | 抗原灭活 | 尿囊液转移至灭活罐 | 使用压力容器灭活 | 压力容器操作 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴防烫伤手套及护臂
22 | 抗原灭活 | 甲醛溶液的配制与添加 | 稀释甲醛，并添加 | 甲醛蒸汽危害 | 其它 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备甲醛防护面具
23 | 抗原灭活 | 持续灭活 | 通蒸汽 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴防烫伤手套及护臂
24 | 灭活后抗原接收 | 灭活后抗原接收 | 用压缩空气打入罐内 | 液体飞溅 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴安全眼镜
25 | 灭活后抗原接收 | 灭活罐清洗 | 打开蒸汽阀门 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 戴防烫伤手套及护臂
26 | 支持工作 | 接种物品准备 | 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 | 化学品风险 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
27 | 支持工作 | 收获物品准备 | 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 | 化学品风险 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
28 | 支持工作 | 灭活物品准备 | 使用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠，氯化钠、氢氧化钠配置 | 化学品风险 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS，根据MSDS佩戴个人防护用品
29 | 洁净区消毒 | 熏蒸甲醛 | 用酒精灯加热甲醛溶液 | 甲醛蒸汽危害 | 其它 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备甲醛防护面具
30 | 种子培养 | 种子培养基配制、灭菌 | 用玻璃器皿进行配置 | 玻璃器皿破碎伤人 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋
31 | 种子培养 | 菌种接种一级种子培养基 | 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 | 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 | 烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套
32 | 种子培养 | 一级种子培养 | 将一级种子放入摇床进行培养 | 玻璃器皿破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋
33 | 种子培养 | 一级种子菌液接种到二级种子培养基 | 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 | 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套
34 | 种子培养 | 二级种子培养 | 用玻璃器皿进行配置 | 玻璃器皿破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋
35 | 种子培养 | 二级种子菌液接种到三级种子培养基 | 用玻璃器皿进行配置，用酒精灯消毒 | 玻璃器皿破碎伤人，烫伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋和防烫手套
36 | 种子培养 | 三级种子培养 | 用磁力搅拌器在20000ml玻璃瓶中进行搅拌 | 液体飞溅 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜
37 | 发酵 | 发酵培养基配制、灭菌 | 向压力罐中通纯蒸汽进行灭菌 | 压力容器操作，高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 加强培训及配备防烫手套
38 | 发酵 | 三级种子菌液接种到发酵培养基 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的个人防护用品
39 | 发酵 | 发酵 | 用玻璃瓶配置碱液，并将其用泵打入发酵罐 | 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
40 | 灭活 | PBS配制、灭菌 | 用玻璃器皿配置 | 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
41 | 灭活 | 4%甲醛配制 | 配置甲醛溶液 | 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
42 | 灭活 | 加入甲醛 | 将甲醛溶液泵入 | 玻璃器皿破碎伤人，使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋张贴MSDS
43 | 灭活 | 灭活 | 用泵将液体加入罐中，通蒸汽 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防烫手套
44 | 分装、浓缩 | 移运罐灭菌 | 移运罐进行高压灭菌 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
45 | 分装、浓缩 | 浓缩用PBS配制、灭菌 | 用玻璃器皿进行配置，接触化学品 | 使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴化学品MSDS
46 | 分装、浓缩 | 浓缩物品灭菌 | 将使用后的玻璃器皿放入干烤箱中，进行高压灭菌 | 玻璃器皿破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及安全鞋
47 | 分装、浓缩 | 连续流离心机离心 | 把移转罐中的液体倒入离心机中，操作离心机 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
48 | 分装、浓缩 | 菌泥用PBS重悬浮 | 把离心后转子中的液体倒入烧杯中 | 重物搬运， | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
49 | 清洗发酵罐 | 清洗发酵罐 | 向发酵罐内加氢氧化钠，重二水，注入水，开工业蒸汽，进行清洗 | 使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴化学品MSDS
50 | 洁净区消毒 | 熏蒸甲醛 | 用酒精灯加热甲醛溶液 | 接触甲醛带来的风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备甲醛防护面具
51 | 乳化设备灭菌 | 纯蒸汽申请
52 | 乳化设备灭菌 | 乳化罐管路连接 | 将对应管路进行连接 | 操作姿势及操作位置不变，易碰头 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 张贴标识
53 | 乳化设备灭菌 | 安装空气滤芯 | 更换空气滤芯 | 操作姿势不变，易滑到摔伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 穿防滑鞋
54 | 乳化设备灭菌 | 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 | 打开配电柜 | 已发生触电事故 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 张贴标识
55 | 乳化设备灭菌 | 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 | 打开蒸汽阀门 | 操作姿势不方便，碰头 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 张贴标识
56 | 乳化设备灭菌 | 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 | 通过开闭蒸汽阀门，来调整罐内温度 | 易被高温蒸汽(127度)烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 戴防烫伤手套
57 | 乳化设备灭菌 | 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 | 灭菌完毕后关闭蒸汽阀门，关闭电气柜 | 易被高温蒸汽(127度)烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 戴防烫伤手套
58 | 乳化设备灭菌 | 抗原罐、乳化罐、分装缓冲罐灭菌 | 关闭电气柜 | 已发生触电事故 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 张贴标识
59 | 乳化前物料准备 | 配制并高压灭菌PBS | 配置PBS | 接触化学物质，称量使用电源插座不方便 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 张贴MSDS
60 | 乳化前物料准备 | 配制并高压灭菌PBS | 打开投料口，将物料投入罐中 | 高温水蒸气飞溅，易造成烫伤事故 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 戴防烫伤手套
61 | 乳化前物料准备 | 配制并高压灭菌PBS | 关闭投料口 | 有专用工具，操作姿势不正确时易伤腰 |  |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 加强培训
62 | 乳化前物料准备 | 吐温-80准备 | 将吐温(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 | 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便，易油桶滑落伤人，车辆压脚 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 穿安全鞋
63 | 乳化前物料准备 | 油相配制及过滤滤芯的安装及灭菌 | 将司本(200L)圆柱形铁桶放在高压推车上运至过油间。 | 地面有上坡，有槛（20~30mm）,运输不便，易油桶滑落伤人，车辆压脚 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 改善路面
64 | 分装 | 分装前准备 | 1.打开罐底阀 | 蒸汽管道可能造成烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 7 | 252 | H | 戴防烫伤手套
65 | 分装 | 分装前准备 |  | 姿势（跪地开阀门）、碰头 | 机械伤害 | L: 3; E: 6; C: 1; D: 18 | L | 张贴标识
66 | 分装 | 分装前准备 | 2.打开通往分装罐阀门两个 | 蒸汽管道可能造成烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 增加管路保温
67 | 分装 | 分装前准备 |  | 姿势（其中一个跨越管道开阀门）、碰头 | 机械伤害
68 | 分装 | 分装前准备 | 3.通过滤芯排气 | 操作姿势不变，可能造成摔倒 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 制定相关的安全操作规程
69 | 分装 | 分装前准备 | 4.打开配电柜给控制仪表送电 | 操作时有可能接触裸露的带点导线 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 改变控制方式，避免生产人员打开柜门并制定相关操作规程
70 | 分装 | 分装前准备 |  | 配电线路老化，可能引起电气火灾 | 火灾 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 定期巡检电器线路，提前发现线路老化情况
71 | 分装 | 分装前准备 | 5.打开通往缓冲罐的阀门 | 操作姿势不变，蒸汽管道可能造成烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 制定相关的安全操作规程
72 | 分装 | 分装前准备 | 6.打开缓冲罐空气滤芯排气 | 操作姿势不变，可能造成摔倒 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 制定相关的安全操作规程
73 | 分装 | 安装分装机及调试 | 1.取高压柜中装在箱子里的消过毒的柱塞泵 | 箱子滑落压伤脚面 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 购买专用转运小车，减少搬运距离和频率，并制定安全操作规程
74 | 分装 | 安装分装机及调试 | 2.安装柱塞泵、开机调试 | 需要登高，操作姿势不变，可能造成摔倒 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 制定相关的安全操作规程
75 | 分装 | 安装分装机及调试 |  | 地面滑，易摔伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 1 | 18 | L | 增加提示标示
76 | 分装 | 分装 | 1.从传递窗中取出瓶子 | 地面滑，易摔伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 1 | 18 | L | 增加提示标示
77 | 分装 | 分装 | 2.1将瓶子码放在旋转盘上 | 旋转的托盘易伤到手； | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 1 | 18 | L | 配备防割手套
78 | 分装 | 分装 | 3.生产线设备巡视 | 地面滑，易摔伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 穿防滑鞋
79 | 轧盖 | 轧盖 | 1.进入操作工位（常用工位需要穿越2条生产线下部） | 操作姿势不变，有碰到头的可能 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴标识
80 | 轧盖 | 轧盖 | 2.向料筒中倒入瓶盖 | 操作姿势不变，有摔伤的风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 穿防滑鞋
81 | 贴标 | 标签信息的编辑 | 编辑标签信息 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | L | 配备合适的个人防护用品
82 | 贴标 | 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 | 1.将贴完标签的疫苗放入盒中，将盒装入箱中 | 物品搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | L | 戴手套，穿安全鞋
83 | 贴标 | 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 | 2.操作设备 | 长头发的员工有可能被卷入机器 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | L | 女员工戴帽子
84 | 贴标 | 贴标和疫苗瓶分装入疫苗箱 |  | 传送带没有防护罩，易伤手 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | L | 配备防割手套
85 | 装盒 | 疫苗包材准备 | 将需要的包材就近码放 | 纸盒或瓶盖划伤手 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | L | 配备防割手套
86 | 入库 | 疫苗入库 | 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 | 容易压脚 | 车辆伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 穿安全鞋
87 |  | 疫苗入库 | 用地牛将托盘中的疫苗运往成品库 | 有下坡路，且在两门之间，易撞门伤到人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
88 |  | 乳化罐、抗原罐、分装缓冲罐等清洗 | 1.更换滤芯，并向罐中注水 | 操作姿势不变，可能造成摔倒 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿防滑鞋
89 |  |  | 2.清洗剪切机 | 操作时有噪声约80dB | 噪声 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 配戴耳塞
90 | 洁净室消毒 | 甲醛熏蒸 | 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） | 甲醛对人员身体有害，有急性中毒风险 | 中毒窒息 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 佩戴防甲醛的全面具
91 | 接收鸡蛋和入孵 | 种蛋接收 | 卸车，鸡蛋搬运 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
92 | 接收鸡蛋和入孵 | 码蛋 | 码放7200枚鸡蛋 | 工作姿势不便 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 改善人员操作姿势
93 | 接收鸡蛋和入孵 | 鸡蛋表面消毒 | 喷75%的酒精，3%的碘酒消毒 | 使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴化学品的MSDS
94 | 接收鸡蛋和入孵 | 熏蒸鸡蛋 | 在发生器中用甲醛进行熏蒸 | 甲醛带来的危害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防甲醛呼吸全面具
95 | 接收鸡蛋和入孵 | 鸡蛋孵化 | 将蛋车拉入孵化器，操作孵化器进行孵化 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
96 | 接种前照胚 | 接种前照胚 | 从孵化器中拉出蛋车，将端下蛋盘，进行照蛋 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
97 | 接种病毒 | 毒种稀释 | 领种毒，用玻璃注射器加到盐水中进行稀释 | 玻璃注射器破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防割手套
98 | 接种病毒 | 鸡胚接种前准备 | 用消毒液和碘酒对鸡胚进行消毒 | 使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴化学品的MSDS
99 | 接种病毒 | 接种病毒 | 用连续注射器将病毒接种到鸡胚里 | 针头扎手，有液体飞溅 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全眼镜及合适的手部防护
100 | 接种病毒 | 封蜡和入孵 | 用胶封口，把蛋盘放到蛋车上，推入孵化器 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
101 | 接种后孵育与观察 | 接种后孵育与观察 | 拉出蛋车搬下蛋盘进行照蛋观察 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
102 | 冻胚 | 冻胚 | 将蛋车拉入低温库 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
103 | 收获抗原、无菌检验 | 收获抗原 | 用气泵和缓冲瓶将抗原吸入500ml瓶中 | 缓冲瓶易破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋及安全眼镜
104 | 收获抗原、无菌检验 | 无菌检验 | 用碘酒消毒 | 使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴化学品的MSDS
105 | 入库 | 入库 | 将500ml瓶放入不锈钢箱中，用车将箱拉入低温库 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备安全鞋
106 | 洁净区消毒 | 熏蒸甲醛 | 用酒精灯加热甲醛溶液（1:1） | 使用化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备甲醛防护面具
107 | 准备 | 接种物品准备 | 准备物品 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的个人防护用品
108 | 准备 | 收获、无菌检验物品准备 | 准备物品，并将物品放入干烤箱中 | 玻璃器皿破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防割手套
109 | 配苗前准备 | 冷库中取抗原 | 到冷库领取抗原 | 低温，重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人穿防寒服及安全鞋
110 | 配苗前准备 | 配苗罐在线高压灭菌 | 操作压力容器进行灭菌 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员配备耐高温手套及护臂
111 | 灌装 | 西林瓶清洗灭菌 | 开启西林瓶清洗设备，确保正常运行 | 环境噪音大 | 噪声 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备耳塞
112 | 灌装 | 灌装 | 收集瓶子，并将瓶子码放在准备好的托盘上 | 有碎瓶，易扎伤脚 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员配备防割手套
113 | 冻干前装箱 | 装箱 | 将装好的西林瓶托盘码放在冻干箱内 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员穿安全鞋
114 | 冻干后出箱 | 出箱 | 将冻干好的托盘搬下 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员穿安全鞋
115 | 轧盖 | 轧盖 | 开启压盖机，确保设备运行正常 | 环境噪音大 | 噪声 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备耳塞
116 | 贴标 | 贴标 | 开启压盖机，确保设备运行正常 | 环境噪音大 | 噪声 |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备耳塞
117 | 产品包装入库 | 喷码 | 使用化学品 | 化学品危害 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴MSDS
118 | 产品包装入库 | 装箱、封箱 | 将生产好的疫苗装箱、封箱 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员穿安全鞋
119 | 产品包装入库 | 入库 | 将封箱的产品运往库房 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员穿安全鞋
120 | 辅助工作 | 领、拆西林瓶 | 从库房领取西林瓶 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员穿安全鞋
121 | 辅助工作 | 每周高压一次纯化水 | 操作压力容器进行高压 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 人员配备耐高温手套及护臂
122 | 洁净区消毒 | 熏蒸甲醛 | 用酒精灯加热甲醛溶液 | 甲醛蒸汽危害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 佩戴防甲醛的全面具
123 | 接收鸡蛋和入孵 | 接收鸡蛋和码蛋 | 将620枚鸡蛋码放在托盘上 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L
124 | 接收鸡蛋和入孵 | 用甲醛熏蒸 | 用酒精灯加热甲醛溶液 | 甲醛蒸汽危害，酒精的危害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 10 | 90 | M | 佩戴防甲醛的全面具
125 | 接收鸡蛋和入孵 | 鸡蛋入孵 | 将蛋盘搬入孵化器 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
126 | 接收鸡蛋和入孵 | 照胚 | 用照蛋器照蛋 | 有触电风险 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 定期检查照蛋器
127 | 配液 | 配液前准备 | 打开60度左右的高压锅 | 有烫伤风险 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防烫手套
128 | 配液 | 配液 | 用蠕动泵将所需液体吸入瓶中，并搬运15000ml玻璃瓶中 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
129 | 成纤维细胞制备 | 处理鸡胚 | 喷酒精、碘酒等化学品进行消毒 | 接触化学品 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴化学品的MSDS
130 | 成纤维细胞制备 | 剪碎胎儿，并冲洗 | 将胎儿剪碎，使用烧杯 | 烧杯易碎，易伤手 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
131 | 成纤维细胞制备 | 消化组织 | 倒入抽滤瓶中 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
132 | 成纤维细胞制备 | 清洗，置换出胰酶 | 将消化液倒出 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
133 | 成纤维细胞制备 | 收集细胞悬液 | 用磁力搅拌器，玻璃器皿易碎，并有液体飞溅 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险；飞溅液体易伤眼睛 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套，佩戴安全眼镜
134 | 成纤维细胞制备 | 细胞悬液分装入工厂 | 用蠕动泵将细胞悬液分装到入工厂 | 蠕动泵管路破裂，飞溅液体易伤眼睛 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 0.2 | 1.8 | L
135 | 成纤维细胞制备 | 健康细胞培养 | 细胞工厂分层放入温室 | 物品搬运，砸脚 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
136 | 接种病毒 | 毒种准备(种毒融化) | 从液氮中取出种毒，放入38度水域中融化 | 液体在融化过程中疫苗瓶会爆炸，伤眼睛 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 10 | 90 | M | 穿安全鞋，佩戴安全眼镜
137 | 毒种细胞收获 | 观察毒种细胞工厂CPE | 显微镜下观察 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L
138 | 毒种细胞收获 | 消化毒种细胞工厂 | 500ml消化液倒入细胞工厂内 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
139 | 毒种细胞收获 | 收集毒种细胞悬液 | 1000ml停消液倒入细胞工厂内 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
140 | 接种病毒 | 准备接毒液 | 将液体倒入3L玻璃瓶中 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
141 | 接种病毒 | 接种病毒 | 转运瓶装液体 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
142 | 含病毒细胞收获 | 准备产品批收获液 | 使用15000ml消停液，并搬运至使用地 | 玻璃器皿破裂，有扎伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
143 | 含病毒细胞收获 | 消化30个细胞工厂 | 消化液加入细胞工厂内 | 蠕动泵管路破裂，飞溅液体易伤眼睛 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备护目镜
144 | 含病毒细胞收获 | 收集病毒细胞悬液 | 加入停消液，并晃动细胞工厂 | 工作姿势不便 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L
145 | 细胞离心和重悬 | 分装入离心瓶 | 将含病毒细胞的消停液倒入离心瓶中 | 飞溅液体易伤眼睛 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L | 配备护目镜
146 | 细胞离心和重悬 | 离心 | 配平后放入离心机 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L
147 | 细胞离心和重悬 | 离心后病毒细胞重悬 | 倒掉上清液，加入配苗用液，摇晃离心瓶 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L
148 | 配苗 | 组装配苗瓶 | 将漏斗放在配苗瓶上 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L
149 | 配苗 | 过滤病毒细胞悬液 | 倒入配苗瓶中过滤 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L
150 | 配苗 | 添加NBCS新生牛血清 | 将牛血清倒入配苗瓶中 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L
151 | 配苗 | 添加碳酸氢钠 | 将碳酸氢钠倒入配苗瓶中 |  | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | L
152 | 配苗 | 添加DMSO | 将二甲基亚砜加入配苗瓶中 | 使用化学品，有化学品风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴合适的个人防护用品
153 | 疫苗分装 | 调试灌装机 | 开丙烷和氧气，试运行灌装机 | 可燃气体检测 | 爆炸 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 定期校验可燃气体检测仪
154 | 疫苗分装 | 转移配苗瓶 | 将配苗液搬运到分装间 | 重物搬运 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 穿安全鞋
155 | 疫苗分装 | 分装 | 人工上瓶下料 | 有碎瓶，易伤手 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
156 | 程序降温 | 装满疫苗盒 | 安装卡子 | 易扎手 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
157 | 程序降温 | 疫苗盒放入程序降温仪 | 将疫苗盒放入程序降温仪 | 重物搬运 | 其他 | 异常: √; L: 3; E: 6; C: 0.2; D: 3.6 | L | 穿安全鞋
158 | 程序降温 | 程序降温 | 开启程序降温仪 | 易造成液氮伤人 | 其他 | 异常: √; L: 3; E: 6; C: 0.2; D: 3.6 | L | 穿防寒装备
159 | 程序降温 | 下液氮 | 将马立克苗放入液氮罐 | 大量液氮外溢，易造成液氮伤人，窒息 | 其它 |  | √ |  |  | √ | √ | 3 | 3 | 40 | 360 | H | 改善通风，人员配备合适的个人防护用品
160 | 入库 | 入库 | 将放满马立克苗的液氮罐送往库房 | 液氮罐意外倾倒，液氮外溢伤人 | 其它 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 穿戴防寒服及防寒手套
161 | 贴签 | 排版 | 编排生产批号及有效期 | 温度高，易烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防烫手套
162 | 贴签 | 上料 | 把安瓿瓶放在贴标的料斗里 | 玻璃瓶易碎，造成扎伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
163 | 贴签 | 收安瓶 | 用手将把贴好标签的+D75安瓿瓶放在不锈钢的盒中 | 玻璃瓶易碎，造成扎伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 佩戴防割手套
164 | 洁净区消毒 | 熏蒸甲醛 | 用酒精灯加热甲醛溶液 | 甲醛蒸汽危害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 佩戴防甲醛的全面具
165 |  | 无菌服清洗 | 使用洗衣机加洗涤剂进行清洗（威露士、洗衣服、洗衣液） | 使用化学品，化学品危害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 10 | 0.2 | 12 | L | 张贴化学品MSDS
166 |  | 物品高压消毒 | 将物品放入高压锅中进行高压灭菌 | 重物坠落 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 10 | 3 | 180 | M | 配备安全鞋、安全眼镜
167 |  | 物品高压消毒 | 将物品放入高压锅中进行高压灭菌 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备耐高温手套和护臂
168 |  | 物品高压消毒 | 将物品放入高压锅中进行高压灭菌 | 玻璃器皿意外破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防割手套和护臂
169 |  | 蛋盘清洗 | 用新洁尔灭，百毒杀进行清洗 | 使用化学品，化学品危害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 张贴化学品MSDS
170 |  | 物品干烤 | 将物品放入干烤箱中，加热至172度进行杀菌 | 高温烫伤 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防割手套和护臂
171 |  | 物品干烤 | 将物品放入干烤箱中，加热至172度进行杀菌 | 玻璃器皿意外破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防割手套和护臂
172 |  | 洗瓶 | 使用洗瓶机进行清洗（使用洗涤灵、食用碱） | 玻璃器皿意外破碎伤人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防割手套和护臂
173 | 开机前检查 | 检查冻干机水电气状态 | 检查相关仪表，并送电 | 送电有触电风险 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 加强用电安全培训
174 | 设备运行时 | 观察运行情况 | 如制冷剂需要补充，需要添加制冷剂 | 制冷剂有冻伤风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 增加标示，配备合适的防护用品
175 | 设备运行时 | 观察运行情况 | 检查压缩机管路 | 有烫伤和碰头风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 增加标示，配备合适的防护用品
176 | 停机后检查 | 检查冻干机水电气状态 | 断电，并检查仪表 | 断电时有触电风险 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 加强用电安全培训
177 | 设备保养 | 添加相关油品，更换滤芯，除水垢等 | 更换相关油品 | 油品泄漏有滑到风险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 更换时增加承接油品泄漏的装置，避免人员滑到
178 | 设备保养 | 添加相关油品，更换滤芯，除水垢等 | 更换时使用手动工具 | 有机械伤害风险 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 7 | 0.2 | 8.4 | L | 使用工具时，佩戴合适的个人防护用品
179 |  | 便携式酸度计（Bante220）使用操作 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
180 |  | 便携式酸度计（Bante221）使用操作 | pH基准液配制过程 | 邻苯二甲酸氢钾有强腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道腐蚀鼻中隔：皮肤和眼直接接触可以引起灼伤。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
181 |  | 便携式酸度计（Bante222）使用操作 | pH基准液配制过程 | 混合磷酸盐和四硼酸钠，短期接触不会有危险，长期接触对人体有害。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
182 |  | 工艺用水硝酸盐检验 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L
183 |  | 工艺用水硝酸盐检验 | 0.1%二苯胺硫酸溶液配制 | 二苯胺 可能会有固体颗粒进人人体呼吸系统或眼睛，需做好防护。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
184 |  | 工艺用水硝酸盐检验 | 0.1%二苯胺硫酸溶液配制 | 浓硫酸对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，使用过程中可能出现危险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
185 |  | 工艺用水不挥发物检验 | 蒸发皿干燥过程 | 在105℃高温下操作，有烫伤的可能性 | 高温灼伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 1 | 18 | L | 操作过程佩戴耐高温手套
186 |  | 工艺用水重金属检验操作规程 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 3 | 1 | 30 | L | 严格按照SOP操作
187 |  | 工艺用水重金属检验操作规程 | 盐酸溶液配制 | 接触盐酸蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 部分实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
188 |  | 工艺用水重金属检验操作规程 | 氢氧化钠溶液配制 | 氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性，粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼与氢氧化钠直接接触会引起灼伤。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
189 |  | 工艺用水微生物限度检验操作规程 | 过滤支架过滤头消毒 | 检测样品超过3个，需要使用火焰喷枪消毒。高温火焰易伤人。 | 高温灼伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
190 |  | 工艺用水易氧化物检验 | 硫酸溶液配制 | 浓硫酸对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，使用过程中可能出现危险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
191 |  | 工艺用水亚硝酸盐检验 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 3 | 1 | 30 | L | 严格按照SOP操作
192 |  | 工艺用水亚硝酸盐检验 | 对氨基苯磺酰胺盐酸溶液配制 | 接触盐酸蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
193 |  | 工艺用水亚硝酸盐检验 |  | 对氨基苯磺酰胺遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。在皮肤和眼睛上面:可能引起发炎。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
194 |  | 工艺用水氨检验 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 3 | 1 | 30 | L | 严格按照SOP操作
195 |  | 工艺用水氨检验 | 碱性碘化汞钾的使用 | 碱性碘化汞钾高毒，遇光, 受热分解有毒汞蒸气，库房通风、低温、干燥。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 40 | 720 | H | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
196 |  | 剩余水分测定 | 五氧化二磷的使用 | 五氧化二磷 吸入：轻症患者有头痛、头晕、呕吐、全身无力，中度患者上述症状较重，上腹疼痛，脉快、血压偏低等；重度中毒引起急性肝坏死及昏迷。慢性中毒：有呼吸道刺激症状、胃炎、肝炎、贫血、骨质疏松及坏死等。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
197 |  | 1mol/L盐酸滴定液标定 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 3 | 1 | 30 | L | 严格按照SOP操作
198 |  | 1mol/L盐酸滴定液标定 | 盐滴定液配制 | 接触盐酸蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
199 |  | 1mol/L盐酸滴定液标定 | 氢氧化钠溶液配制 | 氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性，粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼与氢氧化钠直接接触会引起灼伤。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
200 |  | 1mol/L盐酸滴定液标定 | 甲基红指示液配制 | 安全等级:22-24//25 S22 不要吸入粉尘.S24/25 避免皮肤和眼睛接触. | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
201 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 3 | 1 | 30 | L | 严格按照SOP操作
202 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 氢氧化钠滴定液配制 | 氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性，粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼与氢氧化钠直接接触会引起灼伤。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
203 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 3%过氧化氢试液配制 | 过氧化氢对人体的危害：刺激感、皮肤刺痛及暂时性变白、红肿、起泡、眼疾、胃出血。当为腐蚀性伤害时，严重时可造成失明、组织坏死、肺水肿。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
204 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 甲醛溶液秤取及水浴 | 甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用，甲醛是原浆毒物质，能与蛋白质结合、高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死，吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。突出的表现：头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、嗓子痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记力减退以及植物神经紊乱等；孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形，甚至死亡，男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等. | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
205 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 3 | 1 | 30 | L | 严格按照SOP操作
206 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 汞标准液配制 | 汞及其化合物可通过呼吸道、消化道或皮肤吸收，职业中毒主要是经呼吸道吸入金属汞蒸气或汞化合物气溶胶所致。急性中毒：有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状。可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等。部分患者皮肤出现红色斑丘疹。严重者发生间质性肺炎及肾损害。慢性中毒：表现有神经衰弱综合征；易兴奋症；精神情绪障碍，如胆怯、害羞、易怒、爱哭等；汞毒性震颤；口腔炎。少数病例有肝、肾损伤。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 40 | 720 | H | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
207 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 20%盐酸羟胺配制 | 盐酸羟胺有毒，对皮肤有刺激性。半数致死量（小鼠经口）408mg/kg。有腐蚀性。操作人员应穿戴防护用具。溅及皮肤时，可用大量水冲洗。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
208 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 油乳剂疫苗消化 | 浓硫酸对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，使用过程中可能出现危险 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 40 | 720 | H | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
209 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 油乳剂疫苗消化 | 硝酸吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。眼和皮肤接触引起灼伤。 慢性影响 长期接触可引起牙齿酸蚀症。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 40 | 720 | H | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
210 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 0.05%及0.0025%双硫腙溶液配制 | 双硫腙 Xi 刺激，R36/37/38 : 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。S26 万一接触眼睛，立即使用大量清水冲洗并送医诊治 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
211 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 0.05%及0.0025%双硫腙溶液配制 | 高浓度四氯化碳蒸气对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
212 |  | 40%甲醛溶液含量测定 | 0.05%及0.0025%双硫腙溶液配制 | 氯仿主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
213 |  | 甲醛残留量检验 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 3 | 1 | 30 | L | 严格按照SOP操作
214 |  | 甲醛残留量检验 | 20%吐温-80酒精溶液配制 | 有溶血作用，以吐温-80作用最弱 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
215 |  | 甲醛残留量检验 | 20%吐温-80酒精溶液配制 | 无水乙醇急性中毒：一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。慢性影响：在生产中长期接触高浓度该品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
216 |  | 甲醛残留量检验 | 醋酸-醋酸铵缓冲液配制 | 醋酸铵刺激皮肤、粘膜、眼睛、鼻腔、咽喉，损伤眼睛；高浓度刺激肺，可导致肺积水 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
217 |  | 甲醛残留量检验 | 醋酸-醋酸铵缓冲液配制 | 冰醋酸侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死 | 中毒窒息 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
218 |  | 甲醛残留量检验 | 乙酰丙酮试液 | 乙酰丙酮吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛和皮肤有刺激作用。中毒表现有头痛、恶心和呕吐。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
219 |  | 甲醛残留量检验 | 甲醛对照液 | 甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用，甲醛是原浆毒物质，能与蛋白质结合、高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死，吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。突出的表现：头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、嗓子痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记力减退以及植物神经紊乱等；孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形，甚至死亡，男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等. | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
220 |  | 半成品灭活检验 | 融化石蜡使用电磁炉 | 可能出现触电，烫伤 | 高温烫伤，触电 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
221 |  | 灭活苗安全检验 | 免疫鸡过程 | 由于鸡只不能安静不动，手可能会被含有疫苗注射器针头扎伤， | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
222 |  | 灭活苗效力检验—免疫鸡 | 免疫鸡过程 |  | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
223 |  | 鸡红细胞悬液配制 | 采血过程 | 由于鸡只不能安静不动，手可能会被含注射器针头扎伤， | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
224 |  | 25%高岭土悬液配制 | 0.1mol/L盐酸溶液配制 | 接触盐酸蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴耐酸碱手套、防酸的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
225 |  | 25%高岭土悬液配制 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
226 |  | HA缓冲液制备 | 实验操作过程使用玻璃仪器 | 可能被碎玻璃划伤，已出现事故 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 1 | 18 | L | 严格按照SOP操作
227 |  | HA缓冲液制备 | 氯化钙秤取过程 | 氯化钙粉尘会灼烧、刺激鼻腔、口、喉，还可引起鼻出血和破坏鼻组织；干粉会刺激皮肤，溶液会严重刺激甚至灼伤皮肤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
228 |  | HA缓冲液制备 | 0.1mol/L氢氧化钠溶液配制 | 氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性，粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼与氢氧化钠直接接触会引起灼伤。 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防颗粒的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
229 |  | SPF鸡采血及分离血清 | 采血过程 | 由于鸡只不能安静不动，手可能会被含注射器针头扎伤， | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 严格按照SOP操作
230 |  | 活疫苗真空度测定 | 真空度检漏过程 | 高频火花真空测定器产生的火花可能会伤到人身体以及眼睛 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 严格按照SOP操作
231 |  | 外源病毒检验（鸡检查法） | 免疫鸡过程 | 由于鸡只不能安静不动，手可能会被含有疫苗注射器针头扎伤， | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 严格按照SOP操作
232 |  | 禽源外源病毒检验（鸡胚法） | 融化石蜡使用电磁炉 | 可能出现触电，烫伤 | 触电，高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 严格按照SOP操作
233 |  | 禽网状内皮组织增生病病毒检验 | 细胞固定过程中使用甲醇 | 大量吸入甲醇短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。长时间接触：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等 | 中毒窒息 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 10 | 180 | M | 实验过程中佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
234 |  | 丁基、丁腈胶塞针刺落屑检验 | 丙酮擦拭针头过程 | 长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 10 | 180 | M | 实验过程在通风橱中进行并佩戴橡胶手套、防有机气体的口罩。密封防护眼镜正在计划购买。
235 |  | 蒸汽灭菌器和脉动高压锅的使用 | 高压完毕后取高压物品时 | 易被高温蒸汽灼伤， | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 严格按照SOP操作
236 |  | 鼓风干燥箱 | 干烤完毕后取干烤物品时 | 易被高温物品烫伤， | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 严格按照SOP操作
237 |  | 紫外灯车的使用 | 开启紫外灯时 | 紫外线伤害人体皮肤和眼睛 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 严格按照SOP操作
238 |  | 鸡马立克氏病活疫苗（814株）病毒含量测定 | 液氮罐中取马立克疫苗 | 液氮飞溅对人的伤害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 5 | 7 | 105 | M | 只有简单防护，计划购买专业液氮防护服
239 |  | 鸡马立克氏病活疫苗（814株）病毒含量测定 | 马立克疫苗在水浴锅中融化 | 病毒飞溅对人的伤害 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 7 | 126 | M | 已配备防护面罩，计划购买手部防护用品
240 | 物料准备 | 配制并高压灭菌物料 | 打开高压灭菌器 | 高温水蒸气飞溅，易造成烫伤事故 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备高温防护用品
241 | 物料准备 | 试剂瓶的清洗 | 试剂瓶要泡酸 | 酸易腐蚀皮肤等 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备防化个人防护用品
242 | 物料准备 | 试剂瓶的清洗 | 试剂瓶要清洗 | 手动清洗，容易摔破，割伤 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
243 | 液氮添加 | 液氮添加 | 将移动液氮罐装上液氮后，添加到装细胞的液氮罐 | 液氮泄漏易冻伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 到专用库房进行添加
244 | BEI的配置 | 将BEA和NaOH反应配成BEI | 要配置酸、碱及有毒物质 | 易引起慢性或致癌性疾病，易被腐蚀物侵蚀 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
245 | 甲醛的配置 | 将甲醛配置后用于灭活 | 要用到甲醛及硫柳汞等 | 易引起慢性或致癌性疾病，易被腐蚀物侵蚀 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
246 | 酒精的配置 | 将95%酒精配置为75%酒精 | 75%酒精用于消毒，95%酒精用于酒精灯 | 易发生火灾等事故 | 火灾 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L
247 | 抗原制备 | 用注射器进行接种抗原和收获抗原 | 用注射器接种抗原 | 易被注射器和打孔器等扎伤 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
248 | 灭活 | 将灭活剂加入抗原中进行灭活 | 加入灭活剂 | 易产生液体飞溅 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
249 | 乳化 | 将抗原混合后进行乳化 | 抗原混合后乳化 | 乳化过程可产生液体飞溅 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
250 | 动物试验 | 免疫 | 对鸡进行免疫 | 可由于注射器使用不当，扎伤 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
251 | 动物试验 | 采血 | 对鸡进行采血 | 可由于注射器使用不当，扎伤 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
252 | 动物试验 | 剖检 | 对鸡进行剖检 | 剪刀和手术刀使用不当，受伤 | 机械伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
253 | 病料检测 | 病料采集 | 采集鸡只病变组织 | 不明人畜共患病毒感染人 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
254 | 病料检测 | 病料处理 | 对采集病料进行冻融处理 | 病料冻融温度低可发生冻伤 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
255 | 病料检测 | 病料RNA提取 | 处理后病料进行RNA抽提 | 用到氯仿等致癌有机化学试剂 | 中毒窒息 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
256 | 病料检测 | 琼脂糖凝胶电泳 | 用溴化乙锭（EB）作为染料对DNA进行电泳 | 易引起慢性或致癌性疾病 | 中毒窒息 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
257 | 隔离器的使用 | 喂鸡，喂水，饲养鸡只，清粪 | 搬动饲料，清理粪便等 | 搬运过程易伤脚 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
258 | 隔离器冲洗 | 用清洗机对隔离器进行清洗 | 用清洗机要插电 | 有触电的危险 | 触电 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
259 | 隔离器消毒 | 甲醛熏蒸 | 用酒精灯加热甲醛溶液 | 甲醛对人员身体有害，有急性中毒风险 | 中毒窒息 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
260 | 隔离器处理 | 高压灭菌动物尸体和物料 | 打开脉动真空灭菌器 | 高温水蒸气飞溅，易造成烫伤事故，操作姿势不正确时易伤腰 | 高温烫伤 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
261 | 隔离器处理 | 高压灭菌动物尸体和物料 | 放置动物尸体和扔掉动物尸体 | 操作姿势不正确时易伤腰 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 配备合适的防护用品
262 | 高低压配电室 |  | 检查模拟板是否与实际相符 | 触电伤亡 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | L | 佩戴高压操作专用防护用品
263 | 高低压配电室 |  | 检查电路连接是否可靠，导线截面选取是否合理 | 火灾，触电伤亡，电弧伤害 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | L | 佩戴高压操作专用防护用品
264 | 高低压配电室 |  | 检查通风散热良好 | 火灾 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | L | 佩戴高压操作专用防护用品
265 | 高低压配电室 |  | 检查绝缘垫是否可靠齐全 | 触电 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | L | 佩戴高压操作专用防护用品
266 | 高低压配电室 |  | 接地装置良好 | 触电事故，人员伤害 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | L | 佩戴高压操作专用防护用品
267 | 高低压配电室 |  | 开关性能良好 | 触电，火灾 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | L | 佩戴高压操作专用防护用品
268 | 高低压配电室 |  | 验电器 | 触电，死亡 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 100 | 10 | L | 佩戴高压操作专用防护用品
269 | 高低压配电室 |  | 触电 | 触电 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.7 | L
270 | 高低压配电室 |  | 电磁辐射 | 其他 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.7 | L
271 | 高低压配电室 |  | 电器设备的短路造成的弧光灼伤 | 其他 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.7 | L
272 | 空气压缩站 |  | 设备检修更换 | 设备事故 |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 1 | 7 | 21 | L
273 | 空气压缩站 |  | 设备检修更换 | 爆炸 |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 1 | 7 | 21 | L
274 | 空气压缩站 |  | 设备检修更换 | 设备事故 |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 1 | 7 | 21 | L
275 | 空气压缩站 |  | 设备检修更换 | 人员伤害、高空坠落 |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 1 | 7 | 21 | L
276 | 空气压缩站 |  | 设备检修更换 | 压缩机超温、火灾，影响人员逃生 |  |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 1 | 7 | 21 | L
277 | 运行设备维护 |  | 设备检修更换 | 高温，触电，机械伤害 |  |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 7 | 126 | M
278 | 运行设施维护 |  | 设备检修更换 | 高处作业，机械伤害 |  |  | √ |  |  | √ |  | 6 | 3 | 7 | 126 | M
279 | 草坪维护 |  | 操作除草机或使用镰刀 | 地面不平，机械伤害 |  |  | √ |  |  | √ |  | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | L
280 | 出入库工作 | 用地牛将托盘送到指定货位 | 常温库（含液氮库） | 1.容易压脚2.有下坡路，出入库门，易撞门伤到人3.粉尘4.噪音 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 1 | 18 | L | 1.装卸工作时穿戴防护劳保用具。2.所有货物产品轻拿轻放，降低摆放高度，避免货物坠落。
281 | 出入库工作 | 用平板推车将产品送到指定货位 | 低温库 | 库门口结冰 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 1.已治理结霜
282 | 出入库工作 | 用平板推车将产品送到指定货位 | 常温库（含液氮库） | 库门口地面有坑 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 1.已经修补地面
283 | 出入库工作 | 用平板推车将产品送到指定货位 | 低温库 | 1.容易压脚2.有下坡路，出入库门，易撞门伤到人3.粉尘5.噪音 | 粉尘 |  | √ |  |  |  | √ | 6 | 6 | 1 | 36 | L | 穿戴防尘口罩。
284 | 出入库工作 | 用平板推车将产品送到指定货位 | 低温库 | 1.容易压脚2.有下坡路，出入库门，易撞门伤到人3.粉尘6.噪音 | 噪声 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 0.2 | 7 | 14 | L | 穿戴防护劳保用具。
285 | 出入库工作 | 长时间在库内工作 | 常温库（含液氮库） | 长时间低温对人身体的伤害,长时间在液氮库缺氧 | 其他 |  | √ |  |  |  | √ | 10 | 0.2 | 7 | 14 | L | 佩戴防护用具和氧含量测试器
286 | 出入库工作 | 长时间在库内工作 | 低温库 | 长时间低温对人身体的伤害,长时间在液氮库缺氧 |  |  | √ |  |  |  | √ | 10 | 0.2 | 7 | 14 | L | 佩戴防护用具和氧含量测试器
287 | 产品包装 | 封包装箱（泡沫和纸箱） | 库房大厅 | 1.有毒有害气体的吸入;2.封箱器、壁纸刀等工具对人身体的伤害 | 其他 |  | √ |  |  |  | √ | 10 | 0.2 | 7 | 14 | L | 佩戴防护用具和氧含量测试器
288 | 液氮库工作 | 加液氮 | 液氮库内 | 液氮对人体的伤害 | 其他 |  | √ |  |  |  | √ | 3 | 3 | 100 | 900 | H | 佩戴防护用具和氧含量测试器，定期培训
289 | 液氮库工作 | 厂家充填液氮 | 库房外 | 液氮对人体的伤害 | 其他 |  | √ |  |  |  | √ | 3 | 3 | 100 | 900 | H | 佩戴防护用具和氧含量测试器，定期培训
290 | 发货 | 出厂区发货 | 厂区外 | 交通事故 | 车辆伤害 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 0.2 | 7 | 14 | L | 加强培训，遵守交通规则
291 | 原材料收货 | 租用叉车卸货 | 厂区操场集装箱 | 叉车卸货时砸到人或进集装箱时碰到人 | 起重伤害 |  | √ |  |  |  | √ | 3 | 3 | 7 | 63 | L | 加强培训，注意观察叉车位置，购买倒桶器
292 | 原材料收货 | 用地牛将托盘送到指定货位 | 原材料库 | 1.容易压脚;3.有下坡路，出入库门，易撞门伤到人 | 物体打击 |  | √ |  |  | √ |  | 10 | 0.2 | 7 | 14 | L | 1、装卸工作时穿戴防护劳保用具。3、所有货物产品轻拿轻放，避免货物坠落。
293 | 原材料收货 | 危险品 | 危险品库 | 有毒有害气体吸入 | 中毒窒息 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 对相关化学品进行识别，并配备合适的防护用品
294 | 原材料收货 | 危险品 | 危险品库 | 硫酸盐酸烧伤、 | 其他 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 将相关物品放入防腐蚀柜
295 | 原材料收货 | 危险品 | 危险品库 | 易燃易爆 | 火灾 |  | √ |  |  | √ |  | 3 | 6 | 7 | 126 | M | 将相关物品放入易燃品柜