防洪防汛应急预案

1  总则

1.1 编制目的

以保证人身、设备安全为核心，以防御与救援相结合的原则，及时、有效地处理因暴雨造成公司洪涝灾害，最大程度减少人员伤亡、财产损失，维护职工的生命安全，维持正常的安全生产秩序。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国防洪法》、《----事故救援应急预案》等法律法规，制定本应急预案。

1.3 适用范围

本预案适用于----在暴雨季节发生或可能发生的洪涝灾害等紧急情况的应急处置。

1.4 应急工作原则

1）以人为本，救人高于一切；

2）居安思危，预防为主、抢防结合；

3）局部服从全局，下级服从上级；

4）全面布署，保证重点。

2  组织机构及职责

2.1公司防洪防汛指挥部

总 指 挥：

副总指挥：

成    员：

指挥部下设办公室，---任办公室主任，---任办公室副主任，地点设在公司生产机动部。联系电话：

2.2指挥部职责

1)贯彻落实防洪防汛方面的法律法规及文件精神；

2)审定公司防洪防汛工作计划、应急预案；

3）领导公司洪涝灾害的综合预防和应急处置工作；

4）负责向集团公司报告公司及周边区域暴雨情况和事故处理情况。

2.3指挥部办公室职责

1)负责落实公司防洪防汛工作计划、应急预案；

2)组织编写和修订公司防洪防汛应急预案，督促、指导各分厂编写和修订应急预案；

3）组织、协调防洪防汛工作的开展，督促、检查防汛措施的落实；

4）负责指挥应急工作组及协调外援救助机构开展现场救援；

5）掌握现场事态的发展和处置进展情况，及时向指挥部报告。

2.4应急工作组及职责

1)预警组

组长：

成员：各单位防汛值班人员

职责：负责汛情报警工作，发现险情立即报告预警。

2)抢险救援组

组长：

成员：公司基干民兵

职责：负责排险和险情控制工作。

3)设备抢修组

组长：

副组长：

职责：负责水毁设备、设施的抢修、恢复生产工作。

4)物资供应组

组长：

成员：生产机动部全体员工

职责：负责应急救援物资的供应和运输工作，满足应急救援需要。

5)后勤保障组

组长：

成员：综合管理部全体员工

职责：负责救援人员的饮食、交通及疏散人员的救治安置工作。

6)善后处理组

组长：

成员：综合管理部全体员工

职责：负责掌握相关灾情信息，做好善后处理工作。

3  抢险物资准备

编制袋200个、砂石10m3、铁锹10把、应急照明灯10盏、指挥车1辆、运输车1 辆。

4  预防与预警

4.1 危险源监控

定期检查公司供配电系统、避雷设施、排水系统、厂房屋顶，确保厂区排水系统畅通、供配电、避雷设备运行正常、厂房屋顶完好。

4.2预防措施

1）根据省市气象预报，及时发布天气预警信息；

2）组织防洪防汛专项检查。检查发现的隐患和问题，在汛期来之前全部整改完成；

3）对厂区排水沟进行一次集中清理，确保汛期排水畅通；

4）在暴雨期间，实行24小时值班，定时对危险源巡视检查；

5）若遇特大暴雨而排水不畅时，可在各可能发生倒灌的地方构筑临时挡水设施。

4.3.预警

4.3.1 根据危害程度，暴雨预警分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别，分别代表重大、较大、一般：

1）一般（Ⅲ级）：6小时降雨量将达50毫米以上，由于厂区排水管网原因，厂区出现积水现象。

2）较大（Ⅱ级）：3小时降雨量将达50毫米以上，由于排水管网及周边道路排水不畅，厂区积水水位持续上升。

3) 重大（Ⅰ级）：3小时降雨量将达100毫米以上，或者已达到100毫米以上且降雨量可能持续，可能造成厂区严重内涝。

5  信息报告

5.1 信号规定

1） 发生局部暴雨事件，报警信号主要采用手机短信报警、电话报警。

2） 同时应按照集团控股公司相关规定做好信息上报工作。

5.2 应急通信

| 组织机构 | 职 位 | 姓 名 | 应急联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪防汛指挥部 | 总指挥 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 副总指挥 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 副总指挥 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 副总指挥 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 副总指挥 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛指挥部 | 成员 |  |  |
| 防洪防汛办公室 | 主任 |  |  |
| 防洪防汛办公室 | 副主任 |  |  |
| 外援救助机构 |  |  | 120或119 |

6  应急处置

6.1 响应分级与响应程序

根据暴雨预警分级，局部暴雨事件对应分为Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ三个应急响应等级：

1）Ⅲ级由各单位防洪防汛小组负责指挥处置，并向防洪防汛办公室报告；

2）Ⅱ级由防洪防汛办公室主任负责指挥处置，并向防洪防汛指挥部报告；

3）Ⅰ级由公司防洪防汛指挥部总指挥负责指挥。

6.2 处置措施

1）发生III级状态时，事发单位组织对排水设施、疏水设施进行检查，如发现排水、疏水系统不畅通，应立即修复并做好事故预想。

2）发生II级状态时，防洪防汛办公室应针对恶劣天气可能对安全生产构成威胁的情况，督促各岗位做好事故预想。如现场出现险情，抢险救援组、物资供应组投入应急抢险。

3）发生I级状态时，防洪防汛指挥部应针对恶劣天气可能对安全生产构成重大威胁的情况，做好事故预想。如公司厂区范围内出现重大险情或出现严重后果，所有应急工作组全体投入应急救援。

7  后期处置

7.1 根据事故现场局面控制，危险隐患消除，经公司防洪防汛指挥部批准，应急处置结束命令由I、II、III级应急响应负责人发布；

7.2在公司防洪防汛指挥部的统一领导下，立即进入设备修复或恢复启动程序，同时根据设备损害的情况，组织做好设备检修采购工作；

7.3防洪防汛指挥部组织相关单位和人员对应急处置进行评估，并根据评估中暴露出来的不足，组织对应急预案进行修订。