# *****项目部施工现场安全应急预案

编制：技术员或安全员

审核：项目总工

批准：项目经理

目   录

1.总则 1

1.1编制目的 1

1.2编制依据 1

1.3适用范围 1

1.4应急预案体系 1

1.5应急工作原则 1

2.本项目的危险性分析 2

2.1工程概况 2

2.2危险源与风险分析 2

3.组织机构及职责 3

3.1项目部应急指挥中心领导小组组成人员： 3

3.2指挥机构及职责 3

4.预防与预警 5

4.1危险源监控 5

4.2预警行动 5

4.3信息报告与处置 6

5.应急处置 6

5.1响应分级 7

5.2响应程序 7

5.3处置措施 8

6.信息发布 8

7.后期处理 9

8.保障措施 9

9.培训与演练 11

10.预案管理 12

11.专项应急预案和现场处置方案 12

1.触电事故专项应急方案 13

2.火灾事故专项应急方案 16

3.交通事故专项应急方案 20

4.食物中毒专项应急方案 23

5.物体打击、掩埋事故专项应急方案 26

6.坍塌、垮塌事故专项应急方案 31

7.防高空坠落事故专项应急方案 36

8 机械伤害专项应急方案 40

9.防洪抢险专项应急方案 44

10.管线破裂专项应急预案 48

安全应急预案

1.总则

1.1编制目的

为了保障施工生产的正常进行，对潜在的重大事故、紧急情况或自然灾害，做出应急准备与响应，预防或减少可能造成的人员伤亡或财产损失以及环境污染和破坏，最大限度地控制重大危险源，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，特制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1国家《安全生产法》、《环境保护法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等有关法律法规。

1.2.2公司和项目部(施工)所在地*********有关部门法律法规。

1.2.3集团公司有关管理制度。

1.3适用范围

适用于本项目部办公区、项目部所属各施工队的生活区、及本标段的所有施工区所有潜在的重大事故或紧急情况的控制与处理。

1.4应急预案体系

项目部应急组织机构详见“应急指挥中心组织机构框图”。

项目部应急指挥中心组织机构框图

1.5应急工作原则

应急处置应遵循统一领导，分级管理，分工协作的原则。处理事故险情时由项目部应急指挥中心领导组启动本预案并实施；

处理事故险情时，应坚持以人为本的原则，最大限度保护人员生命和财产安全，应尽可能减少环境污染，并按有利于恢复施工生产的原则组织应急行动。

保证通讯畅通和快速反应，迅速调集救助力量和物资，控制事态发展，防止二次事故发生。

正确分析事故险情，划定危险区域，在确保无人员伤亡的前提下，组织应急抢险行动。

2.本项目的危险性分析

2.1工程概况

2.1.1概述

**********************************************************************************************************************************************************。

2.1.2

施工人员组成

本项目部有管理人员120人，下设土方施工队、地基处理施工队、桩基施工队、钢支撑施工队、降水施工队、结构工程施工队、防水施工队和监控测量施工队共8个施工队，因为施工单位，雇用协作工较多，高峰时雇用协作工将达到1000人。

2.2危险源与风险分析

2.2.1潜在重大事故、紧急情况或自然灾害的范围

2.2.1.1潜在的重大安全事故或紧急情况主要包括交通、水灾、火灾、触电、坍塌及垮塌、机械伤害、食物中毒、物体打击、高空坠落、地下管线破裂以及起重伤害事故等。

2.2.1.2潜在的环境重大事故或紧急情况主要包括水灾、火灾、食物中毒、地下管线破裂引起的事故以及重大安全事故发生后引起的次生事故等。

2.2.1.3危险源清单及风险评价表

本项目的危险源清单及风险分析详见“武汉市轨道交通光谷综合体项目部危险源清单”和“武汉市轨道交通光谷综合体LEC法风险评价表”。

3.组织机构及职责

3.1项目部应急指挥中心领导小组组成人员：

组  长：

副组长：

成  员：

3.2指挥机构及职责

3.2.1指挥机构

项目部应急指挥中心由应急指挥中心办公室、联络调度组、抢险救援组、医疗救助组、警戒保卫组、物资设备保障组、事故调查组、善后组及各施工队应急自救领导小组组成。

3.2.2人员的职责：

3.2.2.1项目部应急指挥中心领导组：全面负责项目突发性事故抢险救援决策、指挥、协调工作。项目经理*******为总指挥，负责全面指挥工作，应急指挥中心领导组副组长*****为副总指挥，其他组员配合行动，各司其职。

3.2.2.2应急指挥中心领导组总指挥职责：、

A、贯彻国家、地方、行业以及地铁集团公司等上级有关安全应急管理的法律法规、标准和规程；

B、组织实施项目应急预案，掌握本项目事故灾害及险情情况，解决应急工作中的重大问题；

C、根据事故现场的情况，下令进入相应级别的应急状态，必要时向上级(相关单位)应急救援机构报告有关情况;

D、确保应急资源配备投入到位，组织项目部总体应急演练，指挥项目部总的应急行动。

3.2.2.3应急指挥中心领导组副总指挥职责：

A、协助总指挥开展应急指挥工作，总指挥不在位时，代行其职责；

B、组织编制应急预案，监督落实项目部应急行动程序，督促检查下属各施工单位和部门搞好培训、应急演习；

C、进入应急状态时，负责事故现场指挥，并根据险情发展情况，提出改进措施。

D、组织指挥善后事情以及组织恢复现场施工生产。

3.2.2.4应急指挥中心办公室：

主任：

成员：

职责：掌握项目部事故灾害及险情情况，及时向应急指挥中心报告；负责项目部应急处置所需资源的统一调配，传达应急各项指令；根据总指挥指令负责向上级部门(相关单位)应急机构报告险情及信息沟通。

3.2.2.5联络调度组：

组　长：

副组长：

职责：负责所需抢险人员、机械的调配、协调以及应急救援方案的制订；负责重大危险源的监控、灾害性气象的收集、反馈和对内对外的联络以及对后勤保障的监督。

3.2.2.6抢险救援组：

组　长：

副组长：

职责：实施应急处置时，将人员和设备迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员；抢险救援队队员均挑选年龄在20至35岁之间，身体健康，有较高的政治素质和安全意识的人员组成。一旦发生紧急事故时，担任现场应急总指挥人。

3.2.2.7医疗救助组：

组　长：

副组长：

职  责：负责事故现场受伤人员的医疗救助工作，对伤员的临时处理和与医院的联系，直至将伤员送院治疗或抢救。

3.2.2.8警戒保卫组：

组　长：

副组长：

职  责：负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离以及事故现场警戒、标示、疏通交通秩序等。

3.2.2.9物资设备保障组：

组　长：

副组长：

职责：负责救援抢险所需材料、物资的运输与调配。

3.2.2.10事故调查组：

组　长：

副组长：

职  责：负责收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，总结出书面事故报告，并提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

3.2.2.11善后组：

组　长：

副组长：

职  责：负责事故期间亲属探视伤亡人员的接待和事故善后处理期间的家属接待安抚工作。

3.2.2.12 施工队应急自救领导小组

组长：各施工队队长

现场施工队应急自救领导小组职责参照项目部应急指挥中心的职责制定。

4.预防与预警

4.1危险源监控

通过了解施工现场灾情变化，进行危险源的监测与监控，做好数据收集、分析及研究。

4.2预警行动

根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合预警地区的自然条件、施工现场人员和物质设备情况，进行分析评估，及时对可能受到的灾害进行预警。

当灾害即将来临或突然来临影响到施工生产和危及人员、财产安全,应立即停止施工。按照现场处置方案及时确定应对，并通知施工队应急自救领导小组、项目部应急指挥中心采取相应行动预防事故发生。根据灾情预警，对可能造成人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助，及时做出必要的预警或向项目部应急办提出相应的预警建议。事发单位和施工队应急自救领导小组、项目部应急指挥中心做好启动应急预案的准备。

4.3信息报告与处置

4.3.1信息报告程序

当发生险情时，现场值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目部应急指挥中心，确定等级并报告上级部门应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

4.3.2信息上报

项目部应急指挥中心应及时与地铁集团公司、集团公司及地方政府、应急救援队伍、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：灾害发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、造成的直接经济损失及其后续可能发生情况)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

4.3.3信息传递

应急反应人员以电话向外进行求援。

本项目与各级相关部门达成协议，保证24小时内的快速响应与救援，具体联系方式见下表:8

各级部门联系方式表

| 序号 | 单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉地铁集团有限公司 | (027)83749024 | 业主单位 |
| 2 | 中煤科工集团武汉设计研究院 | 13607170588 | 监理单位 |
| 3 | 武汉市医院 | 120 | 协议救援医院 |
| 4 | 武汉市公安消防支队关山中队 | (027)85398349 | 协议消防单位 |
| 5 | 后湖派出所 | (027)82910186 | 协议派出所 |
| 6 | 东新秩序科 | 13114357399 | 交通主管部门 |
| 7 | 武汉水务集团公司 | (027)87883753 | 管线产权单位 |
| 8 | 武汉供电局 | (027)85424793 | 管线产权单位 |
| 9 | 武汉市天然气公司 | (027)82564564 | 管线产权单位 |
| 10 | 中国电信武汉分公司 | (027)86423498 | 管线产权单位 |
| 11 | 武汉广播电视局 | (027)88314697 | 管线产权单位 |

5.应急处置

5.1响应分级

二级灾害定义为发生事故险情。发生可能影响工程正常施工或对环境造成一定影响的事故苗头，项目部能自己处理的。

一级灾害定义为发生事故。发生直接导致施工中断或对环境造成影响的事故，项目部不能完全自己处理，需上报地铁集团公司和集团公司及相关部门紧急救援的。

5.2响应程序

事故应急救援程序详见“事故应急救援程序图”。

事故应急救援程序图

接警

警情判断

信息反馈

启动预案

信息收集

联络、上报

扩大应急

应急资源到位

应急行动

有关人员赶赴现场

事态控制

应急增援

应急恢复

应急结束

总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

是i

否

现场抢救

医疗救护

人员撤离、疏散

信息传递

不可控

否

指挥人员到位

报警

是i

事故发生

施工队应急自救领导小组获取险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急指挥中心，项目部应急指挥中心接到信息后立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

5.3处置措施

5.3.1 二级应急行动

发生事故险情后，项目部应急指挥中心领导小组启动应急现场处置方案，抢险救援组将可能发生事故部位的人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资排查险情。

联络调度组负责维护现场，将获相关人员转至安全地带；对可能发生危险的区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场的医疗抢救工作，随时待命，若发生事故，立即对受伤的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资设备保障组负责应急救援方案的实施，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

事故调查组收集发生事故险情的相关资料，掌握事故险情情况，查明事故险情原因，评估事故险情影响程度和损失，分清事故险情责任并提出相应处理意见，提出防止事故险情再次发生的意见和建议，写出应急处置报告。

全部疏散后，停工观察。根据观察结果和相关信息，确信安全后进行险情后生产、生活恢复。

5.3.2一级应急行动

发生事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部应急指挥中心和地铁集团公司、集团公司应急救援组织机构及地方人民政府应急救援组织机构。

项目部应急指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合地铁集团公司、集团公司及地方人民政府救援指挥机构做好救援工作。

5.4应急结束

应急终止的条件：事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后(二级应急行动结束由项目部应急指挥中心领导小组批准，一级应急行动结束由地方人民政府应急指挥中心领导小组批准)，现场应急结束。

应急事故结束后，由项目部事故调查组负责收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，总结出书面事故报告，并提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告并做好相关工作的移交。

6.信息发布

事故信息应由事故现场指挥部委派专门机构及时、准确向新闻媒体通报事故信息。事故信息必须是客观的、真实的、有权威性的。

7.后期处理

事故处理结束后，现场应急指挥中心领导小组对事故现场要进行妥善的处理，证物收集及处理，相关设施的重建，尽快恢复生产。同时要分析事故产生的原因，对认为原因造成的要追究相关责任人的责任，总结经验教训，采取预防措施。

8.保障措施

8.1通信与信息保障

确保通信，项目部应急指挥中心领导小组所有人员手机要24小时开通，手机号码及应急电话要公布，因为各种原因造成通信不通时要到项目部汇报情况。

8.2应急队伍保障

项目部下属的8个施工队每个队都必须配备不少20人的兼职应急小分队，平时，加强对兼职应急小分队的应急安全教育和培训，参与项目应急演练，做到一旦发生险情及时进入应急抢险状态，确保应急预案的有效实施。

8.3应急物资设备保障

项目部应急指挥中心安排物资设备保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

按照平战结合的原则，确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由项目安全部审核汇总后，根据物资、装备类别报送项目部应急指挥中心的物资设备保障组，物资设备保障组对需求计划再进行审核并组织实施，确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

各部门、各施工队应根据项目部各项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

本项目的主要应急抢险、救援物资设备清单详见下表

主要抢险、救援物资设备清单

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 配备地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 40个 | 施工现场及库房 |  |
| 2 | 消防砂 | 10方 | 施工现场及库房 |  |
| 3 | 消防铲 | 20把 | 施工现场及库房 |  |
| 4 | 消防桶 | 20个 | 施工现场及库房 |  |
| 5 | 消防斧 | 6把 | 施工现场及库房 |  |
| 6 | 担架 | 2副 | 库房 |  |
| 7 | 急救箱 | 2个 | 库房 |  |
| 8 | 应急车 | 2辆 | 施工现场 |  |
| 9 | 砂包（填满土） | 50个 | 钢筋加工厂旁场地 |  |
| 10 | 编制袋（填满土） | 200袋 | 钢筋加工厂旁场地 |  |
| 11 | 砂包 | 150个 | 库房 |  |
| 12 | 编织袋 | 2000个 | 库房 |  |
| 13 | 袋装水泥 | 20T | 库房 |  |
| 14 | 污水泵、水管及配套电缆 | 5套 | 材料库 |  |
| 15 | 备用降水井泵 | 3台 | 材料库 |  |
| 16 | 多用插座 | 3台 | 材料库 |  |
| 17 | 组合千斤顶及油泵 | 1套 | 钢支撑队伍 |  |
| 18 | 起重吊车(50T) | 1台 | 施工现场 |  |
| 19 | 起重吊车(25T) | 1台 | 施工现场 |  |
| 20 | 装载机 | 1台 | 施工现场 |  |
| 21 | 挖掘机 | 3台 | 施工现场 |  |
| 22 | 钢支撑 | 30T | 材料库 |  |
| 23 | 发电机 | 2台 | 施工现场 |  |
| 24 | 氧气乙炔 | 1套 | 主体结构队 |  |
| 25 | 切割机 | 1台 | 主体结构队 |  |
| 26 | 电焊机 | 1台 | 主体结构队 |  |
| 27 | 注浆机 | 1台 | 施工现场 |  |
| 28 | 勘探钻孔机 | 1台 | 施工现场 |  |
| 29 | 冲击钻 | 1台 | 施工现场 |  |
| 30 | 手压注浆机 | 1台 | 施工现场 |  |
| 31 | 注浆管 | 200米 | 库房 |  |
| 32 | 引流管 | 20个 | 库房 |  |
| 33 | 水玻璃 | 6大桶 | 库房 |  |
| 34 | 堵漏灵 | 150Kg | 库房 |  |
| 35 | 速凝剂 | 200Kg | 库房 |  |
| 36 | 棉被 | 10床 | 库房 |  |
| 37 | 对讲机 | 15台 | 按需下发相关人员 |  |
| 38 | 反光背心 | 20套 | 库房 |  |
| 39 | 应急小组袖章 | 若干 | 基坑入口处 |  |
| 40 | 方木 | 10根 | 库房 |  |
| 41 | 大锤 | 2把 | 库房 |  |
| 42 | 铁锹 | 20把 | 库房 |  |
| 43 | 手锯 | 2把 | 库房 |  |
| 44 | 中粗砂 | 500m3 | 商砼站 |  |
| 45 | 砼 | 500m3 | 商砼站 |  |
| 46 | 泵车 | 1台 | 商砼站 |  |
| 47 | 专业堵漏队伍 | / | / |  |

8.4经费保障

应急专项经费来源与项目专项安全管理费用的30%，此费用任何部门不得挪动，必须建立专款专用制度，项目部财务部必须加以监督和管理，保障应急状态时本项目应急经费的及时到位。

8.5其他保障

8.5.1交通运输保障

发生事故灾难后，项目部负责对事发现场和施工区域内进行交通管制，根据需要开设应急特别通道，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置需要。现场人员疏散、交通疏导图。

8.5.2治安秩序保障

应急响应时，项目部警戒保卫组负责事故灾难现场的治安秩序保障工作。

8.5.3技术保障

由项目总工、技术人员及专家组对应急提供技术支持和保障。

8.5.4医疗保障

应急响应时，项目部医疗救助组负责事故现场受伤人员的医疗救助工作，对伤员的临时处理和与医院的联系，直至将伤员送院治疗或抢救。

8.5.5后勤保障

应急响应时，由项目部善后组负责后勤保障工作，应急办公室负责协助后勤人员、物件的落实。

9.培训与演练

9.1培训

项目部应对参加应急预案的各部门和人员统一组织培训，使其了解在遇到险情时，现场该如何进行处置，使其具备应急救援的知识和能力，懂得如何与别的部门进行协调以及如何统一服从指挥和调度的。

9.2演练

在正式演练前项目部要召开专门演练前的会议，协调各部门、人员配备，明确其的工作职责。项目部结合各预案进行演练，在演练中发现问题，对预案的可实施性进行修改。安全应急预案演练计划见“安全应急预案演练计划表”。

10.预案管理

安全应急预案演练计划表

| 序号 | 科 目 | 计划演练时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电事故专项应急预案 | 2015.3.1 |  |
| 2 | 火灾事故专项应急预案 | 2015.4.1 |  |
| 3 | 交通事故专项应急预案 | 2015.5.1 |  |
| 4 | 地下管线破裂专项应急预 | 2015.5.20 |  |
| 5 | 物体打击事故现场处置方案 | .2015.7.1 |  |
| 6 | 起重伤害事故现场处置方案 | 2015.5.1 |  |
| 7 | 基坑坍塌专项应急预案 | 2015.6.1 |  |

10.1本预案在项目部并报地铁集团公司、集团公司安全部备案并有专人梁水斌根据情况进行维护和更新。

10.2本预案从公布之日起实行，由项目部安全部负责解释，若有异议找安质部长梁水斌联系，电话15271856777。

11.专项应急预案和现场处置方案

本项目专项应急预案详见附件：

附件1： 1触电事故专项应急预案

附件2： 2火灾事故专项应急预案

附件3： 3交通事故专项应急预案

附件4： 4食物中毒专项应急预案

附件5： 5物体打击、掩埋事故专项应急预案

附件6： 6坍塌、垮塌事故专项应急预案

附件7： 7高空坠落事故专项应急预案

附件8： 8机械伤害专项应急预案

附件9： 9防洪抢险专项应急预案

附件10： 10地下管线破裂专项应急预

专项应急预案

## 1.触电事故专项应急方案

1.1 事故起因分析

触电事故是建筑工地用电的常见事故，也是人身伤亡事故的主要类型。由于电气设施(设备)故障或绝缘部位老化、员工操作不当，很容易发生触电事故。发生触电事故，会造成人员伤亡、设备毁损、施工中断，因停电影响周边居民生产生活。

1.2 应急处置基本原则

迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由项目部应急指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；

强化防护。迅速疏散无关人员，防止次生事故发生。

1.3 预防与预警

1.3.1危险源监控

牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的观念，做好日常的预防工作。制定安全用电管理制度，随时检查和定期检查相结合，掌握供用电情况，对不符合要求的及时整改，建立和完善以预防为主的日常监督检查机制。

根据安全用电“装得安全，拆得彻底，用得正确，修得及时”的基本要求，为防止发生触电事故，在日常施工(生产)用电中要严格执行有关用电的安全要求。

1.3.2预警行动

当发现电气设施(设备)故障或绝缘部位老化，施工作业点距高压线较近的情况下，做好警示工作。经常性对施工人员进行安全用电教育和培训，杜绝违章、违规用电现象的发生。

1.4信息报告程序

当发生事故时，现场值班人员应立即断电，组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，启动现场处置方案，同时上报项目部应急指挥中心。

采用喊话或其它方式疏散人员。

项目部应急救援指挥中心应及时与武汉地铁集团、当地政府、消防、医院、电力等部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：触电发生的时间、地点，造成的损失(包括人员伤亡数量、触电情况及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

1.5应急处置

1.5.1响应分级

二级触电事故定义为一般触电事故。触电事故直接影响项目施工生产和生活，项目部能自己处理的；

一级触电事故定义为重大触电事故。触电事故直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团、集团公司紧急救援的。

1.5.2响应程序

施工队应急自救领导小组获取触电的险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告武汉地铁集团、集团公司应急指挥中心领导，立即对事故进行评估，根据评估结果确定应急响应等级并启动预案。

1.5.3处置措施

1.5.3.1 二级应急行动

当发生一般触电事故时，应急指挥中心启动人员触电事故应急现场处置方案，各施工队应急自救领导小组成员及时关闭电源，抢险救助组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

事故处理后，根据现场情况，采取有效的技术措施进行灾后恢复。

1.5.3. 2一级应急行动

发生重大触电事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部和武汉地铁集团应急救援组织机构。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合武汉地铁集团救援指挥机构做好救援工作。

1.5应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

1.6提供搜救服务

项目相关人员应为救援队提供尽量多一点的搜救信息，包括需要事故搜救的人员，事故现场的工程地质状况、环境状况、受灾状况以及可能存在的危险状况等。

## 2.火灾事故专项应急方案

2.1事故起因分析

在施工过程中存在诸多火灾隐患。特别是在施工的高峰期间，明火作业增多，易燃材料增多，施工交叉，极易发生火灾事故。

生活区、施工区、库房、施工现场发生火灾事故，会造成人员伤亡、财产损失、设备被毁、施工中断、危害环境，甚至影响周边居民生产生活。

2.2应急处置基本原则

迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由项目部应急救援指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；

强化防护。迅速疏散无关人员，阻断危险源，防止次生事故发生。

2.3预防与预警

2.3.1 危险源监控

依据有关法律法规的规定，制定相应的消防管理制度，监督检查落实情况。消防设施的配备、安装符合国家和行业规定。随时检查和定期检查相结合，掌握火灾隐患，对不符合消防安全要求的及时整改。

2.3.2预警行动

发现火灾苗头，如烟、油、味、色等异常状态，即为事故前兆，按照现场处置方案及时确定应对，并通知有关部门、单位采取相应行动，预防事故发生。根据灾情预警，可能造成严重人员伤亡和财产损失，紧急转移人员，及时做出必要的预警或向项目部应急救援指挥中心提出相应的预警建议。相关单位随时做好启动应急预案准备工作。

根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合预警地区的自然条件、人口和社会经济等相关资料，进行分析评估，及时对可能受到火灾威胁的相关地区和人口数量做出灾情预警。

2.4 信息报告程序

当发生险情时，现场值班人员立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目部应急救援指挥中心，确定等级并报告上级部门应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

项目部应急救援指挥中心应及时与武汉地铁集团、地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：火灾发生的时间、地点、燃烧物品及燃烧范围；背景，造成的损失(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

应急反应人员以电话向外进行求援。

2.5 应急处置

2.5.1 响应分级

二级火灾事故定义为一般火灾事故。火灾事故直接影响施工生产、施工人员生活或对环境造成一定影响的，项目部能自己处理的；

一级火灾事故定义为重大火灾事故。火灾事故直接导致施工中断或对环境造成严重影响，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

2.5.2 响应程序

施工队应急自救领导小组获取火灾的险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告武汉省广乐高速公路清远段管理处应急指挥中心，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

2.5.3 处置措施

2.5.3．1 二级应急行动

当发生一般火灾事故时，应急救援指挥中心启动火灾应急现场处置方案，各施工队应急自救领导小组成员及时关闭电源，抢险救助组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

人员全部疏散、火灾扑灭后，根据现场情况，采取有效的技术措施进行灾后恢复。

2.5.3．2一级应急行动

发生重大火灾事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部和武汉地铁集团应急救援组织机构。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合武汉地铁集团救援指挥机构做好救援工作。

2.5.3．3火灾事故紧急救援注意事项

保证救援人员自身的安全和防止次生事故发生；

在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

抢救、灭火是紧急抢险的重点工作，必须在严密监测确保安全的情况下进行；

按火灾类型，采取不同方式进行灭火；

做好火灾地点与周边其它设备、物资的有效隔离措施；

考虑环境保护因素。

注意当现场异味为液化气等易燃气体时，严禁在现场用手机、对讲机、电话、警报器报警，应该脱离现场到安全区域后再报警，以防电火花引爆易燃气体。

2.6应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由项目安全部审核汇总后，根据物资、装备类别报送项目部应急救援指挥中心的物资保障组，物资保障组对需求计划再进行审核并组织实施，确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

各部门、各施工队应根据项目部专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

2.7提供搜救服务

项目相关人员应为救援队提供尽量多一点的搜救信息，包括需要事故搜救的人员，事故现场的地形、地质状况、环境状况、受灾状况以及可能存在的危险状况等。

## 3.交通事故专项应急方案

3.1事故起因分析

交通事故是施工过程中车辆行驶的常见事故。由于施工道路路陡弯急，司机不按交通法规行驶或超速行驶，很容易发生交通事故。发生交通事故，会造成人员伤亡、车辆毁损。

3.2应急处置基本原则

迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由项目部应急指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；

强化防护。迅速疏散无关人员，防止次生事故发生。

3.3预防与预警

3.3.1危险源监控

牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的观念，做好日常的预防工作。制定车辆管理制度，随时检查和定期检查相结合，掌握车辆及道路情况，对不满足要求的及时整改，建立和完善以预防为主的日常监督检查机制。

根据车辆管理“定期保养，及时维修”的基本要求，为防止发生交通事故，在日常施工(生产)用车中要严格执行有关用车的安全要求。

3.3.2预警行动

当发现道路发生破损或道路路陡弯急时，在施工作业点附近，做好警示工作。经常性对司机进行安全教育和培训，杜绝违章、违规开车现象的发生。

3.4信息报告程序

当发生交通事故时，现场值班人员应组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告项目部应急指挥中心。

项目部应急救援指挥中心应及时与武汉地铁集团、当地政府、消防、医院、交通等部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：交通事故发生的时间、地点，造成的损失(包括人员伤亡数量、交通事故情况及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

3.5应急处置

3.5.1响应分级

二级交通事故定义为一般交通事故。交通事故直接影响项目施工生产和生活，项目部能自己处理的；

一级交通事故定义为重大交通事故。交通事故直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

3.5.2响应程序

施工队应急自救领导小组获取交通事故的险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告武汉地铁集团应急指挥中心领导，立即对事故进行评估，根据评估结果确定应急响应等级并启动预案。

3.5.3处置措施

3.5.3.1二级应急行动

当发生一般交通事故时，应急指挥中心启动交通事故应急现场处置方案，抢险救助组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

事故处理后，根据现场情况，采取有效的技术措施进行事故后恢复。

3.5.3.2二级应急行动

发生重大交通事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部和业主武汉地铁集团应急救援组织机构。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合武汉地铁集团救援指挥机构做好救援工作。

3.6应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

3.7提供搜救服务

项目相关人员应为救援队提供尽量多一点的搜救信息，包括需要事故搜救的人员，事故现场的工程地质状况、环境状况、受灾状况以及可能存在的危险状况等。

## 4.食物中毒专项应急方案

4.1事故起因分析

食物中毒是指由于人食用了含有有毒有害物质的食品而引起的急性、亚急性中毒现象。一般以夏、秋两季最容易发生。食物中毒往往病情重，发病人数多，不仅影响身体健康，甚至造成死亡，同时在经济上也带来巨大损失。食物中毒经常发生在人员集中的单位，造成的影响很大。常因同时出现大批病人，易误诊为传染病流行，延误救治。

4.2应急处置基本原则

迅速行动、灵活应对，以人为本、强化防护。

预防与预警

4.2.1危险源监控

采购食品必须符合国家有关卫生标准和规定。

食品加工人员必须定期体检，持证上岗。

加工、贮存食物要生熟分开，四季豆须煮熟后食用。

餐饮具使用前必须洗净、消毒，未经消毒合格的餐饮具不得使用。

灭鼠药等剧毒物品禁止存放在食品加工场所。

检测不符合卫生要求的水不得饮用。

加强公共食堂的安全管理，防止犯罪分子投毒事件的发生。

4.2.2预警行动

传染病暴发流行、夏秋季、汛期、节假日、项目部大型集体活动等中毒易发期，通过项目部网站、广告宣传窗、社区公告、传真电报等形式向全项目部范围发布食物中毒预警；对由于加工不当可能引发食物中毒的食品进入食堂，向食品加工人员提出正确的加工意见。

4.3信息报告程序

一旦发生食物中毒事件，必须以最快的联系方式向所在施工队应急自救领导小组报告或直接向项目部应急救援指挥中心报告，同时拔打当地“120” 急救电话。

4.4应急处置

4.4.1响应分级

二级食物事故定义为一般性食物中毒事件。直接影响施工生产或对环境产生一定影响的，，项目部能自己处理的。

一级食物事故定义为较大性食物中毒事件。对施工生产或环境产生严重影响的，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

4.4.2响应程序

施工队应急救助领导小组获取食物中毒报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告武汉地铁集团应急指挥中心领导，立即进行评估，根据评估结果确定应急响应等级并启动预案。

4.2.3处置措施

4.2.3．1二级应急行动

当现场发生一般食物事故时，施工队应急自救领导小组启动食物中毒应急现场处置方案。

发现有人食物中毒，要及时送到医院就诊，不能自行乱服药，医治越早越好，切莫延误时间。

前往医院就诊的同时应了解发病前有共同饮食史的其他人员是否也出现类似症状，如有则立即向项目部食物中毒应急指挥中心或当地“120”急救中心报告，防止事件进一步扩大。

立即停止食用可疑食物，就地收集封存，以备检验。

要保护好现场，及时收集患者的呕吐物和排泄物，以备检验。食物贮存场所及炊具、餐具、容器等不要清洗，要等到相关部门调查取证完毕后，再对中毒现场进行全面的清洗、消毒，防止中毒事故的再次发生。

在外就餐发生疑似食物中毒的，不要与餐饮单位私下解决，要及时向当地卫生监督部门报告，以免延误调查时机，给确定事件性质及原因带来困难。

抢救救援人员到达食物中毒事件现场后，要按食物中毒应急预案的要求立即开展救治工作，尽最大努力减小人员和财产损失。

4.2.3．2一级应急行动

发生重大食物中毒事故时，现场负责人立即组织抢救人员立即进行抢救工作，把中度人员送至最近的医院，并同时立即将灾情上报项目部和武汉地铁集团应急救援组织机构。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合武汉地铁集团应急救援组织机构。

4.5应急物资与装备保障

应急物资与装备由项目部应急救援指挥中心确认，由项目部公安人员负责管理与维护，救援药品与医用设备由物资保障部负责管理。项目部至少每年要对食物中毒应急预案进行一次演练，以保证应急物资及设备的正确使用，以提高现场急救技术和整体协同能力，并结合演练情况，不断完善应急预案，保证应急预案的适用性。

## 5.物体打击、掩埋事故专项应急方案

5.1事故起因分析

5.1.1事故类型

依据物体打击、掩埋事故对人体伤害的方式，把物体打击事故大体分为如下类型：

在高空作业中，物体坠落伤人；人为抛掷杂物伤人；起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人；设备违章操作物体飞出伤人；孤石及危石松动坠落伤人等。

5.1.2危害程度

发生物体打击、掩埋事故后会造成人员伤亡或财产损失。

5.2处置基本原则

迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由应项目部应急指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；

强化防护。迅速疏散无关人员，阻断危险物质来源，防止次生事故发生。

5.3预防与预警

5.3.1危险源监控

加强对人员教育、高处作业、临边防护、吊装作业、机械设备等进行安全检查，做到早发现、早报告、早处置，避免事故的发生。

5.3.2预防措施

对施工作业人员要坚持开展经常性安全宣传教育和安全技术培训，做好施工人员安全技术交底工作。

高处作业时，所有物料按指定位置堆放平稳；不准往下或向上乱抛材料和工具等物件，传递工具、小型材料时采用专用吊篮等工具。

各类手持机具、施工设备使用前应检查，确保性能完好。

尽量避免上下垂直作业，分层作业时，应设置隔离设施。

通道、过道等临时设施要设防护棚，符合安全规范要求。

基坑开挖作业后及时进行清理危石，对基坑周边设置安全防护网及警示标志，避免车辆或物件落入基坑。

挖掘机、起重机作业半径内严禁站人。

5.3.3预警行动

施工作业人员未按要求佩戴安全帽，要现场制止，必要时召开安全会议，甚至采取处罚措施。

临边作业未设挡板，高空作业未挂安全网时，要按要求完善防护设施。

人防拆除作业物料散乱堆放时应立即进行现场清理，拆除作业时要按要求设置警戒线，采取切实可行的方法进行安全围护。

机械设备带“病”工作的，停止施工进行对机械设备整改维修。

5.4信息报告程序

当发生险情时，现场值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目应急救援指挥中心，确定等级并报告上级部门应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

项目部应急救援指挥中心应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员伤亡数量及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

应急反应人员以电话向外进行求援。

5.5应急处置

5.5.1响应分级

二级物体打击、掩埋事故定义为一般物体打击、掩埋事故。直接影响施工生产，项目部能自己处理的；

一级物体打击、掩埋事故定义为重大物体打击、掩埋事故。直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

5.5.2响应程序

施工队应急自救领导小组获取事故报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后上报上级应急指挥中心领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

5.5.3处置措施

5.5.3.1 二级应急行动

当发生一般物体打击、掩埋事故后，项目部应急救援指挥领导小组启动物体打击、掩埋事故应急现场处置方案，抢险组视人员受伤情况及时进行急救或转移，并对剩余危险源进行排除。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带，对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好现场急救及转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢救救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

人员全部疏散后观察。根据观察结果，采取有效的措施恢复。

5.5.3.2一级应急行动

发生重大物体打击、掩埋事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，做好受伤人员的急救工作，并同时立即将灾情上报项目部应急救援指挥中心和属地应急救援组织机构。

项目应急救援指挥中心立即组织有关部门人员赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

5.5.3.3现场应急处置措施和注意事项

（1）出现征兆时处置措施

发生施工作业人员没佩戴安全帽，要求停止施工，对施工作业人员要求正确佩戴安全帽；

施工现场未挂安全网、临边作业未设挡护板等防护不到位的要对施工现场进行整改；未搭设防护通道要求进行规范搭设；人防作业处的预留孔洞未设置防护屏障，要求按规范进行设置；

架体未按设计方案搭设的，按规范进行搭设；施工现场杂乱，物料散乱堆放的及堆放高度不符合规定的，要求对现场进行整改；

起重吊车司机等特殊工种作业人员无证上岗或违章操作，当场制止并进行教育培训；

（2）事故发生时处置措施

当施工人员发生物体打击时，现场作业人员立即组织抢救，并报告施工应急自救组长，启动现场处置方案，实施应急处置。

救援人员按规定穿戴好防护用品，在保证自身安全的前提下，携带相关救援机具、物资(根据储备物资装备确定)，对遇险人员进行抢救。

（3）注意事项

救护人员按规定着装并佩戴防护用品。

发生物体打击、掩埋事故，立即组织抢救，观察受伤人员情况，如发生呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要保持安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院救治。

出现颅脑损伤，保持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。骨折者，应初步固定后再搬运。凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，及时止血，送往就近医院治疗。

险情发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入现场发生意外。

救助人员要服从指挥，统一行动。

及时将抢救进展情况报告应急自救组长。

5.6应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由安全部审核汇总后，根据物资、装备类别报送项目应急救援指挥中心的物资保障组，物资保障组对需求计划再进行审核并组织实施，确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

各部门、各单位应根据项目专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

## 6.坍塌、垮塌事故专项应急方案

6.1事故起因分析

坍塌、垮塌事故可分为两大类，即基坑坍塌和构件垮塌。

构件垮塌危害程度分析如下：由于工序复杂，交叉作业、垂直作业多，机械设备及构件频繁挪动施工，施工过程中，可能会发生大型设备倒塌，脚手架、模板及钢支撑垮塌事故。

坍塌、垮塌事故一旦发生可能造成重大人员伤亡和财产损失，给单位和社会造成严重负面影响。

6.2应急处置基本原则

迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由项目部应急救援指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；

强化防护。迅速疏散无关人员，阻断危险物质来源，防止次生事故发生。

6.3预防与预警

6.3.1危险源监控

针对基坑坍塌：通过对施工区域及其周边不稳定土体、特殊季节时的地表裂纹、建筑物等进行监控、观察，以及对地表沉降进行观测，进行坍塌危险源的监测监控，及时地、准确地做好数据分析研究。同时听取有关方面专家的意见采取必要的预防措施。

6.3.2针对构件垮塌：大型机械设备、脚手架、模板及钢支撑安装和拆除必须要制定专项安全技术方案，严格按方案和规范施工，教育施工人员不违章、违规施工，此类行为性的事故重在预防，加强施工过程监督管理和控制，能有效遏制此类事故的发生。

6.4预警行动

6.4.1基坑坍塌预警行动：根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合设计文件及图纸以及预警地区的自然条件、人口和社会经济等相关资料，进行分析评估，及时对可能受到坍塌地质灾害威胁的相关地区和人口数量做出灾情预警。

当地表出现异常裂纹、较大沉降、基坑周边出现松动等即为事故前兆，按照现场处置方案及时确定应对，并通知各施工单位采取相应行动预防事故发生。根据灾情预警，对可能造成严重人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助，及时做出必要的预警或向项目部应急救援指挥中心提出相应的预警建议。事发单位和项目各部室做好启动应急预案的准备。

6.4.2构件垮塌预警行动：此类事故发生几乎没有什么征兆，一旦发生后果非常严重，防范重在事前控制，大型机械设备、脚手架、模板安装和拆除必须经相关部门检测或检查，搭建和拆除作业过程必须严格遵照相关规定，严格按专项安全技术方案操作，不违章、违规操作。

6.5信息报告程序

当发生险情时，现场负责人立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目部应急救援指挥中心，确定等级并上报上级应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向现场应急指挥中心汇报。

项目部应急救援指挥中心应及时与武汉地铁集团、地方政府应急办、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：坍塌、垮塌发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、坍塌、垮塌情况及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

应急反应人员以电话向外进行求援。

6.6应急处置

6.6.1响应分级

二级坍塌事故定义为一般坍塌、垮塌事故。直接影响施工生产，项目部能自己处理的；

一级坍塌事故定义为重大坍塌、垮塌事故。直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

6.6.2响应程序

施工队应急自救领导小组获取坍塌、垮塌险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告武汉地铁集团应急指挥中心领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

6.6.3处置措施

6.6.3.1二级应急行动

当现场发生一般坍塌、坍塌事故时，施工队应急自救领导小组启动坍塌、垮塌应急现场处置方案，抢险救援组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

人员全部疏散后。根据安全评估结果，考虑是否进行生产生活区的灾后重建。

6.6.3.2一级应急行动

发生重大坍塌、垮塌事故时，现场负责人立即组织现场人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部和武汉地铁集团应急救援组织机构。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合武汉地铁集团救援指挥机构做好救援工作。

6.6.3.3坍塌、垮塌事故紧急救援注意事项

保证救援人员自身的安全和防止次生事故发生；

在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

注意加强对周边环境的观察和分析，做出正确指导意见，防止此生事故发生。

注意对气象资料的搜集、分析。

考虑环境保护因素。

6.7应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由项目安全部审核汇总后，根据物资、装备类别报送项目部应急救援指挥中心的物资保障组，物资保障组对需求计划再进行审核并组织实施，确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

各部门、各施工单位应根据项目部专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

6.8提供搜救服务

项目相关人员应为救援队提供尽量多一点的搜救信息，包括需要事故搜救的人员，事故现场的工程地质状况、环境状况、受灾状况以及可能存在的危险状况等。

## 7.防高空坠落事故专项应急方案

7.1事故起因分析

7.1.1事故类型

高空施工坠落事故。

7.1.2危害程度

发生高空施工坠落事故后会造成人员伤亡或财产损失。

7.2处置基本原则

迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由应项目部应急指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)。

7.3预防与预警

7.3.1危险源监控

加强对人员教育、高处作业、临边防护、吊装作业、机械设备等进行安全检查，做到早发现、早报告、早处置，避免事故的发生。

7.3.2预防措施

对施工作业人员要坚持开展经常性安全宣传教育和安全技术培训，做好施工人员安全技术交底工作。

高处作业时，临边防护到位，关键地方设置警示牌。

尽量避免上下垂直作业，分层作业时，应设置隔离设施。

7.3.3预警行动

施工作业人员未按要求佩戴安全帽，要现场制止，必要时召开安全会议，甚至采取处罚措施。

临边作业未设挡板，高空作业未挂安全网时，要按要求完善防护设施。

7.3.4信息报告程序

当发生险情时，现场值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目应急救援指挥中心，确定等级并报告上级部门应急指挥机构。

项目部应急救援指挥中心应及时与地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：事故发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员伤亡数量及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

应急反应人员以电话向外进行求援。

7.4应急处置

7.4.1响应分级

二级高空施工坠落事故定义为一般高空施工坠落事故。直接影响施工生产，项目部能自己处理的；

一级高空施工坠落事故定义为重大高空施工坠落事故。直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

7.4.2响应程序

施工队应急自救领导小组获取事故报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后上报上级应急指挥中心领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

7.5处置措施

7.5.1 二级应急行动

当发生一般高空施工坠落事故后，项目部应急救援指挥领导小组启动高空施工坠落事故应急现场处置方案，抢险组视人员受伤情况及时进行急救或转移。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带，对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好现场急救及转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢救救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

人员全部疏散后观察。根据观察结果，采取有效的措施恢复。

7.5.2一级应急行动

发生高空施工坠落事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，做好受伤人员的急救工作，并同时立即将灾情上报项目部应急救援指挥中心和属地应急救援组织机构。

项目应急救援指挥中心立即组织有关部门人员赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

7.6应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由安全部审核汇总后，根据物资、装备类别报送项目应急救援指挥中心的物资保障组，物资保障组对需求计划再进行审核并组织实施，确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

各部门、各单位应根据项目专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

8 机械伤害专项应急方案

8.1事故起因分析

8.1.1事故类型

机械伤害事故。

8.1.2危害程度

机械在施工过程中，因检查维修不到位、操作不当(违章违纪蛮干，不良操作习惯、操作失误)、指挥信号不明确、安全意识差和在不良自然环境(高粉尘、高温、高湿、低温、高噪声、大风天、照明不良等)下，易发生碰撞、坠物、触电、挤压、倾覆等事故，造成人员伤亡和财物损失。

8.2应急处置基本原则

迅速行动、灵活应对。处理事故险情时由项目部应急救援指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；

强化防护。迅速疏散无关人员，阻断危险物质来源，防止次生事故发生。

8.3预防与预警

8.3.1危险源监控

制定机械安全管理制度，监督检查落实情况。

机械设备的购置和安装符合国家和行业规定，随时检查和定期检查相结合，掌握机械设备安全管理情况，对不符合要求的及时整改。

对操作人员进行专业培训。

8.3.2预警行动

根据施工现场的环境、气候、地形情况，进行分析评估，及时对机械作业范围进行隔离，设置必要的警示标识。

在机械运行中，突发断电、行运路线偏离、气候异常和机械出现故障等，按照现场处置方案及时应对，并通知所属施工队采取相应行动预防事故发生。有可能造成严重人员伤亡和财产损失时，及时做出必要的预警或向项目部应急指挥中心提出启动相应预案的建议。事发单位和项目各部室做好启动应急预案的准备。

8.4信息报告程序

当发生机械事故时，现场值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目部应急救援指挥中心，确定等级并报告上级应急指挥机构。

现场报警方式采用喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向现场应急指挥中心报警。

项目部应急救援指挥中心应及时与武汉地铁集团、地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部救援应急指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：机械伤害发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员伤亡数量、机械损坏情况及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

应急反应人员以电话向外进行求援。

8.5应急处置

8.5.1响应分级

二级机械伤害事故定义为一般机械伤害事故。直接影响施工生产，项目部能自己处理的；

一级机械伤害事故定义为重大机械伤害事故。直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

8.5.2响应程序

施工队应急自救领导小组获取机械伤害事故报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部救援应急指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告武汉地铁集团应急指挥中心领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

8.5.3处置措施

8.5.3.1二级应急行动

当发生一般机械伤害事故时，施工队应急自救领导小组启动机械伤害应急现场处置方案，抢险救援组切断电源及机械设备动力，将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

8.5.3.2一级应急行动

发生重大机械伤害事故时，现场负责人立即切断电源及机械设备动力，组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将事故上报项目部应急救援指挥中心和武汉地铁集团应急救援组织机构。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

8.5.3.3机械伤害事故紧急救援注意事项

保证救援人员自身的安全和防止次生事故发生；

在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

紧急抢险要有信心和耐心，不要因一时抢救无效而轻易放弃；

在优先抢救人员的前提下，及时抢救材物，减少财产损失。

8.6应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由项目安全部审核汇总后，根据物资、装备类别报送公司应急指挥中心的物资保障组，物资保障组对需求计划再进行审核并组织实施，确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

各部门、各施工单位应根据项目部专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

9.防洪抢险专项应急方案

9.1事故起因分析

根据本工程的特点及生产具体情况，如遇到雨季或突降暴雨，抽水设备或周边地下排水管道不能满足排水要求的情况下；或抽水系统发生故障，排水不畅通时，很可能发生水灾事故。一旦发生灾情会造成施工中断、人员伤亡和财产损失，对施工生产造成严重影响。

9.2应急处置基本原则

应急处置应遵循统一领导，分级管理，分工协作的原则。处理事故险情时由项目部应急救援指挥中心领导组启动本预案并实施；

处理事故险情时，应坚持以人为本的原则，最大限度保护人员生命和财产安全，应尽可能减少环境污染，并按有利于恢复施工生产的原则组织应急行动。

保证通讯畅通和快速反应，迅速调集救助力量和物资，控制事态发展，防止二次事故发生。

正确分析事故险情，划定危险区域，在确保无人员伤亡的前提下，组织应急抢险行动。

9.3预防与预警

9.3.1危险源监控

通过查看水文地质了解施工现场水势变化，进行水灾危险源的监测监控，做好数据分析研究。同时收听当地防洪部门有关洪涝灾害的气象预报。

9.3.2预警行动

根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合预警地区的自然条件、施工现场人员和物质设备情况，进行分析评估，及时对可能受到水灾灾害进行预警。

当暴雨即将来临或突然来临影响到施工生产和危及人员、财产安全,应立即停止施工。按照现场处置方案及时确定应对，并通知施工队应急自救领导小组、项目部应急救援指挥中心采取相应行动预防事故发生。根据灾情预警，对可能造成人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助，及时做出必要的预警或向项目部应急办提出相应的预警建议。事发单位和施工队应急自救领导小组、项目部应急救援指挥中心做好启动应急预案的准备。

9.4信息报告程序

当发生险情时，现场值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目部应急救援指挥中心，确定等级并报告上级部门应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

项目部应急救援指挥中心应及时与武汉地铁集团、地方政府、应急救援队伍、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：水灾的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、水量情况及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

应急反应人员以电话向外进行求援。

9.5应急处置

9.5.1响应分级

二级水灾事故定义为一般水灾事故。基坑内达到警戒水位，影响工程施工或对环境造成影响，项目部能自己处理的；

一级水灾事故定义为重大水灾事故。水灾事故直接导致施工中断或对环境造成严重影响，项目部不能完全自己处理，需武汉地铁集团紧急救援的。

9.5.2响应程序

施工队应急自救领导小组获取水灾的险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告武汉省广乐高速公路清远段管理处应急指挥中心，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

9.5.3处置措施

9.5.3.1二级应急行动

发生一般水灾事故时，项目部应急救援指挥中心领导组启动水灾应急现场处置方案，抢险救援组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故再次发生的意见和建议，写出应急处置报告。

全部疏散后，停工观察。根据观察结果和相关信息，确信安全后进行灾后生产、生活恢复。

9.5.3.2一级应急行动

发生重大水灾事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部应急救援指挥中心和武汉地铁集团应急救援组织机构。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合武汉地铁集团救援指挥机构做好救援工作。

9.5.3.3水灾事故紧急救援注意事项

保证救援人员自身的安全和防止次生事故的发生；

在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

抢救、抽排水和疏通道路是紧急抢险的重点工作之一，必须在确保安全的情况下进行；

做好水文地质观测，关注当地气象预报，避免在恶劣气象环境下抢险；

救灾工作的同时搞好卫生防疫工作，防止瘟疫或其它传染性疾病的发生；

考虑最大限度的环境保护因素。

9.6、应急物资与装备保障

项目部应急救援指挥中心安排物资保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

确定应急物资、设备机具、防护用品的品种、规格和标准，报送需求计划，由项目安全部审核汇总后，根据物资、装备类别报送项目部应急救援指挥中心的物资保障组，物资保障组对需求计划再进行审核并组织实施，确保应急所需物资、装备及时供应、补充和更新。

各部门、各施工队应根据项目部专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

9.7、提供搜救服务

项目相关人员应为救援队提供尽量多一点的搜救信息，包括需要事故搜救的人员，事故现场的工程地质状况、环境状况、受灾状况以及可能存在的危险状况等。

## 10.管线破裂专项应急预案

10.1、事故危害程度分析

光谷综合体项目位于武汉光谷广场下方，所在范围原地下管线较密集，主要有天燃气管道、给水、污水、雨水等管线及电信、通信光缆，管线改移施工过程中，由于施工机械操作不当或地质情况不明贸然开挖等原因，很容易发生管线破坏事故，一旦发生管线破坏事故，会造成施工中断、设备毁损，甚至人员伤亡，影响周边居民生产生活，给单位和社会造成严重负面影响。

10.2、应急处置基本原则

A、把保障施工人员的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护,不得盲目靠近事故现场或救援。

B、贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。 做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

C、建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的 应急管理机制。

D、强化防护。迅速疏散无关人员，阻断危险物质来源，防止次生事故发生。

10.3、 事故预防与预警

10.3.1危险源监控

牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的观念，做好日常的预防工作。管改移施工时，必须派值班人员对现场进行跟班作业，加强对施工队的技术指导和安全监督。

对施工进行危险源的监测与监控，及时地、准确地做好数据收集、分析及研究。同时听取有关方面专家的意见采取必要的预防措施。管线破裂主要危险源为市政排污管破裂、天然气管破裂、电信光缆断线及电力断线，其预防措施为：在围护结构施工前，应挖探沟查明施工范围内的地下管线的确切的位置、埋深、管线材质以及基础形式，并汇同业主、监理、设计及有关管线权属部门共同协商、研究地下管线的迁改方案，保证管线的安全和正常使用；并在施工中加强对地下管线的监测，以免管线破坏，造成不必要的损失。

10．3.2预警行动

根据有关部门提供的灾害预警预报信息，结合预警地区的自然条件、施工现场人员和物质设备情况，进行分析评估，及时对可能受到的灾害进行预警。

当灾害即将来临或突然来临影响到施工生产和危及人员、财产安全,应立即停止施工。按照现场处置方案及时确定应对，并通知施工队应急自救领导小组、项目部应急指挥小组采取相应行动预防事故发生。根据灾情预警，对可能造成人员伤亡和财产损失、大量人员需要紧急转移安置或生活救助，及时做出必要的预警或向项目部应急办提出相应的预警建议。事发单位和施工队应急自救领导小组、项目部应急指挥小组做好启动应急预案的准备。

10.3.3信息报告程序

当发生险情时，现场值班人员立即组织危险区域施工人员撤离，并迅速报告施工队应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目部应急指挥小组，确定等级并报告上级部门应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。

项目部应急指挥小组应及时与地铁集团公司、产权单位、应急救援队伍、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急指挥小组通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：灾害发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、造成的直接经济损失及其后续可能发生情况)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

10.4、事故应急处置

10.4.1 响应分级

二级灾害定义为发生事故险情。发生可能影响工程正常施工或对环境造成一定影响的事故苗头，项目部能自己处理的。

一级灾害定义为发生事故。发生直接导致施工中断或对环境造成影响的事故，项目部不能完全自己处理，需上报地铁集团公司和集团公司及相关部门紧急救援的。

10.4.2 响应程序

施工队应急自救领导小组获取险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急指挥小组，项目部应急指挥小组接到信息后报告局指、地铁集团公司应急指挥小组，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

10.4.3 处置措施

10.4.3.1 二级应急行动

发生事故险情后，项目部应急指挥小组领导小组启动应急现场处置方案，抢险救援组将可能发生事故部位的人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资排查险情。

联络调度组负责维护现场，将相关人员转至安全地带；对可能发生危险的区域进行有效的隔离。

医疗救助组负责现场的医疗抢救工作，随时待命，若发生事故，立即对受伤的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

抢险救援组和物资设备保障组负责应急救援方案的实施，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

事故调查组收集发生事故险情的相关资料，掌握事故险情情况，查明事故险情原因，评估事故险情影响程度和损失，分清事故险情责任并提出相应处理意见，提出防止事故险情再次发生的意见和建议，写出应急处置报告。

全部疏散后，停工观察。根据观察结果和相关信息，确信安全后进行险情后生产、生活恢复。

10.4.3.2一级应急行动

发生事故时，现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部应急指挥小组和地铁集团公司、集团公司应急救援组织机构及地方人民政府应急救援组织机构。

项目部应急指挥小组立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合地铁集团公司、集团公司及地方人民政府救援指挥机构做好救援工作。

10.4.4具体处置方法与措施

针对本项目事故类别和可能发生的事故特点、危险性，制定的应急处置方法与措施如下：

10.4.4.1市政排污管、自来水管、雨水管破裂的处置方法与措施

当管道破裂事故发生时，施工现场值班人员应立即按突发性事件上报程序上报项目部应急救援小组。有人员伤亡时，拨打120急救或者直接联系与本项目签订救援协议的医院。

一旦水管破裂，用最快的速度通知产权单位来现场抢救及关闭上端阀门，尽量控制事态的发展。并在破裂处旁边挖一个2×2m的集水井，深度要比破裂的管底低50cm以上，采用污水泵抽排，用消防水管把污水引排至附近的排污管道。同时，在破裂周围采用装土编制袋砌土墙或直接采取土墙来围堵水头，避免水势曼延。

10.4.4.2电信光缆断裂的处置方法及措施

当管道破裂事故时，施工现场值班人员应立即按突发性事件上报程序上报项目部应急救援小组。有人员伤亡时，拨打120急救或者直接联系与本项目签订救援协议的医院。

一旦电信光缆断裂，立即通知产权单位来现场抢救。同时，施工立即停止，等待救援，破裂处5m范围内用安全网防护，至少委派两名安全人员在现场进行警戒，闲杂人员不得进入破裂范围内。

用最快的速度通知产权单位来现场抢救，尽量控制事态的发展。

10.4.4.3电力破坏的处置方法及措施

一旦电力、灯管电缆破裂，施工立即停止，事故发现者在第一时间内应向现场负责人报告或呼救。同时，用最快的速度通知产权单位立即切断电源，尽量控制事态的发展。

在救援人员到达以前，应急小组应在破裂处5m范围内用安全网防护，至少委派两名安全人员在现场进行警戒，闲杂人员不得进入破裂范围内。

若有人发生触电伤害事故，首先使触电者迅速脱离电源（方法是切断电源开关，用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源），在未切断电源的情况，任何人不要与受伤员直接接触。

然后将触电者移至空气流通好的地方，情况严重者，边就地采用人工呼吸法和心脏按压法抢救，同时就近送医院。

使触电人员脱离电源的具体作法详见“触电事故应急预案”。

10.4.4.4天然气管道破裂处置方法及措施

一旦天然气管道破裂，施工立即停止，事故发现者在第一时间内应向现场负责人报告或呼救。同时，用最快的速度通知产权单位立即切断天然气管源，尽量控制事态的发展。

在救援人员到达以前，应急小组应在破裂处50m范围内用安全网防护，至少委派8名安全人员在现场进行警戒，闲杂人员不得进入破裂范围内。

救援过程中，密切跟踪周边空气天然气浓度，在安全值内，方可动用大型机械设备进行救援。救援过程中，严禁使用打火机或抽烟等明火。

救援人员按规定着装、佩戴防护用品，携带必要的应急救生设备，在确保自身安全的前提下实施应急处置。

遇险人员救出后转至安全地带，及时进行人工呼吸或其它救助。

对可能影响区域张贴告示，提醒居民注意相关事项。

10.5、应急物资与装备保障

项目部应急指挥小组安排物资设备保障组负责组织项目部应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。应急抢险物资准备就位后，安排专人保管，不得挪作它用。