应 急 救 援 预 案

工程名称：桥北小区二期1#楼

建设单位：哈铁房地产开发总公司

施工单位：哈铁直属工程公司

目       录

火灾应急救援预案……………………………………………………………1

恶性传染病应急救援预案……………………………………………………8

施工人员中毒应急救援预案…………………………………………………13

施工人员中暑应急救援预案…………………………………………………18

基坑坍塌事故应急救援预案…………………………………………………24

架体坍塌事故应急救援预案…………………………………………………30

触电事故应急救援预案………………………………………………………36

化学危险品应急救援预案……………………………………………………42

模板坍塌事故应急救援预案…………………………………………………46

起重吊装设备倒塌事故应急救援预案………………………………………52高坠物打事故应急救援预案…………………………………………………58

施工现场突发事故应急救援预案

为了预防或减少在施工中安全事故或紧急情况发生时对施工安全造成的影响，保证人员和物品安全或降低损失。根据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规的要求，结合我项目部建筑施工生产实际，特制定本预案。

1、 指导思想

以“三个代表”的重要思想为指导，坚持“安全第一，预防为主”的方针，采取切实可行的措施，建立起建筑施工特大安全事故紧急救援体系，迅速有效的组织开展抢险救援工作。

2、 事故范围

建筑施工特大安全事故是指在施工生产过程中发生群死群伤或造成经济损失，产生重大影响的各种施工生产事故，包括建筑质量安全事故，施工现场毗邻建筑坍塌事故、土方坍塌事故、一氧化碳中毒事故，架体倒塌事故等。

3、 组织领导

为加强对建筑施工特大安全事故应急救工作的领导，成立桥北小区二期1#楼项目部突发事故应急救援工作领导小组。组长由本项目部项目经理张亚民担任；副组长由李玉堂、刘万金同志担任。同时设立通讯组，抢救组、后援救治组、善后处理组，由各组分担职责。当工地发生特大安全事故时，应急救援系统迅速启动。领导小组成员迅速到达指定岗位，因特殊情况不能及时到岗的，经组长同意，按职务高低替补。

4、 职责分工

a) 通讯联络组

组长：李彦庆

职责：负责重特大安全事故抢救险救援时间的通讯联络工作。

b) 抢救组

组长：刘万金

职责：组织人员保护现场，消除险情，抢救受伤人员和施工现场的物品。确定木工组为兼职救援人员，定期组织演练，提高应急救援能力。

c) 后援与救治组

组长：张亚林

职责：负责联系拖救医院，保障必要车辆及救援器材（氧气架、担架），组织成员钢筋组及时将伤员护送医院。

d) 善后处理组

组长：张亚新

职责：负责受伤人员救治及善后处理工作。

五、应急救援体系

为保证应急救援预案的顺利实施，建立应急救援体系。

1. 特大安全事故发生后，工地在立即组织抢险，保护现场的同时，迅速向公司施工特大安全事故应急救援领导小组办公室报告（电话：86427237）。

2. 组织各工种按照职责分工迅速进行抢险救援工作。

3. 各工种要按本预案要求参与抢险救援工作。在救援过程中要听从指挥密切配合，协调作战，保证抢险救援工作的有条不紊的进行。

六、保障措施

1.项目部结合本工地的施工特点，建立本项目部重特大安全事故应急救援预案，并上报项目部。

2.项目部结合实际建立重特大安全事故应急救援组织，保证一旦发生重大生产事故，能迅速有效地投入抢救工作，防止事故进一步扩大，尽可能减少事故的损失。

安全事故应急救援预案
组织机构:

总指挥：张亚民


副指挥：  刘万金、李玉堂

人       抢       临                      现       善

员                时       报告 120       场       后

疏                救       急救中心       保       处

散       救       护                      护       理


        

陈       吴       王          李          李       张

启                双          彦          宏       亚

军       雷       福          庆          伟       新


  

  成员：架子工、力工、木工、钢筋工组

根据安全生产法第十七条，第五款规定，本公司及项目部特制定如下安全事故应急救援预案，以适应突发事件。

1、 突发安全事故做如下应急工作：

1、 现场负责疏散的管理人员立即对事故现场覆盖面立即做停工处理，并在最快的时间内将人员疏散。

2、 现场负责抢救的管理人员及现场专职卫生员按不同伤害情况组织救护。

3、 利用备用担架或急救物资进行伤员现场临时救护。

4、 现场负责报告120急救中心的管理人员立即用通讯设备向120急救中心求救，并及时进行有效救助。
二、 执行工伤报告事故
1、项目经理、工长及安全员立即向公司、安检站等有关部门口头汇报事故简要情况，第一时间内取得上级的指示。

2、技术负责人在第一时间内立即向公司总工汇报有关伤亡事故和原因情况。

3、安全员在第一时间内立即向公司安全科汇报有关事故伤亡情况及原因。

三、现场的保护：

1、负责现场保护的管理人员在第一时间内立即进行现场保护。

2、根据当时实际情况立即寻找并确定目击证人。

3、用安全绳或其他材料固定现场区域，关闭现场。

4、必须搬动物品救人时，要最小程度的移动，并划出标志符号，或进行拍照。

5、上级机关在未到达现场之前，不得清理现场。

四、事故的调查：

1、项目经理立即组织相关人员对发生事故的原因进行全面的调查、取证，并行成书面材料上报上级主管部门。

2、全面作好事故的善后处理工作，安排好伤亡者家属的食、住、行等问题。

3、认真编写事故调查报告和相关报表，呈报公司及有关部门。

 火灾事故应急救援预案
  一、目的
      为降低火灾事故发生时，对集团公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的火灾事故。
  三、火灾应急救援指挥部
      总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：王双福
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.灭火组：（事中）在专业救援人员没有到达事故现场前，勘察可疑着火点，尽量控制火情，组织人员进行灭火工作。

7.救护组：（事中）按总指挥要求，指挥有关人员对事故现场伤亡人员进行救助及妥善安置。及时送伤者到医院救治。

8.善后处理组：在事故处理过程中，协助上级主管部门对伤亡者家属进行安抚与理赔工作。

五、火警级别划分

1. 初级火警：火势很小，易燃物较少，且周围没有其它可燃物品及爆炸物品。

2. 重大火警：火势较大，易燃物较多，且周围还有较多可燃物及危险爆炸物品。

六、灭火要求

1. 初级火警，项目部可自行组织人员灭火，不必向消防部门报警。

2. 重大火警，由维护电工立即切断所有电源，再立即报告消防部门与集团公司安全保卫部。

七、应急预案启动程序

1.火灾事故发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持灭火、救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织灭火、救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到火警事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3.火警事故发生后，项目部有关人员立即赶赴火灾事故现场，根据火势情况判断火警级别，制定抢险方案、组织人员抢险。

4.属于初级火警事故，项目部有关人员立即按各自职责组织灭火工作。

在自进行灭火抢险时，其它相关小组成员密切注意火情变化，相互配合，使灭火工作顺利完成。

5.如果属于重大火警，应按以下程序进行救火：

5.1由总指挥立即安排通讯组人员向消防部门和公司报告。如总指挥不在火险现场，由副总指挥确定报告事宜。

5.2通讯组长负责记录领导的指示及与有关部门、人员联络情况。

5.3通讯组成员，分别通知组织机构成员迅速到达火灾现场。

5.4如火灾或救火人员有人受伤，通讯组长应立即向市急救中心报警。

5.5引导组长在项目部办公室负责引导工作，并随时准备接受总指挥安排的新任务。

5.6引导组成员分别指挥有关人员在三角街路口迎接并引导消防车辆、救护车辆进入火警现场。

5.7保卫组成员立即指挥有关人员，对火灾现场进行隔离封锁，禁止除救护人员外的任何人员、车辆进出现场。

5.8灭火组协助消防人员进行配合灭火，提供所需物品。清楚熟悉现场危险部位分布位置。排查电源，由维护电工全部断电。

5.9在消防队到达现场前，架子工组负责清理消防通道。

6.之前力工、木工、钢筋工全体成员，使用灭火工具及其它一切能用的灭火工具，进行配合灭火。

7.消防队到达后，全体灭火人员的行动听从消防队领导的指挥，密切配合消防战士的灭火工作。

8.救护组长负责将火灾现场伤员情况及时通知总指挥，并负责对轻伤人员进行简单救治，对重伤者及时转交救护医生。

9.善后处理工作程序：

1. 及时了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

2. 安排人员照顾被救人员，安抚其情绪。

3. 通知遇险人员家属，协助政府有关部门、公司，按照国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

其它要求：

1.火灾事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

2.总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

3.组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

4. 初级火险自行灭火后，立即勘察现场、查清原因，防止死灰复燃，总结经验，预防类似事故发生。

5. 重大火险在消防部门灭火并勘察完现场后，积极配合上级有关部门与集团公司共同处理善后事宜，同时根据火灾原因、总结经验教训，防止类似事件发生。

6. 由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

八、应急救援联系电话（附后）

九、保障措施：项目部每年请公司安全部人员，对其成员进行一次灭火知识、简单救护和应急救援预案运行的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制：  刘冬梅            审批：                日期：2008年5月10日

恶性传染病事故应急救援预案
  一、目的
      为降低恶性传染病事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的恶性传染病事故。
  三、恶性传染病应急救援指挥部
    总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：王双福
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.救护组：（事中）在专业救援人员没有来到时，负责对病人看护。

五、预案启动程序

1.恶性传染病发生后，项目部任何管理人员有责任在接到事件报告后，在第一时间通知总指挥及通讯组成员。

2.如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持工作；如果个别小组长不在现场，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长主持工作。

3.通讯组工作程序：

3.1通讯组人员立即报告公司安全部及省或市的卫生防疫部门。（通讯组任何人员都有责任，在第一时间向公司主管部门报告）

3.2通讯组长负责记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

3.3通讯组成员，分别通知组织机构成员迅速到达项目部办公室。

4.引导组工作程序：

4.1引导组长在项目部办公室负责协调引导工作，并随时准备接受总指挥安排的新任务。

4.2引导组成员，分别指挥有关人员在三角街_______路口地方迎接并引导救护车进入现场。

5.保卫组工作程序：

5.1保卫组长应立即向救护组及本组人员发放防护用品。

5.2保卫组成员立即对现场进行内部隔离，禁止除卫生防疫救护人员外的任何人员进出现场。

6.救护组工作程序：

6.1救护组长负责将现场的传染病人情况及时通知总指挥。

6.2救护成员负责对传染病人进行监护，并及时转交救护医生。

7.其它要求：

7.1传染病发现后，本预案组织机构中各小组应该同时启动救助工作程序。

7.2总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥。

7.3组织机构全体人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

7.4善后事宜必须由省、市级卫生防疫部门进行专项处理。

7.5由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报集团公司安全部。

六、应急联系电话（附后）

七、事后要对病人所居住的场所及与之接触过的人员，由专业人员进行消毒及隔离观察。

八、保障措施：项目部每年邀请省市级卫生防疫部门的同志，对其成员进行一次防疫常识教育。

九、本预案自发布之日起执行。

编制：  刘冬梅         审批：            日期：2008年5月10日

中毒事故应急救援预案
  一、目的
      为降低中毒事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的中毒事故。
  三、中毒应急救援指挥部
总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：王双福
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.救护组：（事中）在专业救援人员没有到达事故现场前，按总指挥的要求，指挥有关人员对事故现场中毒人员进行救助，及时护送伤者到附近医院进行治疗。在专业救援人员到来后，按其要求协助进行救助。

7.善后处理组：在事故处理过程中，协助上级主管部门负责对伤亡者家属进行安抚与理赔工作。

五、中毒事件发生后，本预案程序立即生效。

项目部任何管理人员有责任在接到中毒事件的报告后，在第一时间通知总指挥及通讯组成员。

六、应急救援启动程序

1.中毒事件发生后，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.通讯组工作程序：

2.1立即报告市急救中心及集团公司安全部。（通讯组任何人都有责任，在第一时间向市急救中心及公司主管部门报告）

2.2通讯组长负责记录有关部门领导的指示，及与相关部门、人员联络情况。

2.3通讯组成员，分别通知组织机构成员迅速到达项目部办公室。

3.引导组工作程序：

3.1引导组长在项目部办公室协调引导组成员的工作，并随时准备接受总指挥安排的新任务。

3.2引导组成员，分别指挥有关人员在______西大直街与  _桥北_______街交口,的__桥头_______地方迎接并引导救护人员及车辆进入现场。

4.保卫组工作程序：

4.1保卫组成员立即指挥有关人员，对事故现场进行隔离，禁止除救护人员外的任何人员、车辆进出现场。

4.2保卫组安排人员对其宿舍、食堂、办公楼进行巡逻、检查，防止意外情况的发生。

5.救护组工作程序：

5.1救护组长负责将现场中毒人员情况及时通知总指挥。

5.2救护组成员负责对中毒者进行看护并转交救护医生。

6.善后处理工作程序：

6.1立即了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

6.2安排人员照顾被抢救的遇险人员，安抚遇险人员的情绪。

6.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、集团公司，按国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

7.其它要求

7.1总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调救护工作。各组组长负责本小组救护工作的指挥。

7.2组织机构全体人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

7.3由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

七、应急联系电话（附后）

八、保障措施：由项目部安排每年聘请市急救预防中心的有关人员，对项目部成员进行一次预防中毒、简单救护知识讲座。由集团公司安全部，对其成员进行一次应急预案的培训及演练。

九、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅                审批：             日期：2008年5月10日
中暑事故应急救援预案
  一、目的
      为降低中暑事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的中暑事故。
  三、中暑应急救援指挥部
  总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.救护组：（事中）在专业救援人员没有到达事故现场前，按总指挥的要求，指挥有关人员对事故现场中暑人员进行救助，及时护送伤者到附近医院进行治疗。在专业救援人员到来后，按其要求协助进行救助。

五、中暑程度划分

1. 轻度中暑：头晕、恶心、心跳加快、身体虚脱。

2. 重度中暑：在高温作业时突然昏迷。

六、救护要求

1. 轻度中暑，可由项目部保健医及救护组人员进行救治。

2. 重度中暑，立即向120求救，本预案同时启动。

七、应急预案启动程序

1.中暑事件发生后，项目部任何管理人员有责任在接到中暑事件的报告后，第一时间通知总指挥及通讯组成员。如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.中暑发生后，在现场的项目部有关人员立即赶赴现场，根据中暑者的身体状况判断中暑程度。

3.如属于轻度中暑，有关人员立即按各自职责对中暑人员进行救护。在自行救护时，其它相关人员密切注意中暑者的变化，并相互配合，使救护工作顺利完成。

4.如果属于重度中暑，应按程序进行救护。

4.1立即报告市急救中心及公司安全部。（通讯组任何人都有责任，在第一时间向市急救中心及公司主管部门报告）

4.2通讯组长负责记录有关部门领导的指示，及与相关部门、人员联络情况。

4.3通讯组成员，分别通知组织机构成员迅速到达项目部办公室。

5.引导组工作程序：

5.1引导组长在项目部办公室协调引导组成员的工作，并随时准备接受总指挥安排的新任务。

5.2引导组成员，分别指挥有关人员在______西大直_路与__桥北______路交口,的___桥头______地方迎接并引导救护人员及车辆进入现场。

6.保卫组工作程序：

6.1保卫组成员立即指挥有关人员，对事故现场进行隔离，禁止除救护人员外的任何人员、车辆进出现场。

7.救护组工作程序：

7.1救护组长负责将现场中暑人员情况及时通知总指挥。

7.2救护组成员负责对中暑者进行看护并转交救护医生。

8.善后处理工作程序：

8.1立即了解中暑人数等情况并及时登记。

8.2安排人员照顾被救助的中暑人员，安抚遇险人员的情绪。

8.3如属于严重中暑，通知中暑人员家属，协助政府有关部门、公司，按国家有关规定处理善后事宜。

9.其它要求

9.1总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调救护工作。各组组长负责本小组救护工作的指挥。

9.2组织机构全体人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

9.3由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报集团公司安全部。

八、应急联系电话（附后）

九、保障措施：由项目部安排每年聘请市急救预防中心的有关人员，对项目部成员进行一次预防中暑、简单救护知识讲座。由集团公司安全部，对其成员进行一次应急预案的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制： 刘冬梅               审批：             日期：2008年5月10日

基坑坍塌事故应急救援预案
  一、目的
      为降低基坑坍塌事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的基坑坍塌事故。
  三、基坑坍塌应急救援指挥部
总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.抢救组：（事中）在专业救援人员没有到达事故现场前，勘察现场有无二次坍塌事故的可能性，组织人员抢救遇险人员。

7.救护组：（事中）按总指挥的要求，指挥有关人员对事故现场伤亡人员进行救助，及时护送伤者到附近医院进行治疗。在专业救援人员到来后，按其要求协助伤、亡者进行救助。

8.善后处理组：在事故处理过程中，协助上级主管部门负责对伤亡者家属进行安抚与理赔工作。

五、基坑坍塌规模的划分

1. 小规模坍塌：没有施工人员遇险，不能发生二次坍塌。

2. 中等规模坍塌：遇险人数二人以下，且遇险人员上体部分露在外面，不能发生二次坍塌。

3. 大规模坍塌：施工人员遇险人数二人以上，且遇险人员肢体均被埋没，有二次坍塌的可能。

六、抢险要求

1.小规模坍塌，由工长、技术人员、安全人员对坍塌位置进行勘察，在确保不能发生二次坍塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行支护，安全员进行现场监护。

2.中等规模坍塌，由工长、技术人员、安全员对坍塌位置进行勘察，在确保不能发生二次坍塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行支护，安全员进行现场监护。由工长组织人员对遇险人员进行抢救，并及时送遇险人员到附近医院进行检查、治疗。

3.大规模坍塌，立即报告集团公司安全部。技术人员设计防止二次坍塌的防护措施，做到先防护、再抢险，确保不发生抢险过程中新的人员伤害。

七、应急预案启动程序

1.坍塌事件发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3.坍塌事故发生后，项目部有关人员立即赶赴事故现场，判断坍塌规模、制定抢险方案、组织人员抢险。

4. 属于小规模坍塌事故，项目部可自进行抢险。

5. 属于中等规模坍塌事故，立即启动应急救援预案。

6. 属于大规模坍塌事故，立即报告集团公司安全部，启动应急救援预案。

7. 通讯组工作程序：

7.1立即通知项目部相关人员到达事故现场。

7.2立即报告集团公司保卫部、安全部。

7.3如事故中有人受伤较重，通讯组长应立即向市急救中心报警。

8.引导组工作程序：

8. 1引导组长在项目部办公室负责协助引导工作，并准备接受总指挥交给的新任务。

8.2引导成员分别指挥有关人员，在______西大直_路与__桥北街______交口迎接并引导救援人员、救护车进入事故现场。

9.保卫组工作程序：

9.1保卫组成员立即指挥有关人员封锁事故现场，禁止除抢险人员外的任何人员、车辆进出现场。

9. 2安排有关人员对其办公室、生活区进行巡逻、检查，防止意外情况的发生。

10.抢救组工作程序：

10.1按指挥部制定的抢险方案进行抢险、救援工作。

10.2救援人员在抢险过程中，必须执行“先防护、后抢险”原则，在全体求援人员必须随时注意事故现场环境，时刻防止发生二次坍塌事故。

10.3抢险过程中，注意力必须高度集中，即要保护救援人员自己的安全，又必须防止在抢险过程中伤害到遇险人员。

11.救护组工作程序：

11.1救护组长负责将现场伤亡人员情况及时通知总指挥。

11.2救护组成员负责对轻伤者伤口进行简单处置、对重伤者进行看护并及时转交救护医生。

12.善后处理工作程序：

12.1立即了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

12.2安排人员到医院照顾被抢救的遇险人员。 

12.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、公司，按国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

13.其它要求：

13.1坍塌事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

13.2总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

13.3组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

13.4由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报集团公司安全部。

八、应急救援联系电话（附后）

九、保障措施：项目部每年请公司安全部，对其成员进行一次应急救援预案的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅              审批：                日期：2008年5月10日

架体坍塌事故应急救援预案
  一、目的
      为降低架体坍塌事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的架体（如塔吊、升降机、脚手架等）坍塌事故。
  三、架体坍塌应急救援指挥部
   总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.抢救组：（事中）在专业救援人员没有到达事故现场前，勘察现场有无发生二次坍塌事故的可能性，组织人员抢救遇险人员。

7.救护组：（事中）按总指挥的要求，指挥有关人员对事故现场伤亡进行救助，及时护送伤者到附近医院进行治疗。在专业救援人员到来后，按其要求协助进行救助。

8.善后处理组：在事故处理过程中，协助上级主管部门负责对伤亡者家属进行安抚与理赔工作。

五、架体坍塌规模的划分

1. 小规模坍塌：没有施工人员遇险，不能发生二次坍塌。

2. 中等规模坍塌：遇险人数二人以下，且遇险人员上体部分露在外面，不能发生二次坍塌。

3. 大规模坍塌：施工人员遇险人数二人以上，且遇险人员肢体均被埋没，有二次坍塌的可能。

六、抢险要求

1.小规模坍塌，由工长、技术人员、安全人员对坍塌位置进行勘察，在确保不能发生二次坍塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行支护，安全员进行现场监护。(若龙门架、垂直起重设备架体坍塌，维护电工必须立即切断电源！)

2.中等规模坍塌，由工长、技术人员、安全员、架子工、模板工、维护电工、机修工、机械工等对坍塌位置进行勘察，在确保不能发生二次坍塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行抢修、支护，安全员进行现场监护。并由工长组织人员对遇险人员进行抢救，并及时送遇险人员到附近医院进行检查、治疗。

3.大规模坍塌，立即报告公司安全部。技术人员设计防止二次坍塌的防护措施，做到先防护、再抢险，确保不发生抢险过程中新的人员伤害。

七、应急预案启动程序

1.坍塌事件发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3.坍塌事故发生后，项目部有关人员立即赶赴事故现场，判断坍塌规模、制定抢险方案、组织人员抢险。

4.属于小规模坍塌事故，项目部可自进行抢险。

5.属于中等规模坍塌事故，立即启动应急救援预案。

6.属于大规模坍塌事故，立即报告公司安全部，启动应急救援预案。

7.通讯组工作程序：

7.1立即通知项目部相关人员到达事故现场。

7.2立即报告公司保卫部、安全部。

7.3如事故中有人受伤较重，通讯组长应立即向市急救中心报警。

8.引导组工作程序：

8.1引导组长在项目部办公室负责协助引导工作，并准备接受总指挥交给的新任务。

8.2引导成员分别指挥有关人员，在___西大直____路与桥北街________交口迎接并引导救援人员、救护车进入事故现场。

9.保卫组工作程序：

9.1保卫组成员立即指挥有关人员封锁事故现场，禁止除抢险人员外的任何人员、车辆进出现场。

9.2安排有关人员对其办公室、生活区进行巡逻、检查，防止意外情况的发生。

10.抢救组工作程序：

10.1按指挥部制定的抢险方案进行抢险、救援工作。

10.2救援人员在抢险过程中，必须执行“先防护、后抢险”原则，在全体求援人员必须随时注意事故现场环境，时刻防止发生二次坍塌事故。

10.3抢险过程中，注意力必须高度集中，即要保护救援人员自己的安全，又必须防止在抢险过程中伤害到遇险人员。

11.救护组工作程序：

11.1救护组长负责将现场伤亡人员情况及时通知总指挥。

11.2救护组成员负责对轻伤者伤口进行简单处置、对重伤者进行看护并及时转交救护医生。

12.善后处理工作程序：

12.1立即了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

12.2安排人员到医院照顾被抢救的遇险人员，安抚遇险人员家属的情绪。

12.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、公司，按国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

13.其它要求：

13.1坍塌事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

13.2总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

13.3组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

13.4由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

八、应急救援联系电话（附后）

九、保障措施：项目部每年请公司安全部，对其成员进行一次应急救援预案的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅              审批：                日期：2008年5月10日

触电事故应急救援预案
  一、目的
      为降低触电事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的触电事故。
  三、触电应急救援指挥部
   总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.救护组：（事中）按总指挥要求，指挥有关人员对事故现场伤者进行救助，在专业救援人员没有来到时，负责对病人看护。

五、触电事故规模的划分

1.小规模触电事故，触电人数二人以下，不会发生二次触电事故。

2.大规模触电事故，触电人数二人以上，可能发生二次触电事故。

六、抢险要求

1.触电事故发生后，由电工立即切断所有电源，及时排查漏电部位，防止二次触电发生。

2.及时发现研究触电漏电原因，为解决前不得送电。

3.多人触电事故，应立即由项目部报急救中心或将伤者立即送往医院，送往途中应进行简单救治，如人工呼吸。

4.项目部抢险同时，立即上报公司安全部。

七、应急预案启动程序

1.触电事故发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3.触电事故发生后，项目部有关人员立即赶赴事故现场，制定抢险方案、组织人员抢险。

4.属于小规模触电事故，项目部可自进行抢险。

5.属于大规模触电事故，立即报告公司安全部，启动应急救援预案。

6.通讯组工作程序：

6.1立即通知项目部相关人员到达事故现场。

6.2立即报告集团公司保卫部、安全部。

6.3如事故中有人受伤较重，通讯组长应立即向市急救中心报警。

7.引导组工作程序：

7.1引导组长在项目部办公室负责协助引导工作，并准备接受总指挥交给的新任务。

7.2引导成员分别指挥有关人员，在西大直街_______路与_桥北街_______交口迎接并引导救援人员、救护车进入事故现场。

8.保卫组工作程序：

8.1保卫组成员立即指挥有关人员封锁事故现场，禁止除抢险人员外的任何人员、车辆进出现场。

8.2安排有关人员对其办公室、生活区进行巡逻、检查，防止意外情况的发生。

9.抢救组工作程序：

9.1按指挥部制定的抢险方案进行抢险、救援工作。

9.2救援人员在抢险过程中，必须执行“先防护、后抢险”原则，在全体求援人员必须随时注意事故现场环境，时刻防止发生二次触电事故。

9.3抢险过程中，注意力必须高度集中，即要保护救援人员自己的安全，又必须防止在抢险过程中伤害到遇险人员。

10.救护组工作程序：

10.1救护组长负责将现场伤亡人员情况及时通知总指挥。

10.2救护组成员负责对轻伤者伤口进行简单处置、对重伤者进行看护并及时转交救护医生。

11.善后处理工作程序：

11.1立即了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

11.2安排人员到医院照顾被抢救的遇险人员，安抚遇险人员家属的情绪。

11.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、集团公司，按国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

12.其它要求：

12.1触电事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

12.2总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

12.3组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

12.4由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

八、应急救援联系电话（附后）

九、保障措施：项目部每年请公司安全部，对其成员进行一次应急救援预案的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅              审批：                日期：2008年5月10日
化学危险品泄露事故应急救援预案
  一、目的
      为降低化学危险品泄露事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的化学危险品泄露事故。
  三、化学危险品泄露应急救援指挥部
  总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.抢救组：（事中）在专业救援人员没到达事故现场前，勘察现场有无发生二次泄露点，组织人员抢救受伤人员。

7.救护组：（事中）按总指挥要求，指挥有关人员对事故现场伤亡人员进行救助及妥善安置。及时送伤者到医院救治。在专业人员到来后，按其要求进行协助救助。

8.善后处理组：在事故处理过程中，协助上级主管部门对伤亡者家属进行安抚与理赔工作。

五、抢险要求

1. 泄露事故发生后，由保卫部负责对现场进行封闭，防止抢险中发生中毒和爆炸事故。

2. 泄露事故，由项目部报急救中心或直接将遇险者送往医院抢救。

3. 在项目部组织抢险时，立即上报公司安全部。

六、应急预案启动程序

1.事故发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持协调、救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织协调、救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3.事故发生后，项目部有关人员立即赶赴事故现场，制定抢险方案、组织人员抢险及救助。

4.通讯组长负责记录有关领导的指示及与有关部门、人员联络情况。

5.通讯组成员，分别通知组织机构成员迅速到达事故现场。

6.通讯组长应立即向市急救中心报警，并立即向公司安全部报告。

7.引导组长在项目部办公室负责引导工作，并随时准备接受总指挥安排的新任务。

8.引导组成员分别指挥有关人员在_西大直街________路与_桥北街_______路交口迎接并引导救援车辆、救护车辆进入事故现场。

9.保卫组成员立即指挥有关人员，对泄露现场进行隔离封锁，禁止除救护人员外的任何人员、车辆进出现场。

10.救护组长负责将泄露现场伤员情况及时通知总指挥，并负责对轻伤人员进行简单救治，对重伤者及时转交救护医生。

11.善后处理工作程序：

11.1及时了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

11.2安排人员照顾被救人员，安抚其情绪。

11.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、公司，按照国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

12.其它要求：

1.泄露事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

2.总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

3.组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

4.由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

七、应急救援联系电话（附后）

八、保障措施：项目部每年请公司安全部人员，对其成员进行一次化学危险品泄露突发事故的知识、简单救护和应急救援预案运行的培训及演练。

九、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅              审批：                日期：2008年5月10日

化学危险品泄漏事故演练记录
	时    间
	2006.8.27
	地  点
	天鹅湖花园小区
	主 持 人
	栾绍淳

	参加人员
	救援组全体成员

	总指挥：栾绍淳

亲临现场全面指挥各组救援工作。               

副指挥：张昌义

            亲临现场负责指挥通讯组、引导组救援工作。

保卫组组长：梁峰  组员：混凝土工、更夫。

发现化学危险品泄漏事故情况后我保卫组人员立即达到现场，确定化学危险品泄漏事故级别，根据化学危险品泄漏事故级别启动紧急预案。并按化学危险品泄漏事故级别连续打响相应警报铃声。

通讯组组长：陈启军  组员：架子工组

听到化学危险品泄漏事故警报铃声，我通讯组负责组织分别拨打化学危险品泄漏事故求救电话。（急救：120；公安：110；交通：122；总  指  挥13604805922副指挥：13936629119）

抢救组组长：易军    组员：力工组、钢筋工组

我抢救组迅速根据现场情况判定并正确使用抢救措施。

救护组组长：吴雷    组员：抹灰工组、电气组

我救护组成员携带医用品迅速到达现场对伤者进行救护。

引导组组长：王双福   组员：瓦工组、木工组

我引导组人员听到化学危险品泄漏事故警报铃声，迅速分别赶到哈商大路口与东北虎林园道口，迎接并引导专业救护队到达现场。引导组其他人员负责事发现场外围人员的疏散和引导。



	演练效果评价：

1通过演练，项目部各级人员能够掌握预案中本岗位的职能要求，预案演练时能够迅速启动预案到达指定位置，预案基本有效。

2通讯组能够掌握外部通讯的电话号码（如 总指挥、急救中心）

3引导组能够明确引领地点。

4救护组能在专业人员没到时对病人进行看护及简单救治。


火灾事故演练记录
	时    间
	2006.8.27
	地 点
	天鹅湖花园小区
	主 持 人
	栾绍淳

	参加人员
	救援组全体成员

	总指挥：栾绍淳

亲临现场全面指挥各组救援工作。               

副指挥：张昌义

            亲临现场负责指挥通讯组、引导组救援工作。

保卫组组长：梁峰  组员：混凝土工、更夫。

发现火灾事故情况后我保卫组人员立即达到现场，确定火灾事故级别，根据火灾事故级别启动紧急预案。并按火灾事故级别连续打响相应警报铃声。

通讯组组长：陈启军  组员：架子工组

听到火灾事故警报铃声，我通讯组负责组织分别拨打火灾事故求救电话。（急救：120；公安：110；交通：122；总  指  挥13604805922副指挥：13936629119）

抢救组组长：易军    组员：力工组、钢筋工组

我抢救组迅速根据现场情况判定并正确使用抢救措施。

救护组组长：吴雷    组员：抹灰工组、电气组

我救护组成员携带医用品迅速到达现场对伤者进行救护。

引导组组长：王双福   组员：瓦工组、木工组

我引导组人员听到火灾事故警报铃声，迅速分别赶到哈商大路与东北虎林园道口，迎接并引导专业救护队到达现场。引导组其他人员负责事发现场外围人员的疏散和引导。



	演练效果评价：

1通过演练，项目部各级人员能够掌握预案中本岗位的职能要求，预案演练时能够迅速启动预案到达指定位置，预案基本有效。

2通讯组能够掌握外部通讯的电话号码（如 总指挥、急救中心）

3引导组能够明确引领地点。

4救护组能在专业人员没到时对病人进行看护及简单救治。


中毒、中暑事故演练记录
	时    间
	2006.8.27
	地 点
	天鹅湖花园小区
	主 持 人
	栾绍淳

	参加人员
	救援组全体成员

	总指挥：栾绍淳

亲临现场全面指挥各组救援工作。               

副指挥：张昌义

            亲临现场负责指挥通讯组、引导组救援工作。

保卫组组长：梁峰  组员：混凝土工、更夫。

发现中毒中暑事故情况后我保卫组人员立即达到现场启动紧急预案。并连续打响相应警报铃声。

通讯组组长：陈启军  组员：架子工组

听到中毒中暑事故警报铃声，我通讯组负责组织分别拨打中毒中暑事故求救电话。（急救：120；公安：110；交通：122；总  指  挥13604805922副指挥：13936629119）

抢救组组长：易军    组员：力工组、钢筋工组

我抢救组迅速根据现场情况判定并正确使用抢救措施。

救护组组长：吴雷    组员：抹灰工组、电气组

我救护组成员携带医用品迅速到达现场对伤者进行救护。

引导组组长：王双福   组员：瓦工组、木工组

我引导组人员听到中毒中暑事故警报铃声，迅速分别赶到哈商大路与东北虎林园道口，迎接并引导专业救护队到达现场。引导组其他人员负责事发现场外围人员的疏散和引导。



	演练效果评价：

1通过演练，项目部各级人员能够掌握预案中本岗位的职能要求，预案演练时能够迅速启动预案到达指定位置，预案基本有效。

2通讯组能够掌握外部通讯的电话号码（如 总指挥、急救中心）

3引导组能够明确引领地点。

4救护组能在专业人员没到时对病人进行看护及简单救治。


恶性传染病事故演练记录
	时    间
	2006.8.27
	地 点
	天鹅湖花园小区
	主 持 人
	栾绍淳

	参加人员
	救援组全体成员

	总指挥：栾绍淳

亲临现场全面指挥各组救援工作。               

副指挥：张昌义

            亲临现场负责指挥通讯组、引导组救援工作。

保卫组组长：梁峰  组员：混凝土工、更夫。

发现恶性传染病事故情况后我保卫组人员立即达到现场启动紧急预案。并连续打响相应警报铃声。

通讯组组长：陈启军  组员：架子工组

听到恶性传染病事故警报铃声，我通讯组负责组织分别拨打事故求救电话。（急救：120；公安：110；交通：122；总  指  挥13604805922副指挥：13936629119）

抢救组组长：易军    组员：力工组、钢筋工组

我抢救组迅速根据现场情况判定并正确使用抢救措施。

救护组组长：吴雷    组员：抹灰工组、电气组

我救护组成员携带医用品迅速到达现场对伤者进行救护。

引导组组长：王双福   组员：瓦工组、木工组

我引导组人员听到恶性传染病事故警报铃声，迅速分别赶到哈商大路与东北虎林园道口，迎接并引导专业救护队到达现场。引导组其他人员负责事发现场外围人员的疏散和引导。



	演练效果评价：

1通过演练，项目部各级人员能够掌握预案中本岗位的职能要求，预案演练时能够迅速启动预案到达指定位置，预案基本有效。

2通讯组能够掌握外部通讯的电话号码（如 总指挥、急救中心）

3引导组能够明确引领地点。

4救护组能在专业人员没到时对病人进行看护及简单救治。


架体坍塌事故演练记录
	时    间
	2006.8.27
	地 点
	天鹅湖花园小区
	主 持 人
	栾绍淳

	参加人员
	救援组全体成员

	总指挥：栾绍淳

亲临现场全面指挥各组救援工作。               

副指挥：张昌义

            亲临现场负责指挥通讯组、引导组救援工作。

保卫组组长：梁峰  组员：混凝土工、更夫。

发现架体坍塌事故情况后我保卫组人员立即达到现场启动紧急预案。并连续打响相应警报铃声。

通讯组组长：陈启军  组员：架子工组

听到架体坍塌事故警报铃声，我通讯组负责组织分别拨打事故求救电话。（急救：120；公安：110；交通：122；总  指  挥13604805922副指挥：13936629119）

抢救组组长：易军    组员：力工组、钢筋工组

我抢救组迅速根据现场情况判定并正确使用抢救措施。

救护组组长：吴雷    组员：抹灰工组、电气组

我救护组成员携带医用品迅速到达现场对伤者进行救护。

引导组组长：王双福   组员：瓦工组、木工组

我引导组人员听到架体坍塌事故警报铃声，迅速分别赶到哈商大路与东北虎林园道口，迎接并引导专业救护队到达现场。引导组其他人员负责事发现场外围人员的疏散和引导。



	演练效果评价：

1通过演练，项目部各级人员能够掌握预案中本岗位的职能要求，预案演练时能够迅速启动预案到达指定位置，预案基本有效。

2通讯组能够掌握外部通讯的电话号码（如 总指挥、急救中心）

3引导组能够明确引领地点。

4救护组能在专业人员没到时对病人进行看护及简单救治。


化学危险品泄漏应急演练记录
	演练参加单位：哈尔滨长城集团股份有限公司

              天鹅湖花园栾绍淳项目部

	演练地点：施工现场

	演练日期：2006年8月27日

参加人数：力工：20人、瓦工：10人、架子工：7人、木工：12人、钢筋工：25人

	演练车辆：黑AF4343

演练器材：氧气瓶、乙炔瓶、担架、自备医疗器械

	演练内容：

组织全体员工进行化学危险品泄漏应急演练。

	演练过程、概况：

组织机械修理厂在现场进行化学危险品泄漏应急演练，使泄漏达到一定险情时，总指挥立即启动预案程序使组织有序，及时到附近医院救治伤者，待专业救援人员到来后按顺序进行救援。

	演练总结（包括改进建议）：

在实际演练中，各班组人员均能按照程序进行救援工作。通讯组人员也能够及时拨打求救电话，同时引导组已经到东北虎林园主道上准备引导救护车辆进入现场，救护组能够及时对泄漏的化学危险品进行紧急处理，各组人员均能够尽职尽责的工作，总之这次演练很成功，使各组人员对自己的工作职责有了更深的认识。如果真的有险情出现，各组人员均能够出色的完成救护任务。

	演练组织者
	梁峰
	演练负责人
	栾绍淳


火灾应急演练记录
	演练参加单位：哈尔滨长城集团股份有限公司

              天鹅湖花园栾绍淳项目部

	演练地点：施工现场

	演练日期：2006年8月27日

参加人数：力工：20人、瓦工：10人、架子工：7人、木工：12人、钢筋工：25人

	演练车辆：黑AF4343

演练器材：消防架、灭火器、防护服

	演练内容：

组织全体员工进行火灾应急演练。

	演练过程、概况：

立工组准备好了木材浇上了废柴油，然后点燃，总指挥开始发令，各组进行救援工作，副指挥按照救援预案的程序组织各组进行抢险工作，使组织有序进行，约30分钟完成这次灭火演练的全过程。

	演练总结（包括改进建议）：

在实际演练中，各班组人员均能按照程序进行救援工作。通讯组人员也能够及时拨打求救电话，同时引导组已经到东北虎林园主道上准备引导救护车辆进入现场，救护组能够及时对火灾事故进行紧急处理，各组人员均能够尽职尽责的工作，总之这次演练很成功，使各组人员对自己的工作职责有了更深的认识。如果真的有险情出现，各组人员均能够出色的完成救护任务。

	演练组织者
	梁峰
	演练负责人
	栾绍淳


中毒、中暑应急演练记录
	演练参加单位：哈尔滨长城集团股份有限公司

              天鹅湖花园栾绍淳项目部

	演练地点：施工现场

	演练日期：2006年8月27日

参加人数：力工：20人、瓦工：10人、架子工：7人、木工：12人、钢筋工：25人

	演练车辆：黑AF4343

演练器材：担架、自备医疗器械

	演练内容：

组织全体员工进行中毒中暑应急演练。

	演练过程、概况：

组织钢筋工在宿舍内进行中毒中暑应急演练，使伤者情况达到严重时，总指挥立即启动预案程序使组织有序，及时到附近医院救治伤者，待专业救援人员到来后按序进行救援。

	演练总结（包括改进建议）：

在实际演练中，各班组人员均能按照程序进行救援工作。通讯组人员也能够及时拨打求救电话，同时引导组已经到东北虎林园主道上准备引导救护车辆进入现场，救护组能够及时对中毒中暑事故进行紧急处理，各组人员均能够尽职尽责的工作，总之这次演练很成功，使各组人员对自己的工作职责有了更深的认识。如果真的有险情出现，各组人员均能够出色的完成救护任务。

	演练组织者
	梁峰
	演练负责人
	栾绍淳


恶性传染病应急演练记录
	演练参加单位：哈尔滨长城集团股份有限公司

              天鹅湖花园栾绍淳项目部

	演练地点：施工现场

	演练日期：2006年8月27日

参加人数：力工：20人、瓦工：10人、架子工：7人、木工：12人、钢筋工：25人

	演练车辆：黑AF4343

演练器材：担架、自备医疗器械

	演练内容：

组织全体员工进行恶性传染病应急演练。

	演练过程、概况：

组织木工在宿舍内进行恶性传染病演练，总指挥开始指挥各组进行救援工作，启动救援预案，使组织有序，及时救助重症患者，送往附近医院，监护较轻的患者在专业救援人员到来后进行救援。

	演练总结（包括改进建议）：

在实际演练中，各班组人员均能按照程序进行救援工作。通讯组人员也能够及时拨打求救电话，同时引导组已经到东北虎林园主道上准备引导救护车辆进入现场，救护组能够及时对恶性传染病事故进行紧急处理，各组人员均能够尽职尽责的工作，总之这次演练很成功，使各组人员对自己的工作职责有了更深的认识。如果真的有险情出现，各组人员均能够出色的完成救护任务。

	演练组织者
	梁峰
	演练负责人
	栾绍淳


架体坍塌应急演练记录
	演练参加单位：哈尔滨长城集团股份有限公司

              天鹅湖花园栾绍淳项目部

	演练地点：施工现场

	演练日期：2006年8月27日

参加人数：力工：20人、瓦工：10人、架子工：7人、木工：12人、钢筋工：25人

	演练车辆：黑AF4343

演练器材：担架、自备医疗器械

	演练内容：

组织全体员工进行架体坍塌应急演练。

	演练过程、概况：

组织架子工在现场进行架体坍塌演练，在回填土处用吊车吊运组装好的一组脚手架落在回填土上，上端加重后使架体坍塌，总指挥立即启动预案程序使组织有序，使伤者能够及时到达附近医院。

	演练总结（包括改进建议）：

在实际演练中，各班组人员均能按照程序进行救援工作。通讯组人员也能够及时拨打求救电话，同时引导组已经到东北虎林园主道上准备引导救护车辆进入现场，救护组能够及时对架体坍塌事故进行紧急处理，各组人员均能够尽职尽责的工作，总之这次演练很成功，使各组人员对自己的工作职责有了更深的认识。如果真的有险情出现，各组人员均能够出色的完成救护任务。

	演练组织者
	梁峰
	演练负责人
	栾绍淳


应  急  联  系  电  话

火警：119   急救：120   公安：110   交通：122

公司安全生产部：86427237    

医院电话：

主要领导及组织机构成员联系电话及方式

	职务
	姓名
	办公室电话
	手机
	备注

	安全生产部长
	原野
	86427237
	13796618628
	

	总指挥
	张亚民
	
	13904803239
	

	副指挥
	李玉堂
	
	81101188
	

	通讯组组长
	李彦庆
	
	15045076797
	

	组员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	引导组组长
	马岩
	
	13351277939
	

	组员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	保卫组组长
	刘万金
	
	13936419704
	

	组员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	灭火组组长
	戚莆坤
	
	15846634419
	

	组员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	救护组组长
	刘冬梅
	
	15804511387
	

	组员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	善后处理组组长
	张亚新
	
	13895778197
	

	组员
	
	
	
	

	
	
	
	
	


模板坍塌事故应急救援预案
  一、目的
      为降低模板坍塌事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的架体坍塌事故。
  三、模板坍塌应急救援指挥部
   总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.抢救组：（事中）在专业救援人员没有到达事故现场前，勘察现场有无发生二次坍塌事故的可能性，组织人员抢救遇险人员。

7.救护组：（事中）按总指挥的要求，指挥有关人员对事故现场伤亡进行救助，及时护送伤者到附近医院进行治疗。在专业救援人员到来后，按其要求协助进行救助。

8.善后处理组：在事故处理过程中，协助上级主管部门负责对伤亡者家属进行安抚与理赔工作。

五、模板坍塌规模的划分

4. 小规模坍塌：没有施工人员遇险，不能发生二次坍塌。

5. 中等规模坍塌：遇险人数二人以下，且遇险人员上体部分露在外面，不能发生二次坍塌。

6. 大规模坍塌：施工人员遇险人数二人以上，且遇险人员肢体均被埋没，有二次坍塌的可能。

六、抢险要求

1.小规模坍塌，由工长、技术人员、安全人员对坍塌位置进行勘察，在确保不能发生二次坍塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行支护，安全员进行现场监护。(若龙门架、垂直起重设备架体坍塌，维护电工必须立即切断电源！)

2.中等规模坍塌，由工长、技术人员、安全员、架子工、模板工、维护电工、机修工、机械工等对坍塌位置进行勘察，在确保不能发生二次坍塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行抢修、支护，安全员进行现场监护。并由工长组织人员对遇险人员进行抢救，并及时送遇险人员到附近医院进行检查、治疗。

3.大规模坍塌，立即报告公司安全部。技术人员设计防止二次坍塌的防护措施，做到先防护、再抢险，确保不发生抢险过程中新的人员伤害。

七、应急预案启动程序

1.坍塌事件发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3.坍塌事故发生后，项目部有关人员立即赶赴事故现场，判断坍塌规模、制定抢险方案、组织人员抢险。

4.属于小规模坍塌事故，项目部可自进行抢险。

5.属于中等规模坍塌事故，立即启动应急救援预案。

6.属于大规模坍塌事故，立即报告公司安全部，启动应急救援预案。

7.通讯组工作程序：

7.1立即通知项目部相关人员到达事故现场。

7.2立即报告公司保卫部、安全部。

7.3如事故中有人受伤较重，通讯组长应立即向市急救中心报警。

8.引导组工作程序：

8.1引导组长在项目部办公室负责协助引导工作，并准备接受总指挥交给的新任务。

8.2引导成员分别指挥有关人员，在___西大直____路与桥北街________交口迎接并引导救援人员、救护车进入事故现场。

9.保卫组工作程序：

9.1保卫组成员立即指挥有关人员封锁事故现场，禁止除抢险人员外的任何人员、车辆进出现场。

9.2安排有关人员对其办公室、生活区进行巡逻、检查，防止意外情况的发生。

10.抢救组工作程序：

10.1按指挥部制定的抢险方案进行抢险、救援工作。

10.2救援人员在抢险过程中，必须执行“先防护、后抢险”原则，在全体求援人员必须随时注意事故现场环境，时刻防止发生二次坍塌事故。

10.3抢险过程中，注意力必须高度集中，即要保护救援人员自己的安全，又必须防止在抢险过程中伤害到遇险人员。

11.救护组工作程序：

11.1救护组长负责将现场伤亡人员情况及时通知总指挥。

11.2救护组成员负责对轻伤者伤口进行简单处置、对重伤者进行看护并及时转交救护医生。

12.善后处理工作程序：

12.1立即了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

12.2安排人员到医院照顾被抢救的遇险人员，安抚遇险人员家属的情绪。

12.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、公司，按国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

13.其它要求：

13.1坍塌事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

13.2总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

13.3组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

13.4由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

八、应急救援联系电话（附后）

九、保障措施：项目部每年请公司安全部，对其成员进行一次应急救援预案的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅              审批：                日期：2008年5月10日

起重吊装设备倒塌事故应急救援预案
  一、目的
      为降低起重吊装设备倒塌事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的起重吊装设备倒塌事故。
  三、起重吊装设备倒塌应急救援指挥部
  总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.抢救组：（事中）在专业救援人员没有到达事故现场前，勘察现场有无发生二次倒塌事故的可能性，组织人员抢救遇险人员。

7.救护组：（事中）按总指挥的要求，指挥有关人员对事故现场伤亡进行救助，及时护送伤者到附近医院进行治疗。在专业救援人员到来后，按其要求协助进行救助。

8.善后处理组：在事故处理过程中，协助上级主管部门负责对伤亡者家属进行安抚与理赔工作。

五、起重吊装设备倒塌规模的划分

7. 小规模倒塌：没有施工人员遇险，不能发生二次倒塌。

8. 中等规模倒塌：遇险人数二人以下，且遇险人员上体部分露在外面，不能发生二次倒塌。

9. 大规模倒塌：施工人员遇险人数二人以上，且遇险人员肢体均被埋没，有二次倒塌的可能。

六、抢险要求

1.小规模倒塌，由工长、技术人员、安全人员对倒塌位置进行勘察，在确保不能发生二次倒塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行支护，安全员进行现场监护。维护电工必须立即切断电源！

2.中等规模倒塌，由工长、技术人员、安全员、架子工、模板工、维护电工、机修工、机械工等对倒塌位置进行勘察，在确保不能发生二次倒塌的情况下，由技术人员编制支护方案，由工长组织有关人员按方案进行抢修、支护，安全员进行现场监护。并由工长组织人员对遇险人员进行抢救，并及时送遇险人员到附近医院进行检查、治疗。

3.大规模倒塌，立即报告公司安全部。技术人员设计防止二次倒塌的防护措施，做到先防护、再抢险，确保不发生抢险过程中新的人员伤害。

七、应急预案启动程序

1.倒塌事件发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3.倒塌事故发生后，项目部有关人员立即赶赴事故现场，判断倒塌规模、制定抢险方案、组织人员抢险。

4.属于小规模倒塌事故，项目部可自进行抢险。

5.属于中等规模倒塌事故，立即启动应急救援预案。

6.属于大规模倒塌事故，立即报告公司安全部，启动应急救援预案。

7.通讯组工作程序：

7.1立即通知项目部相关人员到达事故现场。

7.2立即报告公司保卫部、安全部。

7.3如事故中有人受伤较重，通讯组长应立即向市急救中心报警。

8.引导组工作程序：

8.1引导组长在项目部办公室负责协助引导工作，并准备接受总指挥交给的新任务。

8.2引导成员分别指挥有关人员，在___西大直____路与桥北街________交口迎接并引导救援人员、救护车进入事故现场。

9.保卫组工作程序：

9.1保卫组成员立即指挥有关人员封锁事故现场，禁止除抢险人员外的任何人员、车辆进出现场。

9.2安排有关人员对其办公室、生活区进行巡逻、检查，防止意外情况的发生。

10.抢救组工作程序：

10.1按指挥部制定的抢险方案进行抢险、救援工作。

10.2救援人员在抢险过程中，必须执行“先防护、后抢险”原则，在全体求援人员必须随时注意事故现场环境，时刻防止发生二次倒塌事故。

10.3抢险过程中，注意力必须高度集中，即要保护救援人员自己的安全，又必须防止在抢险过程中伤害到遇险人员。

11.救护组工作程序：

11.1救护组长负责将现场伤亡人员情况及时通知总指挥。

11.2救护组成员负责对轻伤者伤口进行简单处置、对重伤者进行看护并及时转交救护医生。

12.善后处理工作程序：

12.1立即了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

12.2安排人员到医院照顾被抢救的遇险人员，安抚遇险人员家属的情绪。

12.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、公司，按国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

13.其它要求：

13.1倒塌事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

13.2总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

13.3组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

13.4由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

八、应急救援联系电话（附后）

九、保障措施：项目部每年请公司安全部，对其成员进行一次应急救援预案的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅              审批：                日期：2008年5月10日

高坠物打事故应急救援预案
  一、目的
      为降低高坠物打事故发生时，对公司、项目部造成的不良影响，保证人员的生命，财产安全和减少经济损失，依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，结合项目部的实际情况，特制定本应急救援预案。
  二、适用范围
      适用于项目部施工现场范围内可能出现的高坠物打事故。
  三、高坠物打应急救援指挥部
   总   指  挥：张亚民
      副  总指 挥：李玉堂
      通   信  组：李彦庆
      引   导  组：马  岩
      保   卫  组：刘万金 

救   护  组：刘冬梅
善后处理 组：张亚新
四、职责

1.总指挥：（事前）审批“应急救援预案”，保证训练计划的实施与完成；（事中）指挥全面救助工作；（事后）组织有关人员协助上级部门对事故进行调查、取证。

2.副总指挥：（事前）组织编制“应急救援预案”；（事中）协助总指挥保证“应急救援预案”的顺利执行；（事后）协助总指挥配合上级部门，对事故进行调查、取证，并写出内部调查、总结报告。

3.通信组：（事中）负责事故发生期间的通信联络工作，安排有关人员详细记录领导的指示及与有关部门、人员联络的情况。

4.引导组：安排有关人员在主要路口，引导专业救援车辆及人员，使其顺利到达事故现场。

5.保卫组：（事中）负责安排有关人员对施工现场相关人员进行内、外部隔离，禁止无关人员进入事故现场，确保有关人员的生命财产安全。

6.救护组：（事中）按总指挥要求，指挥有关人员对事故现场伤者进行救助，在专业救援人员没有来到时，负责对病人看护。

五、高坠物打事故规模的划分

1.小规模高坠物打事故，高坠物打人数二人以下，不会发生二次高坠物打事故。

2.大规模高坠物打事故，高坠物打人数二人以上，可能发生二次高坠物打事故。

六、抢险要求

1. 高坠物打事故发生后，如果是吊装设备发生事故由电工立即切断电源，防止二次高坠物打事故发生。

2.及时发现研究高坠物打原因，未解决前不得施工。

3.多人受到高坠物打事故，应立即由项目部报急救中心或将伤者立即送往医院，送往途中应进行简单救治。

4.项目部抢险同时，立即上报公司安全部。

七、应急预案启动程序

1. 高坠物打事故发生时，如果总指挥不在现场，在总指挥返回前，由副总指挥代替总指挥主持救护工作。如果个别小组长不在项目部，在组长返回前，按组员排列顺序，由本组成员代替组长组织救护工作。

2.项目部任何管理人员有责任在接到事故报告后，在第一时间通知总指挥、工长、安全员及通讯组成员。

3. 高坠物打事故发生后，项目部有关人员立即赶赴事故现场，制定抢险方案、组织人员抢险。

4.属于小规模高坠物打事故，项目部可自进行抢险。

5.属于大规模高坠物打事故，立即报告公司安全部，启动应急救援预案。

6.通讯组工作程序：

6.1立即通知项目部相关人员到达事故现场。

6.2立即报告公司保卫部、安全部。

6.3如事故中有人受伤较重，通讯组长应立即向市急救中心报警。

7.引导组工作程序：

7.1引导组长在项目部办公室负责协助引导工作，并准备接受总指挥交给的新任务。

7.2引导成员分别指挥有关人员，在西大直街_______路与_桥北街_______交口迎接并引导救援人员、救护车进入事故现场。

8.保卫组工作程序：

8.1保卫组成员立即指挥有关人员封锁事故现场，禁止除抢险人员外的任何人员、车辆进出现场。

8.2安排有关人员对其办公室、生活区进行巡逻、检查，防止意外情况的发生。

9.抢救组工作程序：

9.1按指挥部制定的抢险方案进行抢险、救援工作。

9.2救援人员在抢险过程中，必须执行“先防护、后抢险”原则，在全体求援人员必须随时注意事故现场环境，时刻防止发生二次高坠物打事故。

9.3抢险过程中，注意力必须高度集中，即要保护救援人员自己的安全，又必须防止在抢险过程中伤害到遇险人员。

10.救护组工作程序：

10.1救护组长负责将现场伤亡人员情况及时通知总指挥。

10.2救护组成员负责对轻伤者伤口进行简单处置、对重伤者进行看护并及时转交救护医生。

11.善后处理工作程序：

11.1立即了解遇险人数、家庭、伤亡等情况并及时登记。

11.2安排人员到医院照顾被抢救的遇险人员，安抚遇险人员家属的情绪。

11.3通知遇险人员家属，协助政府有关部门、公司，按国家有关规定处理遇险人员善后事宜。

12.其它要求：

12.1高坠物打事故发生后，本预案组织机构中各小组应同时启动救助工作程序。

12.2总指挥在接到报告后，必须亲临现场指挥、协调抢险、救援工作。

12.3组织机构全体及相关人员必须通力合作、全力以赴，玩忽职守者，将由政府有关部门追究其法律责任！

12.4由项目经理安排有关人员调查事故原因，按“四不放过”原则进行处理，并将结果上报公司安全部。

八、应急救援联系电话（附后）

九、保障措施：项目部每年请公司安全部，对其成员进行一次应急救援预案的培训及演练。

十、本预案自发布之日起执行。

编制：刘冬梅              审批：                日期：2008年5月10日
